TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FIZIKOS ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Pirkimo objektas – fizikos įranga ir priemonės (eksperimentams skirtos priemonės ir rinkiniai) (toliau – Prekė);

- Pristatymo vieta – Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškės, Šalčininkų r.;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Tiekėjas turi Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Pirkėjo atstovas,  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Linijinės ir sukimosi dinamikos rinkinys, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus su tyrimais, ne mažiau kaip šešiomis temomis, pavyzdžiui: greitis, pagreitis, Niutino dėsnis, jėgos, susidūrimai, impulso ir energijos keitimas ir kt. Nurodyti temas |  |  |
|  |  | Su rinkiniu turi būti pridedamos ne mažiau kaip dvi atskiros užduočių tematikos, pavyzdžiui: judėjimo tyrimai su belaidžiais dinaminiais vežimėliais ir judėjimo tyrimai su šviesos vartais. Nurodyti temas |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Bevielis dinamikos rinkinys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.2. | Belaidis sukamojo judesio jutiklis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.3. | Sukamojo judesio priedų rinkinys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.4. | Belaidžiai šviesos vartai, ne mažiau nei 2 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.5. | Padėklas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.6. | Dėklo dangtis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.1.7. | Plonas putplasčio padėklo įdėklas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažesnis kaip 355x270x5 mm matmenų. |  |  |
| 1.1.8. | Smūgiui pritaikyta puta (putplastis) | ne mažesnė kaip 360x260x25 mm |  |  |
| 1.1.9. | Galimybė eksperimentą atlikti bet kurioje kambario vietoje, o rezultatus siųsti tiesiai į numatytus įrenginius. | Turi būti |  |  |
| 1.2. | Hidrodinamikos rinkiniai, 6 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus ne mažiau kaip dešimt temų, pavyzdžiui: Specifinis svoris, Tankis, Slėgis, Paskalio principas, Stevino principas, Besijungiančių indų principas, Atmosferos slėgis, Slėgio matuoklis – kaip matuoti slėgimą, Archimedo principas ir jo taikymas, Plūduriavimas ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Virvės sruoga, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.2. | Kamštiena, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.3. | Spyruoklinių svarstyklių atrama, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.4. | Plieno pavyzdys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.5. | Aliuminio pavyzdys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.6. | Svarstyklių (skalės) plokštelė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.7. | Archimedo dvigubas cilindras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.8. | Butelis spirito, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.9. | Spyruoklinė skalė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.10. | Lašintuvas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.11. | Butelis distiliuoto vandens, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.12. | Dažų buteliukas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.13. | Kartonas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.14. | Paskalio aparatas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.15. | Stevino aparatas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.16. | Modulinis metalinis strypas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.17. | Slėgio matuoklis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.18. | Raudonas guminis vamzdis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.19. | Guminis dangtelis su skylute, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.20. | Piltuvėlis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.21. | Graduotas cilindras, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 250 ml. |  |  |
| 1.2.22. | Bazė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.23. | Gabalas medienos, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.2.24. | Stiklinė, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 100 ml. |  |  |
| 1.2.25. | Stiklinė, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 250 ml. |  |  |
| 1.2.26. | Mėgintuvėlis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.3. | Svyravimui skirti rinkiniai, 6 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šešiomis temomis, pavyzdžiui: Paprasti hormoniniai virpesiai, Paprasta švytuoklė, Jėgos judinančios švytuoklę, Elastiškumas, Masės spyruoklinis virpesys, Greitis paprastame harmoniniame judėjime ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.3.1. | spaustukas | Turi būti |  |  |
| 1.3.2. | metalinis cilindras (su kabliuku), ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 50 g. |  |  |
| 1.3.3. | Liniuotė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.3.4. | metaliniai strypai, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.3.5. | plastikinis kamuoliukas su kabliuku, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.3.6. | spiralinė spyruoklė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.3.7. | Švirkštas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4. | Termodinamikos rinkinys, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Pateikti darbo knygą su ne mažiau, kaip septyniomis temomis, pavyzdžiui: Skysčių šiluminė talpa, Kietųjų medžiagų šiluminė talpa, Linijinis šilumos plėtimasis, Šilumos sugėrimas, Šilumos spinduliavimas, Dujų plėtimasis – Charleso dėsnis, Boilio dėsnis ir kt. Nurodyti temas |  |  |
|  |  | Pateikti užduočių lapus su pratimais ne mažiau kaip keturiolika temų, pavyzdžiui: Skysčių šiluminė talpa, Kietųjų medžiagų šiluminė talpa, Linijinis šilumos plėtimasis, Šilumos sugėrimas, Šilumos spinduliavimas, Dujų plėtimasis – Charleso dėsnis, Boilio dėsnis, Slėgis ir tūris, Slėgis nuo temperatūros, Juoda prieš sidabrą – 1, Juoda prieš sidabrą – 2, Šiluminis plėtimasis, Metalų savitoji šiluminė talpa, Vandens savitoji šiluminė talpa ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios Priemonės (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Energijos matuoklis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.2. | Gilus dėklas, ne mažiau nei 4 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.3. | Dėklo dangtis, ne mažiau nei 4 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.4. | Skaitmeninis termometras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.5. | Leslie kubas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.6. | IR termometras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.7. | Matavimo stiklinė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.8. | K tipo termoelementas | Ne mažiau nei 1 m ilgio |  |  |
| 1.4.9. | Plieninio bloko kalorimetras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.10. | Aliuminio bloko kalorimetras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.11. | Žalvario bloko kalorimetras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.12. | Lemputė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.4.13. | užduočių lapai | Turi būti |  |  |
| 1.5. | Bazinės termodinamikos rinkiniai, 6 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, ne mažiau kaip šešiomis temomis, pavyzdžiui: virimas, garavimas, kondensacija, karštis, terminis skysčių ir kietųjų kūnų plėtimasis, temperatūros ir karščio santykis ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.5.1. | laikikliai | Turi būti |  |  |
| 1.5.2. | didinimo stiklas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.3. | Kalorimetras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.4. | aliuminio pavyzdys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.5. | Termoskopas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.6. | plastikinis šaukštas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.7. | Termometras, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.8. | stebėjimo stiklelis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.5.9. | vielos marlė (tinklelis) su keramikiniu disku, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6. | Rinkinys medžiagos savybių ir būsenų tyrimui, 6 vnt. (Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus susijusių su medžiagos savybių ir būsenos tyrimais) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, supakuotos į dėžę (vieno rinkinio sudėtis): |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Styga, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.2. | Liniuotė, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.3. | Balionai, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.4. | PVC cilindras su kabliuku, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.5. | Piltuvėlis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.6. | nuplaunamas markeris, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.6.7. | Švirkštas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 5 cc |  |  |
| 1.6.8. | graduotas cilindras, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 250 ml. |  |  |
| 1.6.9. | Stiklinė, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 250 ml. |  |  |
| 1.7. | Mechanikai nagrinėti skirtas rinkinys, 6 vnt. (Rinkinys turi būti skirtas įvairių mechanikos dėsnių demonstravimui su svirtimis, skriemuliais, skriemulių blokais ir dinamometrais ir pan.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, ne mažiau kaip devyniomis temomis, pavyzdžiui: Spyruoklinis dinamometras, Sijos skalė, Pirmos klasės svirtis, Antros ir trečios klasės svirtys, Fiksuotas skriemulys, Judamas skriemulys, Fiksuotas ir kilnojamas skriemulys, Skriemulio blokas, Kelių skersmenų skriemulys ir kt. Nurodyti temas |  |  |
|  |  | Galimybė eksperimentinei sąrankai ir eksperimentų vykdymui be jokios papildomos įrangos. Turi būti |  |  |
| Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios priemonės, kurios turi būti sudėtos į vieną lagaminą arba dėžę (vieno rinkinio sudėtis): Negali būti sudarytas iš atskirų priemonių arba kelių skirtingų rinkinių. |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Svarstyklių keptuvė, geltona su raudonu laikikliu, ne mažiau nei 2 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.2. | stovo strypas, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 500x10 mmØ nerūdijantis plienas |  |  |
| 1.7.3. | Stovo strypas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 250x10 mmØ nerūdijantis plienas |  |  |
| 1.7.4. | Žiedai su kabliukais, ne mažiau nei 5 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.5. | ašis su 2 prispaudimo įvorėmis, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.6. | Plyšinė masė, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 10 g, raudonos spalvos |  |  |
| 1.7.7. | Plyšinė masė, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 10 g, žalios spalvos |  |  |
| 1.7.8. | Plyšinė masė, ne mažiau nei 3 vnt. | Ne mažiau nei 50 g, raudonos spalvos |  |  |
| 1.7.9. | Plyšinė masė, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 50 g, žalios spalvos |  |  |
| 1.7.10. | spyruoklė, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 200 mm / 2,5 N |  |  |
| 1.7.11. | Svirtis su guoliu ir rodykle, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.12. | Svarstyklės ant lentos su lazdele, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.13. | Kelių skersmenų skriemulys, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.14. | Laisvas skriemulys su vienu kabliuku, ne mažiau nei 3 vnt. | Ne mažiau nei 58 mm sk. |  |  |
| 1.7.15. | dvigubas skriemulys, ne mažiau nei 2 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.16. | Bėgis, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 200 mm |  |  |
| 1.7.17. | Kojų pora bėgiams, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.18. | Rider, su vienu guoliu, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 75 mm |  |  |
| 1.7.19. | Bosshead, dvigubas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.20. | Bosshead, trigubas, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.21. | Plastikinė dėžutė, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 105x90x50 mm |  |  |
| 1.7.22. | Plastikinis dėklas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 540x450x150 mm |  |  |
| 1.7.23. | Putplasčio įdėklas | Ne mažiau nei 515x370x100 mm |  |  |
| 1.7.24. | Saugojimo diagrama, Int.vers. (Demo-set Mechanics), ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.25. | Putplasčio įdėklas pilkas, gumbuotas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 515x360x30 mm |  |  |
| 1.7.26. | Dinamometras, 2 N, ne mažiau nei 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.7.27. | Masės kabykla, ne mažiau nei 2 vnt. | Ne mažiau nei 10 g. |  |  |
| 1.7.28. | Fiksuotas skriemulys su 2 kabliukais, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 58 mm sk. |  |  |
| 1.7.29. | demonstravimo laidas, ne mažiau nei 1 vnt. | Ne mažiau nei 20 m, ne mažiau nei 1 mm Ø |  |  |
| 1.8. | Paviršiaus įtempimo demonstracinis rinkinys, 6 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 1.8.1. | demonstracinis stendas (skirtas apskaičiuoti paviršinį skysčio įtempimą). | Turi būti |  |  |
| 1.8.2. | Paviršiaus įtempimo verge turi būti gaunama iš skirtumo tarp žiedo svorio ir didžiausio įtempimo, nuskaityto spyruoklėje skalėje vieną sekundę prieš žiedui paliekant vandens paviršių. | Turi būti |  |  |
| 1.8.3. | Aukštis | Ne mažesnis, kaip 110 cm. |  |  |
| 1.9. | Slėgio balanso aparatas, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, ne mažiau kaip keturiomis temomis, pavyzdžiui: slėgio savybės, dujų suspaudimas, viršslėgis, nepakankamas slėgis ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| 1.9.1. | Skirtingo tūrio stikliniai švirkštai su šlifuotu stūmokliu ir svarstyklėmis ant stovo, ne mažiau nei 2 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.9.1.1. | švirkšto tūris | ne mažesnis kaip 50 ml |  |  |
| 1.9.1.2. | švirkšto tūris | ne mažesnis kaip 10 ml |  |  |
| 1.9.2. | diskinių svorių ant laikymo strypelio, skirtų pridėti prie stūmoklio. | ne mažiau kaip 15 vnt. |  |  |
| 1.9.3. | Stumokliai | Turi būti |  |  |
| 1.9.3.1. | Stūmoklių skersmuo | ne didesnis kaip Ø 27 mm |  |  |
| 1.9.3.2. | Stūmoklių skersmuo | ne didesnis kaip Ø 15 mm. |  |  |
| 1.10. | Atsinaujinančių energetikos šaltinių rinkinys, 1vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  |  | Su siūlomu rinkiniu turi būti galimybė atlikti eksperimentus, ne mažiau kaip keturiomis temomis, pavyzdžiui: slėgio savybės, dujų suspaudimas, viršslėgis, nepakankamas slėgis ir kt. Nurodyti temas |  |  |
| 1.10.1. | Pagaliukas su kabliuku, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.2. | Pagaliukas su segtuku, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.3. | Vežimėlis, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.4. | Spaustukai | Turi būti |  |  |
| 1.10.5. | Dinamometras, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.6. | Kabelis (laidas) | ne mažesnis kaip 30 cm. |  |  |
| 1.10.7. | Kalcio karbonatas | Turi būti |  |  |
| 1.10.8. | Guminis kamuoliukas su kabliuku, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.9. | Metalinis cilindras su kabliuku, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.10.10. | Fotovoltinė ląstelė | Turi būti |  |  |
| 1.10.11. | Turbininis modelis | Turi būti |  |  |
| 1.10.12. | Bėgiai | Turi būti |  |  |
| 1.10.13 | Fiksuotas skriemulys | Turi būti |  |  |
| 1.10.14 | Vėjo jėgainės modelis | Turi būti |  |  |
| 1.10.15. | Metalinė sfera | Turi būti |  |  |
| 1.11 | Apšvietos matuoklis, 6 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 1.11.1. | Diapazonas | 0-199999Lux+-3Lux |  |  |
| 1.11.2. | Matavimo parametrai | Duomenų atnaujinimas ne mažiau kaip kas 0,5 s. |  |  |
| 1.11.3. | Perkrovos indikacija –„OL“ | Turi būti |  |  |
| 1.11.4. | Automatinis išsijungimas | Turi būti |  |  |
| 1.11.5. | Dydis | 160x50x28mm (+-5mm) |  |  |
| 1.11.6. | Svoris | 118 (+-5 g.) |  |  |
| 1.11.7. | LCD arba lygiavertis ekranas | Turi būti |  |  |
| 1.11.8. | Fotoefektinio jutiklio technologija | Turi būti |  |  |
| 1.11.9. | Baterija pridedama komplektacijoje | Turi būti |  |  |
| 1.12. | Teleskopas, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
|  | Tinkamas naktiniam stebėjimui | Turi būti |  |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Turi būti |  |  |
|  | Reguliuojamas trikojis su priedų lentele | Turi būti |  |  |
|  | „AstroMaster“ arba lygiavertė montavimo sistema | Turi būti |  |  |
| 1.12.1. | Pridedami priedai: |  |  |  |
| 1.12.1.1. | Okuliaras, ne mažiau kaip 1 vnt. | 20 mm (±0,5 mm) |  |  |
| 1.12.1.2. | Okuliaras, ne mažiau kaip 1 vnt. | 10 mm (±0,5 mm) |  |  |
| 1.12.1.3. | Vertikalaus vaizdo diagonalė ir paieškos taikiklis: | Turi būti |  |  |
|  | Diafragma | 90 mm (±5 mm); |  |  |
|  | Okuliaro 1 didinimas | Ne mažiau kaip 50× |  |  |
|  | Okuliaro 2 didinimas | Ne mažiau kaip 100× |  |  |
| 1.12.1.4. | Paieškos taikiklis: | Turi būti |  |  |
|  | Integruotas StarPointer arba lygiavertis | Turi būti |  |  |
|  | Didžiausias naudingas didinimas | ne mažiau kaip 213× |  |  |
|  | Mažiausias naudingas didinimas | ne mažiau 13× |  |  |
| 1.12.1.5. | Optinio vamzdžio ilgis | Ne mažesnis kaip 914 mm (36") |  |  |
| 1.12.1.6. | Matavimo sistema: | Turi būti |  |  |
|  | Tipas | CG-3 ekvatorinis montavimas |  |  |
|  | Rankinis judėjimo greitis | Turi būti |  |  |
|  | Trikojo kojų skersmuo | Ne mažiau kaip 31,75 mm |  |  |
|  | Aukščio reguliavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 812,8 mm – 1295,4 mm |  |  |
| 1.12.1.7. | Priedų dėklas, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.12.1.8. | Optinis vamzdis, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.12.1.9. | Raudono taško paieškos taikiklis, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.13. | Liniuočių (braižymo įrankių) rinkinys klasės lentai, 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 1.13.1. | Trikampiai, ne mažiau kaip 2 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.13.2. | Liniuotė, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.13.3. | Skriestuvas, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |
| 1.13.4. | Matlankis, ne mažiau kaip 1 vnt. | Turi būti |  |  |