KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

1 Klausimas.  12_2 priedas Techninė specifikacija 4PD.docx yra nurodyta:

4. Tiekėjas pristatydamas įrangą privalo pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba). 5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 2 asmenis) dirbti su įranga, naudotis visomis įrangos funkcijomis. Mokymai turi vykti lietuvių kalba.

Ar perkančiajai organizacijai tiktų naudojimo instrukcijos ir mokymai anglų kalba? Nes šioje dalyje perkama įranga yra sudėtinga ir įrangos naudotojai bet kokiu atveju turės mokėti anglų kalbą, tam kad sėkmingai atlikti matavimus.

Šioje dalyje įeina daug įvairios įrangos iš kelių gamintojų ir instrukcijų apimtys yra labai didelės, todėl kokybiški vertimai į lietuvių kalbą gali kainuoti kelias dešimtis tūkstančių Eur.

Atsakymas. Perkančioji organizacija nekeis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų t.y. įrangos naudojimosi instrukcija turi būti lietuvių kalba; mokymai turi vykti lietuvių kalba.

2 Klausimas. 4 pirkimo dalies Elektromagnetinio suderinamumo laboratorijos įranga techniniuose reikalavimuose yra nurodyta: 2.5. punktas RF galios stiprintuvas 3 reikalavimas Stiprinimas ≥250 dB." Prašome patikrinti ar kartais čia neįsivėlė spausdinimo klaida ir 2 (dvejeto) priekyje neturėtų būti, nes RF galios stiprintuvai dažniausiai turi stiprinimą ~50dB.

Atsakymas. Rengiant techninę specifikaciją įsivėlė spausdinimo klaida ir 4 pirkimo dalies lentelės 2.5. punktas RF galios stiprintuvas 3 reikalavimas tikslinamas –

Stiprinimas ≥50 dB. Pridedama aktuali dokumento redakcija – 2 priedas Techninės specifikacija 4PD v2.

3 Klausimas. 3.3. punktas Ryšio blokas (Coupling/Decoupling Network - CDN) 2 reikalavimas Dažnių diapazonas ≤150 kHz - ≥300 MHz" Ar perkančiajai organizacijai būtų tinkamas CDN ryšio blokas, kurio dažnio diapazonas būtų nuo 150kHz iki 230MHz?

Atsakymas. Perkančioji organizacija nekeis pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo