Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

Priedas 1 prie sutarties Nr. _______________________

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS LAUKO ŠALIGATVIO IR NUOGRINDOS DANGOS KEITIMO   PAPRASTOJO REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – lauko patalpos,  esančios  Žaslių g. 21, Žiežmariai, lauko šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Lauko patalpų,  esančių  Žaslių g. 21, Žiežmariai, lauko šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

  - Lauko šaligatvio remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

  - Rangovas darbams, prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

  - Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

  - Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas: Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio  28 d. įsakymo Nr. D1 – 508 ,,Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos  apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi pritaikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 4.1 papunktyje.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| - Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR | Iš viso Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m (pagrindas betono k8=1.09, k9=1.15 | m. | 92,0 |  |  |
| 2. | Šaligatvio iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100 m2 | 3,6 |  |  |
| 3. | II klasės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100 m3 | 0,1 |  |  |
| 4. | 12 cm storio sluoksnio šaligatvio pagrindo iš žvyro remontas, pridedant naujų medžiagų k9=1.15 | 100 m2 | 3,8 |  |  |
| 5. | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant. | t. | 15,0 |  |  |
| 6. | Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio k9=1.15 | 100 m2 | 3,8 |  |  |
| 7. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis ( gruntas III-IV grupės) k8=1.14, k9=1.15 | 100 m3 | 1,0 |  |  |
| 8. | Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100 m. | 0,92 |  |  |
| 9. | Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių-trinkelių, užpildant siūles akmens atsijomis, kai trinkelės 200x100x60, k9=1.15 | 100 m2 | 3,6 |  |  |
| 10. | Šulinio liuko aukščio remontas k8=1.05 | vnt. | 4,0 |  |  |
| 11. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9= 1.15 | 100 m2 | 0,7 |  |  |
| 12. | Atraminės sienutės atskirų vietų remontas, kai mūrijama cementiniu skiediniu k9=1.15 | m3 | 0,6 |  |  |
| 13. | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m. atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant | t. | 6,0 |  |  |
| 14. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 15,0 |  |  |

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lauko patalpos, esančios Žaslių g. 21, Žiežmariai, lauko šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Atlikti lauko  šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo paprastojo remonto darbus per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

    - Darbų metu susidariusios statybinės atliekos, šiukšlės turi būti išvežamos utilizavimui Rangovo sąskaita.

    - Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

    - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Tiekėjas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, tiekėjas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama objekto apžiūra vietoje.  Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Valdas Žukauskas, telefono numeris +370 625 68798, elektroninis paštas valdas.zukauskas@ziezmariugimnazija.lt

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | Betoniniai bordiūrai ir trinkelės |
|  | Betoniniai bordiūrai. Spalva pilka. Išmatavimai: 80x200mm. Standartas: LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 arba lygiavertis. Betoninės trinkelės. Spalva pilka. Išmatavimai: 200x100x60 mm. Standartas: LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 arba lygiavertis |
| 2 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų šaligatvio plytelių kiekį įeina taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pateikiama utilizavimo pridavimo pažyma. |

| Valdas Žukauskas |  |
| --- | --- |
| (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |