Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

,,Pasiūlymo forma ir darbų kiekių žiniaraštis“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS LAUKO ŠALIGATVIO IR NUOGRINDOS DANGOS KEITIMO   PAPRASTOJO REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI DARBŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) kvietime apie pirkimą;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome šias prekes / darbus:

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių/darbų pavadinimas (įvardinant tikslius prekių gamintojų pavadinimus, darbus) | Kiekis* | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM) | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos lauko šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo paprastojo remonto ir parengimo naudojimui darbų pirkimas, pagal pridedamą užpildytą Darbų kiekio žiniaraštį. | 1 | Vnt. |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas)*** suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės /darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki (datos  nurodytos  pirkimo dokumentuose /arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose) (palikti tik reikalingą).

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos lauko šaligatvio ir nuogrindos dangos keitimo  paprastojo remonto ir parengimo naudojimui darbai

| Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR | Iš viso Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m (pagrindas betono k8=1.09, k9=1.15 | m. | 92,0 |  |  |
| 2. | Šaligatvio iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100 m2 | 3,6 |  |  |
| 3. | II klasės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100 m3 | 0,1 |  |  |
| 4. | 12 cm storio sluoksnio šaligatvio pagrindo iš žvyro remontas, pridedant naujų medžiagų k9=1.15 | 100 m2 | 3,8 |  |  |
| 5. | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant. | t. | 15,0 |  |  |
| 6. | Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio k9=1.15 | 100 m2 | 3,8 |  |  |
| 7. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis ( gruntas III-IV grupės) k8=1.14, k9=1.15 | 100 m3 | 1,0 |  |  |
| 8. | Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100 m. | 0,92 |  |  |
| 9. | Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių-trinkelių, užpildant siūles akmens atsijomis, kai trinkelės 200x100x60, k9=1.15 | 100 m2 | 3,6 |  |  |
| 10. | Šulinio liuko aukščio remontas k8=1.05 | vnt. | 4,0 |  |  |
| 11. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9= 1.15 | 100 m2 | 0,7 |  |  |
| 12. | Atraminės sienutės atskirų vietų remontas, kai mūrijama cementiniu skiediniu k9=1.15 | m3 | 0,6 |  |  |
| 13. | Medžiagų pavežimas karučiais 30 m. atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant | t. | 6,0 |  |  |
| 14. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 15,0 |  |  |

Iš viso ( be PVM)

Pridėtinės vertės mokestis 21 %

Iš viso  (su PVM)