| Eil. Nr. | Įrengimas | Klausimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Flygt DXGM25-11 1,1kW 220V | Prašome patikslinti koks Artikulas (code), arba kokie gamybos metai? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 2. | Flygt 3045.181 1,2kW 400V | Prašome patikslinti D3045? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 3. | Flygt D3068 2.4kW 400V | Prašome patikslinti D3068 Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 7. | Flygt 3085.181 2,0kW 400V | Prašome patikslinti kokia versija – 181 Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 11. | Flygt M3102.170HT 4,4kW 400V | Prašome patikslinti koks variantas M3102.170HT 4.4kW? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 12. | Flygt 3127.160 5,9kW 400V | Prašome patikslinti, kuris variantas 3127.160HT 5,9kW? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 14. | Flygt 3152.181 13,5kW 400V | Prašome patikslinti C3152.181HT 13.5kW? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 15. | Flygt C3152.181SH 15kW 400V | Prašome patikslinti, gal tai C3152.181SH 15kW? Atsakymas. Taip, tai šitas variantas |
| 16. | Flygt N3171.181 18,5kW 400V | Prašome patikslinti: N3171.181HT 18,5kW Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 17. | Flygt N3171.181 22,0 kW 400V | Prašome patikslinti N3171.181HT 22kW Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 43. | Flygt 3057.181 1,7 kW | Prašome patikslinti D3057? Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 35. | Pentax 25/2 BW 3,3kW 400V | Prašome patikslinti koks modelis ir serijos numeris. Atsakymas. Šios informacijos neturime. |
| 37. | Fagiolati G271T 2,4kW 400 V | Prašome patikslinti koks modelis , nes yra daug galimų variacijų. Atsakymas. Šios informacijos neturime. |