TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS: ORO FILTRAI ORAPŪTĖMS AERZEN AT400 – 0,8T (BIOLOGINIS VALYMAS)

1. Pirkimo objektas

Orapūtės:

- AERZEN AT400 – 0,8T, S/N MRO18-00014-A

- AERZEN AT400 – 0,8T, S/N MRO18-00014-B

Pirkimo objektas – 2 (du) filtrų komplektai, skirti šioms orapūtėms (toliau  - Prekės).

2-jų (dviejų) filtrų komplektų sudėtis:

- 4 vnt. plokšti filtrai G4 CM 365

- 10 vnt. kompaktiniai filtrai F7-0592/0490/0292 su sandarinimo tarpinėmis

- 4 vnt. kompaktiniai filtrai EcoPleat Green 3GPA

- Sinteponas: plotis 1500 x 4000 mm, filtravimo klasė G3

2. Pakuotės ir transportavimas

2.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

2.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

3. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

3.1. Prekės turi būti pristatytos adresu Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3.2. Pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą, vykdomas apmokėjimas tiekėjui už Prekes.

4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

4.1 Suteikiama  garantija kaip atsarginei daliai.

5. Kiti reikalavimai

5.1 Filtrų komplektai turi atitikti visus reikalavimus, nustatytus AERZEN gamintojo eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

5.2 Tiekėjas privalo dokumentu patvirtinti, kad turi AERZEN gamintojo sutikimą siūlomus filtrus naudoti orapūtėse AERZEN AT400 – 0,8T tipo.

5.3 Sumontuoti filtrai neturi pabloginti orapūtės techninių charakteristikų: jie neturi mažinti oro pralaidumo ar našumo. Filtrai turi efektyviai išvalyti orą ir apsaugoti įrenginį nuo teršalų patekimo, kaip tai numato gamintojo reikalavimai, nesukeldami papildomo pasipriešinimo. Tiekėjas privalo raštu garantuoti šių reikalavimų įgyvendinimą. Jei tiekėjas gamina atsargines dalis, jis turi būti susipažinęs su įrenginio techninėmis charakteristikomis.

5.4 Filtrai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais.

II DALIS: ORO FILTRAI ORAPŪTĖMS AERZEN  GM 35 S  (SMĖLIAGAUDĖS)

1. Pirkimo objektas

Orapūtės:

- AERZEN GM 35 S, S/N 750722,

- AERZEN GM 35 S, S/N 750723

- Gamintojo kodas: AE 200004928

Pirkimo objektas - 2 (du) filtrai, skirti šioms orapūtėms (toliau  - Prekės).

2. Pakuotės ir transportavimas

2.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

2.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

3. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

3.1. Prekės turi būti pristatytos adresu Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3.2. Pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą, vykdomas apmokėjimas tiekėjui už Prekes.

4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

4.1 Suteikiama  garantija kaip atsarginei daliai.

5. Kiti reikalavimai

5.1. Filtrai turi atitikti visus reikalavimus, kurie yra keliami AERZEN  gamintojo eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

5.5. Filtrai pagaminti ne seniau, kaip 2025 metais.

III-ČIA DALIS: ORO FILTRAI BOKŠTINIAM DUMBLO GRANULIŲ BUNKERIUI

1. Pirkimo objektas

1.1 	Filtras 901-001-009042 ø 155/128 x 600 mm  (filtrui F96 – 15 m²) – 15 vnt.

- Filtravimo plotas: 1 m²

- Medžiaga: PE 973111

- Darbinė temperatūra iki 80 °C

- Dulkių klasė: M

- Su aliuminio danga

- Su įžeminimo laidu

1.2.    Filtras 901-001-009070 ø 155/128 x 985 mm  (filtrui BISSLI – 14 m²) – 9 vnt.

- Filtravimo plotas: 1,7 m²

- Medžiaga: PE 973111

- Darbinė temperatūra iki 80 °C

- Dulkių klasė: M

- Su aliuminio danga

# Su įžeminimo laidu

1.3 Techninis aprašymas:

- Gamintojas- BISSINGER .

- Paskirtis -  Sumažinti sausinto dumblo dulkėtumą iškrovimo metu, kad dulkės būtų grąžinamos į produkto srautą. Bokštinis granulių bunkeris.

- Filtro darbinis slėgis 4-6 bar.

- Filtro įdėklo  gaubtas pagamintas iš sustiprinto stiklo pluošto (polipropilenas).

- Filtro įdėklas turi turėti įžeminimo laidą su prisukimo kilpa.

- Filtro įdėklas atsparus vandeniui ir daugeliui cheminių medžiagų ir tirpiklių.

- Filtro valdymo sistema 230V; 50Hz :24V.

- Filtro  įdėklas tinka bet kokio tipo dulkėms.

2. Pakuotės ir transportavimas

2.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

2.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

3. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

3.1. Prekės turi būti pristatytos adresu Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, darbo dienomis (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.

3.2. Pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą, vykdomas apmokėjimas tiekėjui už Prekes.

4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

4.1. Suteikiama  garantija kaip atsarginei daliai.

5. Kiti reikalavimai

5.1. Filtrai turi atitikti visus reikalavimus, kurie yra keliami  gamintojo BISSINGER eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

5.2. Sumontuoti  filtrai nepablogins Siloso bokšto dumblo technologinių charakteristikų. Filtrai nesumažins oro pralaidumą, nesumažins našumo. Oras bus išvalytas kaip rekomenduoja gamintojas.

5.3. Filtrai pagaminti ne seniau, kaip 2025 metais.

____________________________________________________