2 priedas

ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 8,10 punktų nepildo, o pirkimo dalies bendrą preliminaraus kiekio siūlomą kainą nurodo be PVM. Tiekėjas tokiu atveju nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia). Prekių siūlomo preliminaraus kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

7. Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Kai kurie pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.

8. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

9. Užpildyti konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ tik siūlomas pirkimo dalis (nesiūlomos - ištrinamos).

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Reikalaujamos charakteristikos |  |  | Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją. Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas) |  |  | Mato vienetas |  |  | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina, Eur |  | Bendra kiekio kaina, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 pirkimo dalis – Nujautrinimo medžiaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nujautrinimo medžiaga |  | Apsauginis dangalas skirtas gydyti jautrų dentiną. Vienkomponenetis, šviesoje kietėjantis apsauginis dangalas, padeda išvengti dentino netekimo dėl cervikalinio dentino trinties ir/ar erozijos. Dangos storis sukietinus ne daugiau 10 mikrometrų. Sudėtis: sudėtyje yra fosforo rūgšties monomeras, bisfenolis A di (2-hidroksipropoksi) dimetakrilato (Bis-GMA), trietileno glikolio dimetakrilato, 2-hidroksietileno metakrilato (HEMA) Indikacijos: Gydyti jautrų dentiną, po vainikėlaiais, tiltais, įklotais užklotais, venyrais, Mažinti atviro cervikalinio dentino trintį ir erozijas, mažinti dantų jautrumą po dantų paruošimo tiesioginei ar netiesioginei restauracijai. Talpa ne daugiau 5ml. |  |  |  |  |  | ml. |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalis – Stiklojonomerinė plomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Stiklojonomerinė plomba |  | Naudojama kaip pamušalas, plombinė medžiaga, nesitraukianti, greitas kietėjimas (kietėja 2min.30s), estetiškas, skaidrus, terminis plėtimasis kaip danties audinių, išskiria fluoro jonus. Kapsulių pavidalu, maišoma kapsulių maišytuve. |  |  |  |  |  | vnt. |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalis – Lakas, skirtas padengti stiklo jonomerines plomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lakas, skirtas padengti stiklo jonomerines plomba |  | Šviesa kietinamas 20 s, buteliuke ne mažiau kaip po 4 ml |  |  |  |  |  | but. |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |