MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO NR. 5837 „BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS). KELTUVŲ NEĮGALIESIEMS MONTAVIMAS GIEDRAIČIŲ GIMNAZIJOJS PATALPOSE“

ATSAKYMAI į tiekėjų klausimus nr. 1

2025-07-14

Pirkimo CVP IS numeris: 3511036

Registro nr.

Registro data

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 1):

Nuožulnūs neįgaliųjų keltuvai montuojami ant laiptų. Prašome leisti siūlyti keltuvų parametrus, kurie gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±10 proc. reikalingų keltuvų platformoms.

ATSAKYMAS:

Techninėje specifikacijoje nurodytų visų keltuvų platformų pagrindo matmenų ir išorinių keltuvų matmenų galimos paklaidos vietoje ± 5% pakeičiamos į ± 10%; (žr. techninę specifikaciją).

2 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 2):

Nuožulnių keltuvų platformos pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus ir standartus gali būti tik automatinio atlenkimo. Prašome nurodyti visiems tiekėjams siūlyti tik automatinio atlenkimo platformas.

ATSAKYMAS:

Visiems nuožulniems keltuvams techninė specifikacija pakeičiama taip: Vietoje ,,Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas (galimas rankinis užlenkimo mechanizmas);“ pakeičiama į ,,Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas“ (žr. techninę specifikaciją).

3 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 3):

Keltuvui, kuris skirtas pašalinti architektūrinius barjerus (atviras vertikalus su varteliais) prašoma leisti siūlyti įrenginį, kurio išoriniai matmenys būtų 1500x1200 mm. Visi kiti keltuvų parametrai išpildomi.

ATSAKYMAS:

Vertikalaus keltuvo (įrengimas prie sporto salės) techninė specifikacija pakeičiama taip: Vietoje ,,išoriniai keltuvo matmenys 1500x1480 mm (galima matmenų paklaida ±5%), pakeičiama į išoriniai keltuvo matmenys 1500x1200x1480 mm (galima matmenų paklaida ±10%); (žr. techninę specifikaciją).

4 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 4):

Vertikalus keltuvas su šachta, durimis ir kabina. Prašome leisti siūlyti keltuvą, kurio išoriniai šachtos matmenys yra 1545x1600 mm.

ATSAKYMAS:

Vertikalaus keltuvo su šachta (įrengimas paradinėje laiptinėje) išoriniai šachtos matmenys gali būti ir 1545x1600 mm (žr. techninę specifikaciją).

5 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 5):

Prašome leisti siūlyti įrenginius - vertikalų atvirą keltuvą su vartelliais ir keltuvą su šachta, kabina ir durimis jungiamus prie trifazio el. maitinimo, nes jis yra ekonomiškesnis ir ilgaamžiškesnis.

ATSAKYMAS:

Vertikalus atviras keltuvas su varteliais ir keltuvas su šachta, kabina ir durimis gali būti jungiami ir prie trifazio maitinimo (žr. techninę specifikaciją).

6 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 6):

Atsižvelgiant į tai, kad nespėta laiku atsakyti į tiekėjų užduotus paklausimus, komisijos narė Valė Verikienė pasiūlė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-07-24 d. 09:00 val.

ATSAKYMAS:

Pritarti siūlymui.