TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 3120324 NVP-70516 Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ dėl techninės specifikacijos projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Techninių parametrų pavadinimas |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai ir tvarka. | Tiekėjas atkreipia dėmesį, kad SPS priedas EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA buvo padaryta klaida: „Automatizuotos šlapimo tyrimų sistemos (toliau – Sistema) techninės charakteristikos (T1)“. Specifikacija aprašo hematologinio analizatoriaus pirkimą, todėl prašome ištaisyti klaidą. | Atsižvelgiant į rinkos dalyvio pastabą, pirkimo dokumentai bus patikslinti. |
| 2. | Techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 10 p. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose ( V. Sirokomlės g. 8, Vilnius 11200) ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. | Prašome perkančiosios organizacijos pailginti gedimų šalinimo laiką iki 24 val nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. | Pirkimo dokumentai bus koreguojami. Gedimų šalinimo sąlygos bus išdėstytos pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.