## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Biobanko skyriui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu (10616)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes, kurių galiojimo terminas (jeigu toks yra deklaruotas gamintojo) jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
1 | Mėgintuvėlių rinkinys cirkuliuojančios DNR mėginių ruošimui ir saugojimui -Siūlyti tik pilną komplektą
1.1 | 2 mL bespalviai mėgintuvėliai. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 14500
1.2 | 5,0 mL talpos mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 1200
1.3 | 15 ml mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, bespalviai, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 1200
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
2 | Pagalbinių priemonių mėginių ruošimui komplektas -Siūlyti tik pilną komplektą
2.1 | Parafilmas, 5 cm pločio | metras | 300
2.2 | Organinių garų respiratorius, sugeria alkoholių garus, vienkartinis | vnt | 10
2.3 | Formaldehido 4% tirpalas, skiestas PBS, pH 7.0 | ml | 500
2.4 | Stiklinės petri lėkštelės, ne mažesnio nei 55 mm diametro, tinkamos autoklavuoti | vnt | 100
2.5 | Želatina ląstelių kultūroms, 2% ar didesnės koncentracijos, ištirpinta PBS, kuriame nėra kalcio ir magnio jonų | ml | 100
2.6 | Matrigel ekstraląstelinė matrica, fasuotė ne didesnė nei 10 ml | ml | 10
2.7 | DAPI dažas, 1 μg/ml ar didesnės koncentracijos | ml | 5
2.8 | O.C.T. tipalas (audinių užšaldymo terpė) | ml | 125
2.9 | Cryomold vienkartinės liejimo formelės, skirtos sukurti vienodos formos plokščio paviršiaus mėginio bloką su audinių užšaldymo terpe (O.C.T.), su 20±5 mm pločio, 25±5 mm ilgio ir 5±2 mm gylio forma audiniui | vnt | 100
2.10 | Tripano mėlis, 0.4% koncentracijos | ml | 100
2.11 | Medicininės daugkartinės šlepetės, įvairių dydžių, tamsios spalvos, be tekstilės | pora | 10
2.12 | Pincetas laboratorijai, aštrus, ne trumpesnis nei 14 cm, nerūdijančio plieno | vnt | 5
2.13 | Laboratorinis laikmatis | vnt | 5
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
3 | Plastikinės pagalbinės priemonės mėginių ruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
3.1 | LDPE pastero pipetė, sterili, žemo afiniškumo paviršius ląstelėms ir baltymams, sugraduota 0,5ml atžymomis, 3-10 ml tūrio, supakuota po 3-50 vnt | vnt | 25000
3.2 | Pipetė ląstelių kultūroms, 5 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 5000
3.3 | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 8000
3.4 | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 8000
3.5 | Stovelis 50ml/15 ml mėgintuvėliams (viso bent 50 vietų) | vnt. | 5
3.6 | Stovelis 50ml/15 ml mėgintuvėliams (viso bent 25 vietos) | vnt. | 5
3.7 | Stovelis 1.5/2 ml mėgintuvėliams, bent 20 vietų | vnt. | 5
3.8 | Dėžutės su angomis 5 ml mėgintuvėlių saugojimui, angos plotis 17-18 mm ribose, ne mažiau 36 vietų mėgintuvėliams, dėžutės aukštis ne didesnis nei 97 mm, dėžutės plotis ir ilgis ne didesnis nei 137 mm | vnt | 250
3.9 | Stovas plokštelei paversti, permatomas, reguliuojamo pavertimo | vnt | 2
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
4 | Cheminės medžiagos -Siūlyti tik pilną komplektą
4.1 | 100% DMSO tirpalas, tara ne didesnė nei 100 ml, atitinkantis USP ir Ph. Eur. Standartus, grynumas ≥99.9% | ml | 2000
4.2 | Druska vandeniui minkštinti, BROXO, pakuotė ne didesnė nei 25 kg | kilogramas | 100
4.3 | Askorbo rūgštis, grynumas 99% ar didesnis | g | 100
4.4 | Kalio hidrokarbonatas, patikrintas pagal Europos farmakopėją, grynumas ≥99.0%, Na priemaišų ≤0.5%, Cl priemaišų ≤0.015%, sulfato priemaišų ≤0.015%, fasuotė ne didesnė nei 500 g | kilogramas | 1
4.5 | Amonio chloridas, grynumas ≥99.5%, Ca priemaišų ≤0.001%, Mg priemaišų ≤0.001%, sulfato priemaišų ≤0.002%, fasuotė ne didesnė nei 500 g | kilogramas | 1
4.6 | Beta-merkaptoetanolis, grynumas ≥99% | ml | 100
4.7 | Izopropanolis, grynumas ≥99.9% | litras | 50
4.8 | Glicerolis, grynumas ≥99% | ml | 1000
4.9 | Tris bazė, grynumas ≥99.9% | g | 100
4.10 | Metanolis, grynumas ≥99.9% | litras | 2.5
4.12 | Natrio hidroksidas, 1 mol/l koncentracijos | ml | 1000
4.13 | Druskos rūgštis, 1 mol/l koncentracijos | ml | 1000
4.14 | Natrio chloridas, grynumas ≥99.5% | g | 500
4.15 | Kalcio chloridas, grynumas ≥98% | g | 500
4.16 | Glicinas, grynumas ≥99% | g | 250
4.17 | Magnio chloridas, grynumas ≥99% | g | 100
4.18 | Ciklodekstrinas, grynumas ≥98% | g | 50
4.19 | Trehalozė, grynumas ≥99 % | g | 50
4.20 | Polisorbatas 20 | ml | 25
4.21 | Polisorbatas 80 | ml | 25
4.22 | Polivinilalkoholis | g | 25
4.23 | L-prolinas, grynumas ≥ 98.5% | g | 25
4.24 | N-acetil-L-cisteinas, grynumas ≥ 99% | g | 5
4.25 | Polietilenglikolis 400 | litras | 1
4.26 | Grūstuvelė su grūstuvėliu lygiu paviršiumi | vnt | 1
4.27 | a-D(+)-gliukozės monohidratas, grynumas ≥99.5 %, atitinkantis Ph. Eur. Standartu | kilogramas | 1
4.28 | Troloksas, grynumas ≥ 97% | g | 1
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
5 | Pagalbinių priemonių komplektas cilindriniams skysčių dozatoriams - Siūlyti tik pilną komplektą. - Pritaikyta darbui su rankiniais ir elektroniniais skysčių dozatoriais. - Priemonės turi būti to paties gamintojo.
5.1 | 100-200 ul maksimalaus tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti LTS tipo dozatoriui, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių ir DNR likučių, be endotoksinių likučių ir/arba nepirogeniški, supakuoti steriliai po 96 vnt įdėkle. Neprivaloma, bet pageidaujame, kad įdėklą ≥70% sudarytų ne plastikas, o kartonas ar analogiška tvaresnė alternatyva. | vnt | 2000
5.2 | 300 ul maksimalaus tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti LTS tipo dozatoriui, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių ir DNR likučių, be endotoksinių likučių ir/arba nepirogeniški, supakuoti steriliai po 96 vnt įdėkle. Neprivaloma, bet pageidaujame, kad įdėklą ≥70% sudarytų ne plastikas, o kartonas ar analogiška tvaresnė alternatyva. | vnt | 2000
5.3 | 1000-1250 ul maksimalaus tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti LTS tipo dozatoriui, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių ir DNR likučių, be endotoksinių likučių ir/arba nepirogeniški, supakuoti steriliai po 96 vnt įdėkle. Neprivaloma, bet pageidaujame, kad įdėklą ≥70% sudarytų ne plastikas, o kartonas ar analogiška tvaresnė alternatyva. | vnt | 8000
5.4 | 20 ul maksimalaus tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti LTS tipo dozatoriui, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių ir DNR likučių, be endotoksinių likučių ir/arba nepirogeniški, supakuoti steriliai po 96 vnt įdėkle. Neprivaloma, bet pageidaujame, kad įdėklą ≥70% sudarytų ne plastikas, o kartonas ar analogiška tvaresnė alternatyva. | vnt | 8000
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
6 | Reagentai DNR ir RNR mėginių ruošimui - Siūlyti tik pilną komplektą.
6.1 | Tirpalas ląstelių lizavimui, guanidino izotiacianato pagrindu, suderinamas su 6.2 ir 6.3 pozicijų rinkiniais, fasuotė ne didesnė nei 250 ml | ml | 8800
6.2 | Rinkinys RNR skyrimui minikolonėlių būdu su neautomatizuoto etapo galimybe, suderinamas su kraujo, ląstelių kultūrų ir audinių mėginiais, tinkamas 1.5 ml kraujo mėginiui, suderinamas su įvairiais antikoaguliantais (citratas, heparinas, EDTA), su kolonėlėmis homogenizavimui, įprastinė išeiga mėginiui 1-5 mikrogramai | reakcija | 50
6.3 | Rinkinys DNR ir RNR skyrimui iš to paties mėginio minikolonėlių būdu, suderinamas su ląstelių ir audinių mėginiais, tinkamas nukleorūgščių skyrimui iš 10^7 ląstelių ir 30 mg mėginio, įprastinės išeigos audinių mėginiams 3-26 mikrogramai DNR ir 2-27 mikrogramai RNR | reakcijos | 50
6.4 | 1X TE buferinis tirpalas (10 mM Tris-HCl (pH 8.0) ir 1 mM EDTA) | ml | 100
6.5 | Rinkinys DNR gryninimui iš ląstelių kultūrų supernatantų, suderinamas su mikoplazmų kPGR testais, suderinamas su DNR gryninimu iš krioprezervavimo terpių | reakcijos | 200
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
7 | Reagentų ląstelių kultūroms ir jų kokybės kontrolei komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą.
7.1 | Pradmenų rinkinys kiekybinės genų ekspresijos kPGR. Susidedantis iš poros PGR pradmenų ir FAM fluoroforu žymėto zondo, suderintas su 7.2 pirkimo dalyje perkama RNR kontrole. | reakcijjos | 2900
7.2 | Sintetinė (gamtoje natūraliai nerandamos sekos) RNR kontrolė, naudojama kaip proceso kontrolė nukleorūgščių išskyrimui, atvirkštinei transkripcijai ir PGR. Koncentracija ne mažesnė nei 10000 kopijų mikrolitre. | mikrolitrai | 1000
7.3 | DMEM bazinė terpė optimizuota nediferencijuotų embrioninių ir indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių auginimui, atitinka GMP ar analogišką standartą, osmoliariškumas atitinka pelės embrioninį audinį, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 1000
7.4 | Vanduo molekulinei biologijai be nukleazių, ne didesnėje nei 50 ml tara | ml | 500
7.5 | Rekombinantis tripsino analogas ląstelių atkabinimui nuo plastiko paviršių, be phenol red, be gyvūninių komponentų, atitinkantis GMP ar analogišką standartą, 1X koncentracijos | ml | 200
7.6 | Padidinto stabilumo L-glutamino alternatyva, atitinka GMP ar analogišką standartą | ml | 200
7.7 | Advanced DMEM bazinė terpė ląstelių kultivavimui su sumažinta serumo koncentracija, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 2000
7.8 | Terpė pluripotentinių ląstelių kultivavimui be feeder ląstelių, atitinka GMP standartą, pritaikyta pavienių ląstelių kultūroms, leidžianti terpę keisti kas 2-3 dienas, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 1500
7.9 | Essential 8 terpė indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių kultivavimui, be gyvūninės kilmės komponentų, atitinkanti GMP ar analogišką standartą, ne didesnėje nei 500 ml fasuotėje | ml | 500
7.10 | MEM ląstelių terpės modifikacija ląstelių kultivavimui su sumažintu serumo kiekiu, atitinkanti GMP ar analogišką standartą, fasuotė ne didesnė nei 100 ml | ml | 200
7.11 | Matrica adhezinių ląstelių auginimui su lamininu, kolagenu IV, enaktinu ir heparino sufatu, tinkama epitelio, endotelio, lygiojo raumens ir indukuotoms pluripotentinėms ląstelėms, fasuotė ne didesnė nei 5 ml | ml | 10
7.12 | Rekombinantinis žmogaus lamininas 521, be gyvūninės kilmės komponentų, fasuotė ne didesnė nei 100 ug | ug | 500
7.13 | kPGR reakcijos mišinys, suderinamas su greitu ir standartiniu ciklinimu ir pritaikytas multipleksinėmis reakcijomis, 4X koncentracijos, skirtas genų ekspresijos nustatymui ir virusų detekcijai, su termostabilia atvirkštine transkriptaze ir UNG, pagamintas pagal ISO13485 ar analogišką standartą, 6 eilių dinaminis intervalas, be ROX ir kitų pasyvių referentinių dažų | reakcijos | 2000
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
8 | Pradmens nukleotidų ir molekulinių zondų komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą - Pradmenys ir molekuliniai zondai turi būti to paties gamintojo - Pristatymas po užsakymo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nežymėtiems oligonukleotidams ir ne ilgiau kaip 10 darbo dienų žymėtiems oligonukletidams ir fluorescenciniams zondams.
8.1 | Pradmens nukleotidas, 0,02 ul | vnt | 1000
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
8.2 | Pradmens nukleotidas, 0,01 ul | vnt | 1000
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,01 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
Skubus pristatymas per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo.
8.3 | Molekulinis fluorescencinis zondas Real-Time PGR | vnt | 20
Nurodyti kainą už vieną zondą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol.
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260;
Sintezės kokybės kontrolė atliekama MALDI-TOF ar funkc. ekvivalentu, išgrynintas HPLC metodu.
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Išgrynintas HPLC arba HPSF metodu
Galimų pasirinkti fluorescencinių žymių spektras ne siauresnis kaip: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės
Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius.
Orientaciniai skirtingų molekulinių fluorescuojančių zondų kiekiai: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 80%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 10%; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%.
Pristatomi liofilizuoti.
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
9 | Terpių ląstelių kultūroms komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
9.1 | Terpė amniotinio skysčio ląstelių kultūroms, su CE ženklu, ląstelių paruošimui kariogramoms, FISH ir kitiems citogenetiniams metodams. Su serumu, L-gliutaminu ir 50 ug/ml gentamicino. Ne didesnėse nei 100 ml fasuotėse | ml | 500
9.2 | Medžiaga mononuklearinių ląstelių išskyrimui naudojant tankio gradientą, tankis 1,077 g/ml, sterili | ml | 20000
9.3 | DPBS be Mg2+ ir Ca2+ jonų, pakuote nė didesnė nei 500 ml, sterilus | ml | 80000
9.4 | Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudojimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvuotas karščiu, surinktas Pietų Amerikoje, sterilus-filtruotas, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 10000
9.5 | Tripsinas ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių, 0.5% ar didesnės koncentracijos, sterilus | ml | 400
9.6 | Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml, sterilus | ml | 100
9.7 | DMEM terpė su stabilizuotu gliutaminu, natrio piruvatu ir 4.5 g/L gliukozės, sterili-filtruota, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 2500
9.8 | DMEM/Ham's F-12 terpė, su L - gliutaminu, sterili -filtruota, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 2500
9.9 | RPMI-1640 terpė su stabilizuotu gliutaminu, pakuote ne didesnė nei 500 ml, sterili | ml | 2500
9.10 | DMEM terpė be gliutamino, su natrio piruvatu ir 1.0 g/L gliukozės, sterili -filtruota, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 1000
9.11 | IMDM terpė su L -gliutaminu, pakuote ne didesnė nei 500 ml, sterili | ml | 1000
9.12 | Medium 199 terpė, su Hank druskomis ir L-gliutaminu, sterili-filtruota | ml | 1000
9.13 | DPBS su Mg2+ ir Ca2+ jonais, pakuote nė didesnė nei 500 ml, sterilus | ml | 500
9.14 | Ląstelių krioprezervavimo terpė be serumo, tinka įvairiems ląstelių tipams, sterili | ml | 100
9.15 | Reagentas švelniai ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių, be tripsino, 0.5 mM EDTA koncentracijos, su phenol red, kolagenolitiniais ir proteolitiniais fermentais, sterilus | ml | 100
9.16 | Antibiotikų ir antimikotikų tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml, sterilus | ml | 200
9.17 | Penicilino/streptomicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml, sterilus | ml | 200
9.18 | Gentamicino tirpalas tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml, sterilus | ml | 200
9.19 | Gentamicino/Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml, sterilus | ml | 200
9.20 | Ožkos serumas, sterilus - filtruotas | ml | 100
9.21 | Triušio serumas, sterilus - filtruotas | ml | 100
9.22 | DMEM/F12 terpė ląstelių kultūroms, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 1000
9.23 | EDTA tirpalas, 0.5M koncentracijos, pH 8.0, molekulinei biologijai | ml | 300
9.24 | L-glutaminas, 200 mM ar didesnės koncentracijos, fasuotė ne didesnė nei 100 ml, sterilus | ml | 100
9.25 | L-alanil-L-glutaminas, 200 mM ar didesnės koncentracijos, fasuotė ne didesnė nei 100 ml, sterilus | ml | 100
9.26 | MEM terpė, su Earle's druskomis ir stabiliu glutaminu, fasuotė ne didesnė nei 500 ml, sterili | ml | 1000
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
10 | Pagalbinių plastikinių gaminių mėginių saugojimui ir kokybės kontrolei komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
10.1 | 1,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis, tinkamas šaldyti iki -80°C ar žemesnės temperatūros, tinkamas PGR reakcijoms ruošti, atitinka CE IVD ar analogišką standartą | vnt | 40000
10.2 | Krioampulė, 2 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukamu kamšteliu su išoriniu sriegiu, išorinis diametras ne daugiau kaip 1 cm, be endotoksinų ir/ar nepirogeniška | vnt. | 25000
10.3 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
10.4 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
10.5 | 0,5 ml polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be žmogaus DNR, nukleazių ir pyrogenų/endotoksinų, tinkami šaldyti iki -196°C | vnt | 1000
10.6 | 1,5 ml polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be žmogaus DNR, nukleazių ir pyrogenų/endotoksinų, tinkami šaldyti iki -196°C | vnt | 10000
10.7 | PP dėžutė skirta 1,5-2 ml mėgintuvėlių saugojimui -86°C temperatūroje, 81 vietos (9x9) sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno (raidės ir skaičiaus kombinacija), įvairių spalvų, maksimalūs išmatavimai 133x133x52mm | vnt. | 300
10.8 | 12 šulinėlių plokštelė ląstelių kultūroms, su dangteliu | vnt. | 100
10.9 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | vnt. | 1000
10.10 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | vnt | 200
10.11 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 150 cm2 | vnt | 200
10.12 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2 um poromis, sterilus | vnt | 200
10.13 | Vienkartinis 100 um filtras/sietelis, tinkantis ant 50 ml konusinių mėgintuvelių, sterilus, individualiai supakuotas | vnt | 100
10.14 | Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo steriliam skysčiui surinkti, PES, 0.2 um poromis, sterili, skirta terpėms ir kt. Tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio | vnt. | 24
10.15 | 0,1 ml tūrio 8 PGR mėgintuvėlių su individualiai fiksuojamais dangteliais juostelė | vnt. | 500
10.16 | 0.5 ml PGR mėgintuvėliai, polipropileniniai, bespalviai, skaidrūs | vnt. | 1000
10.17 | 96 vietų mikroplokštelė kPGR. Skaidri, polipropileninė, semi-skirted. Stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, darbinis šulinėlio tūris 0,2 ml | vnt. | 100
10.18 | 96 vietų mikroplokštelė kPGR. Skaidri, polipropilenė, semi-skirted. Stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, darbinis šulinėlio tūris 0,1 ml | vnt. | 500
10.19 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta kPGR, padidinto tvirtumo | vnt. | 500
10.20 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | vnt. | 100
10.21 | Didelio jautrumo dvigrandės DNR fluorescentinio matavimo rinkinys, pritaikytas matuoti 0.005 - 250 ng ar mažesnius DNR kiekius | reakcijjos | 500
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
11 | Dažas ląstelių gyvybingumui matuoti
11.1 | AO/PI dažas ląstelių gyvybingumo vertinimui, sudėtis optimizuota darbui su krauju, mononuklearinėmis ląstelėmis, suardytais audiniais ir ląstelių linijomis | ml | 50
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
12 | Stabilizavimo tirpalų mėginių saugojimui komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
12.1 | Vandeninis tirpalas, skirtas stabilizuoti RNR ir DNR mėginyje, suderinamas su solidiniais ir skystaisiais mėginiais, išmatomis, seilėmis, leidžiantis išsaugoti RNR ne mažiau kaip 30 dienų kambario temperatūroje, ir DNR ne mažiau kaip 24 mėnesius kambario temperatūroje, suderinamas su įvairiais gryninimo metodais, pvz. trizoliu, 1X koncentracijos | ml | 500
12.2 | Gyvybingų ląstelių šaldymo terpė, be serumo, pritaikyta žinduolių ląstelių kultūroms | ml | 200
12.3 | Gyvybingų ląstelių šaldymo terpė be DMSO, be serumo,ritaikyta žinduolių ląstelių kultūroms | ml | 100
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
13 | Mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui - Siūlyti tik pilną komplektą
13.1 | 15 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 0,5-5 ml ar platesniam intervalui neskiesto biologinio mėginio (pvz. kraujo) tūriams. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. | vnt | 4000
13.2 | 50 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 4-17 ml ar platesniam intervalui neskiesto biologinio mėginio (pvz. kraujo) tūriams. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams | vnt | 3000
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
14 | Mėgintuvėliai kraujo paėmimui - Siūlyti tik pilną komplektą
14.1 | K2 EDTA mėgintuvėlis kraujo paėmimui, 10 ml talpos, be gelio, levandų spalvos kamšteliu, atitinka ISO 6710 standartą ar jo analogą | vnt | 500
14.2 | Mėgintuvėlis kraujo paėmimui, 2.5 ml kraujo tūriui, stabilizuojantis viduląstelinę RNR ne mažiau kaip tris dienas kambario temperatūroje ir ne mažiau kaip penkias dienas 2-8°C temperatūroje, suderintas su AT-PGR, NKS metodais | vnt | 100
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
15 | Reagentai ir pagalbinės medžiagos kokybės kontrolės tyrimams kapiliarinės elektroforezės analizatoriui Bioanalyzer 2100 arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama baltymų, DNR ir RNR analizei b) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN) c) Galimybė išmatuoti bent 10 mėginių per 30 minučių d) Tinkama mažųjų RNR (pvz. miRNR) analizei e) Įranga turi būti nauja ir nenaudota Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje. |  | Pildo tiekėjas:
15.1 | Didelio jautrumo rinkinys RNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, pritaikytas kiekybiniam vertinimui 50- 5000 ng/uL koncentracijose | reakcija | 550
15.2 | Didelio jautrumo rinkinys DNR analizei su visais reikalingais reagentais jai atlikti, pritaikytas 50 ‒ 7000 bp dydžio fragmentų kiekybiniam vertinimui 5-500 pg/uL koncentracijose (ar platesniuose intervaluose | reakcija | 220
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
16 | Terpės ir pagalbinės priemonės mikrobiologiniam biobankui -Siūlyti tik pilną komplektą
16.1 | TSA terpė, milteliais | g | 500
16.2 | TSB terpė, milteliais | g | 500
16.3 | NA terpė, milteliais | g | 500
16.4 | NB terpė, milteliais | g | 500
16.5 | BA terpė, milteliais | g | 500
16.6 | LB Broth (10% NaCl) terpė, milteliais | g | 500
16.7 | LB Agar (10% NaCl) terpė, milteliais | g | 500
16.8 | Anaerobe broth terpė, milteliais | g | 500
16.9 | Thioglycollate terpė, milteliais | g | 500
16.10 | SOC terpė, milteliais | g | 1000
16.11 | Ampicilinas | g | 100
16.12 | Kanamicinas | g | 100
16.13 | Chloramfenikolas | g | 100
16.14 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 100 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20
16.15 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 250 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20
16.16 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 500 ml talpos, stiklinė, tinkama autoklavavimui | vnt. | 20
16.17 | Grandikliai ląstelėms, 10-15 mm pločio | vnt. | 100
16.18 | Grandikliai ląstelėms, 20-25 mm pločio | vnt. | 100
16.19 | Kilpa inokuliavimui, 1 mikrolitro talpos | vnt. | 1000
16.20 | Kilpa inokuliavimui, 10 mikrolitrų talpos | vnt. | 1000
16.21 | Mikrobiologiniai spreader'iai | vnt. | 2000
16.22 | Bunseno degiklis su reguliatoriumi | vnt. | 5
16.23 | Kasetės, suderintos su 16.22 pozicijos degikliu | vnt. | 48
16.24 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 125 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 24
16.25 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 250 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12
16.26 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 500 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12
16.27 | Kūginė (Erlenmejerio) kolba, 1000 ml talpos, iš polikarbonato, su filtru, tinkama autoklavavimui | vnt. | 12
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
17 | Mažo formato kriomėgintuvėliai mėginių saugojimui -Siūlyti tik pilną komplektą
17.1 | SBS (ANSI/SLAS) formato kriomėgintuvėliai, 1-1.4 ml mėginio tūriui, tinkami saugojimui -196°C temperatūroje, kamštelis su išoriniu sriegiu, sterilūs, mėgintuvėliams naudojamas sumažintų išsiskiriančių medžiagų (angl. leachables) plastikas, dėžutėse iš ne mažiau 80% perdirbto (recycled/renewed) plastiko, pateikiami IATA testavimo rezultatai | vnt. | 23000
17.2 | Atsukiklis mėgintuvėliams | vnt. | 2
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
18 | Procesavimo mėgintuvėliai ląstelių mėginiams -Siūlyti tik pilną komplektą
18.1 | Plastikiniai 15 ml tūrio centrifuginiai mėgintuvėliai, sterilūs, užsukamu kamšteliu, iš specialaus plastiko, sumažinančio baltymų ir/ar prilimpančių ląstelių kiekį | vnt. | 1000
18.2 | Plastikiniai 50 ml tūrio centrifuginiai mėgintuvėliai, sterilūs, užsukamu kamšteliu, iš specialaus plastiko, sumažinančio baltymų ir/ar prilimpančių ląstelių kiekį | vnt. | 1000
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės modelis, gamintojas, nuoroda į pridedamus dokumentus.
19 | Reagentai kamieninių ląstelių mėginių ruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
19.1 | Terpė indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių kultivavimui be feeder ląstelių, be gyvūninės kilmės komponentų, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 1000
19.2 | Terpė indukuotų pluripotentinių ląstelių perprogramavimui, be serumo, tinkama fibroblastams, šlapimo ląstelėms, CD34+ kraujo ląstelėms, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 500
19.3 | Puromicinas, fasuotė ne didesnė nei 50 mg | mg | 100
19.4 | Y-27632 (ROCK kinazės slopiklis) | mg | 2
19.5 | Indukuotų pluripotentinių ląstelių perprogramavimo rinkinys, mRNR technologijos, tinkamas fibroblastams, be gyvūninės kilmės ingredientų, su šiais perprogramavimo faktoriais: OCT4, KLF-4, SOX2, GLIS1 ir c-MYC | vnt | 1
19.6 | Ląstelių šaldymo terpė be gyvūninių komponentų, atitinkanti GMP ar analogišką standartą, tinkanti B limfocitams, CHO, hematopoietinėms ir hibridomos ląstelėms, makrofagams, fasuotė ne didesnė nei 100 ml, fasuota buteliukuose | ml | 100
19.7 | Nefermentinis pluripotentinių ląstelių pasažavimo reagentas, leidžia sugeneruoti optimalų agregatų dydį, atitinka cGMP ar analogišką standartą | ml | 200
19.8 | Neubauerio kamera ląstelių skaičiavimui, daugkartinė | vnt | 3
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Note on B190: Administrator: Migle, ar šitos dėžutės geriausios?