## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ RINKINIŲ INJEKTORIUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2 CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ir ES atitikties deklaraciją, kurios turinys ir pateikiama informacija atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, prekėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai prekei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | pasiūlymo lapo numeris |
| Švirkštų rinkinys suderinamas su Medrad MRXperion kontrasto injektoriumi, 1000 rink. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 65 ml švirkštas kontrastui: | - Ilgis - 19,65 ± 0,5 cm; - Vidinis diametras – 2,68 ± 0,1 cm; - Išorinis diametras - 3,14 ± 0,1 cm. | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 2. | 115 ml švirkštas fiziologiniam tirpalui | - Ilgis - 20,06 ± 0,5 cm; - Vidinis diametras – 3,60 ± 0,1 cm; - Išorinis diametras - 3,98 ± 0,1 cm. | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Didelis spaikas fiziologiniam tirpalui | Ilgis - 6,81 ± 0,1 cm | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Mažas spaikas kontrastui | Ilgis - 5,08 ± 0,1cm | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 5. | T formos prailginimo linija | - Ilgis - 249 ± 4 cm - Vidinis diametras - 0,19 ± 0,1 cm - Išorinis diametras - 0,32 ± 0,1 cm | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus slėgis | 350 PSI, su žymėjimu ant pakuotės | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Pagaminimo ir galiojimo datų žymėjimas ant pakuotės | Būtina | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Kontrasto injektoriaus gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi švirkštai yra suderinami ir tinkami darbui su nurodyto tipo injektoriumi | Būtina | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti |