PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKIRTŲ PAŽINTINIO KOMPLEKSO "MIŠKAS VISIEMS" IR DUBRAVOS REZERVATINĖS APYRUBĖS PAŽINTINIO TAKO REKONSTRUKCIJAI PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Rekreacinės infrastruktūros miške atnaujinimui skirtos projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo bei projektų vykdymo priežiūros paslaugos. Pagal parengtą techninį darbo projektą bus vykdoma kitos paskirties nesudėtingųjų I grupės inžinerinių statinių rekonstrukcija. BVPŽ kodas 71220000-6 Architektūrinio projektavimo paslaugos. BVPŽ kodas 71248000 - Projektų ir dokumentacijos priežiūra.

1.2. Pirkimo objektas į skaidomas į 2 dalis:

1 objekto dalis - Pažintinis kompleksas "Miškas visiems". (Objekto vieta: Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Palangos girininkija (žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2081-2351)). Rekomenduojame kad projektuotojai, prieš pradėdami rengti projektinius pasiūlymus, objektą apžiūrėtų vietoje. Kretingos regioninio padalinio darbo laiku (I-IV 7.00-16.00 val.; V 7.00-14.45 val.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), paskambinus telefonu +370 604 19165 į objektą projektuotojus palydės Kretingos regioninio padalinio darbuotojas.

2 objekto dalis - Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas. (Objekto vieta: Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Vaišvydavos girininkija (žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-5535-1360; 4400-5542-2010)).

1.3.1. Projektinių pasiūlymų parengimas:

1.3.1.1. Esamos dokumentacijos nagrinėjimas ir objekto apžiūra vietoje, duomenų apie projektuojamą teritoriją surinkimas ir  apibendrinimas, kiti priešprojektiniai darbai;

1.3.1.2. Techninės projektavimo užduoties parengimas;

1.3.1.3. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų (statytojo nuosavybės dokumentai, projekto techninė užduotis, priedai) sukomplektavimas.

1.3.2. Techninio darbo projekto parengimas.

1.3.2.1. Projektuotojas, gavęs užsakovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, jį suderina su Mažosios Lietuvos saugomu teritorijų direkcija (1 objekto dalis) ir Aukštaitijos saugomu teritorijų direkcija (2 objekto dalis).

1.3.2.2. Statinio techninio darbo projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. Šis reikalavimas taikomas visuose statinio techninio darbo projekto rengimo etapuose;

1.3.2.3. Techninio darbo projekto sudėtis:

1.3.2.3.1. Dokumentų sudėties žiniaraštis;

1.3.2.3.2. Sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis darbo projektas;

1.3.2.3.3. Bendrieji statinio rodikliai;

1.3.2.3.4. Aiškinamasis raštas (objekto naudojimo paskirtis, atnaujinimo vieta, projektuojamą objektą apibūdinantys pagrindiniai rodikliai ir kt.);

1.3.2.3.5. Techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

1.3.2.3.6. Brėžiniai ir vizualizacijos;

1.3.21.3.7. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (sąmatos, komerciniai pasiūlymai, žiniaraščiai);

1.3.2.3.8. Techninio darbo projekto priedai (Techninio darbo projekto parengimo techninė užduotis, statytojo žemės sklypo nuosavybės dokumentai; projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, sklypo plano brėžinys, situacijos plano brėžiniai; Mažosios Lietuvos saugomu teritorijų direkcijos suderinimo raštas (1 objekto dalis); Aukštaitijos saugomu teritorijų direkcijos suderinimo raštas (2 objekto dalis)).

1.3.3. Projekto vykdymo priežiūra

1.3.3.1. Vykdant statybos darbus projektuotojas turės teikti techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, tapdamas projekto vykdymo priežiūros vadovu. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, šioje techninėje užduotyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

1.3.3.2. Projektuotojas atsako už netinkamą techninio darbo projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto techninio darbo projekto bei už techninio darbo projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų, pagal projektuotojo parengtą techninį darbo projektą, vykdymo metu. Jeigu nustatomi techninio darbo projekto ir (ar) paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, projektuotojas privalo per 5 darbo dienas Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninio darbo projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, susijusius su netinkamu techninio darbo projekto parengimu;

1.3.3.3.   Projektuotojas privalo konsultuoti Užsakovą visais klausimais, susijusiais su parengtu techniniu darbo projektu bei jo įgyvendinimu;

1.3.3.4.  Projektuotojas pasirašo Užsakovo rengiamus papildomų / nevykdomų darbų suderinimo aktus, kuriais konstatuojamos aplinkybės, dėl kurių reikalinga atlikti papildomus, pateikti ar atsisakyti darbų numatytų techniniame darbo projekte arba rangos sutartyje.

1.3.3.5. Projektuotojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu raštu suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos, esant poreikiui, turi pateikti Užsakovui naują techninio darbo projekto laidą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus techninio darbo projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu.

1.3.3.6. Projekto vykdymo priežiūros vadovo paslaugos teikiamos visą statybos laikotarpį nuo statybų darbų pradžios jų pabaigos;

1.3.3.7. Statybos metu projekto vykdymo priežiūros vadovas turi dalyvauti visuose darbiniuose susitikimuose su Rangovu, techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (Užsakovui pareikalavus). Numatomas susirinkimų dažnumas – Šalių susitarimu.

1.3.3.8.  Projekto vykdymo priežiūros vadovas turi lankytis statybvietėje ir vertinti atliekamų darbų atitiktį techninio darbo projekto sprendiniams ir siūlyti bei spręsti su techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

1.3.3.9. Už techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas projekto vykdymo priežiūros vadovui bus apmokama proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu.