# 1 Priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Pirkimo objektas – virtualios realybės, fiziologinių signalų stebėsenos bei dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios vaizdo analizės įrangos komplektas, skirtas naudojimui edukaciniais bei moksliniais tikslais. Įranga turi būti suderinama tarpusavyje, leisti rinkti, transliuoti ir analizuoti vartotojo elgesio bei fiziologinius duomenis virtualioje aplinkoje realiu laiku.

Visa įranga turi būti nauja, nenaudota. Komplektas bus naudojamas kartu, todėl reikalaujamas funkcionalus ir programinis suderinamumas bei galimybė centralizuotai apdoroti renkamus duomenis. Įranga bus diegiama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto edukacinėse bei tyrimų erdvėse.

# 1. Virtualios realybės akiniai su valdikliais

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Virtualios realybės akinių gamintojas ir modelis |  |
| 1.2 | Procesorius – atitikmuo Snapdragon XR2 Gen 2 arba lygiavertis |  |
| 1.3 | Darbinė atmintis ne mažesnė kaip 8 GB |  |
| 1.4 | Vidinė atmintis ne mažesnė kaip 128 GB |  |
| 1.5 | Vaizdo raiška – ne mažiau kaip 2064 × 2208 pikselių kiekvienai akiai |  |
| 1.6 | Atnaujinimo dažnis – ne mažesnis kaip 90 Hz |  |
| 1.7 | 6DoF sekimas ir rankų judesių atpažinimas |  |
| 1.8 | Belaidės jungtys: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 arba lygiavertės |  |
| 1.9 | Komplektacija: 2 valdikliai, įkrovimo laidas, galvos dirželis |  |
| 1.10 | 1 Garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn. |  |

# 2. Virtualios realybės akinių diržai

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Diržo gamintojas ir modelis |  |
| 2.2 | Kietas diržas keičiantis standartinius VR akinių medžiaginius diržus ir užtikrinantys papildomą stabilumą bei komfortą. |  |
| 2.3 | Apimties reguliavimas galvos gale ratuku |  |
| 2.4 | Apimties reguliavimas viršugalvyje |  |
| 2.5 | Galvos gale ir viršuje laikantys diržai ar kitos laikančios konstrukcijos besiliečiančios prie galvos paminkštintos. |  |
| 2.6 | Keičiama, ant diržo montuojama 2 įkraunama baterija, kurios talpa ne mažiau kaip 5 000 mAh, su galimybe greitai pakeisti neišjungus įrenginio (angl. hot swapable) |  |
| 2.7 | Integruotas ventiliatorius sistemai aušinti |  |
| 2.8 | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

# 3. USB-C laidas VR akiniams

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Laido gamintojas ir modelis |  |
| 3.2 | Ilgis ne trumpesnis kaip 5 metrai |  |
| 3.3 | Duomenų perdavimas ≥ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |  |
| 3.4 | Suderinamas su Link funkcionalumu (VR akiniai (pirmas TS punktas) – kompiuteris) |  |
| 3.5 | Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

# 4. Neurologinių signalų stebėsenos įrenginys (EEG, EMG, EKG)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Įrenginio gamintojas ir modelis |  |
| 4.2 | Komplektacija: galvos interfeisas (dedamas ant 1 TS punkte VR akinių), matavimo modulis, programinė įranga |  |
| 4.3 | EEG/EMG kanalų skaičius – ne mažiau kaip 6 |  |
| 4.4 | EKG kanalas – ne mažiau kaip 1 |  |
| 4.5 | Duomenų perdavimas per Wi-Fi ≥ 1000 Hz |  |
| 4.6 | Veikimas nuo 3 baterijos – ≥ 5 val. |  |
| 4.7 | Jungtys: Wi-Fi ir Bluetooth 5.0 arba lygiavertės |  |
| 4.8 | Programinė įranga palaiko eksportą, Unity, Unreal, Matlab, LSL |  |
| 4.9 | Biologinių signalų stebėsena realiuoju laiku biofeedback tikslais: - neapdoroti duomenys (amplitudė / FFT), - pulsas, - susikaupimo lygis (naudojant CleverPoint algoritmą), - streso lygis (naudojant CleverPoint algoritmą), - galimybė siųsti valdymo komandas ir informacines žymas iš VR scenos ir atgal. Signalų fiksavimas: - smegenų elektrinį aktyvumą kaktinėje žievėje (EEG), - akių judesius ir mimikos raumenų aktyvumą (EMG), - širdies elektrinį aktyvumą (EKG). Duomenų analizė ne realiuoju laiku: - alfa, beta, gama ir teta bangų lygį – santykiniais ir absoliučiais dydžiais, - greitosios Furjė transformacijos (FFT) ir bangelių analizę, - koherencijos (sąsajų) analizę, - širdies ritmo variabilumo (HRV) rodiklius: ne mažiau RMSSD, SDNN, pNN50 , - susikaupimo / atsipalaidavimo lygį, - streso lygį pagal HRV rodiklius. |  |
| 4.10 | Nenaudojamos trečiųjų šalių debesijos paslaugos |  |
| 4.11 | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

# 5. Lipnūs EKG elektrodai neurologinių signalų stebėsenos įrenginiui

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Elektrodų gamintojas ir modelis |  |
| 5.2 | Vienkartiniai EKG elektrodai suderinami su 4 techninės specifikacijos punkte siūlomu neurologinių signalų stebėsenos įrenginiu (EEG, EMG, EKG) |  |
| 5.3 | Lipnūs |  |
| 5.4 | Diametras 50 mm ± 3 mm |  |
| 5.5 | Be latekso ir PVC |  |
| 5.6 | Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

# 6. Širdies ritmo jutiklis

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Jutiklio gamintojas ir modelis |  |
| 6.2 | Optinis širdies ritmo matavimas |  |
| 6.3 | Jungtys: Bluetooth Smart, ANT+ |  |
| 6.4 | Integruota atmintis – ≥ 200 val. duomenų |  |
| 6.5 | Atsparumas vandeniui – ne mažesnis kaip IPX7 |  |
| 6.6 | 4 Baterija – veikimas ≥ 12 val. |  |
| 6.7 | Komplekte – tvirtinimo dirželis |  |
| 6.8 | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

# 7. AI valdomas aukštos raiškos vaizdo fiksavimo įrenginys

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Vaizdo įrenginio gamintojas ir modelis |  |
| 7.2 | Vaizdo raiška: ≥ 4K 30fps arba 1080p 60fps |  |
| 7.3 | Dirbtinis intelektas: auto-sekimas be papildomos programinės įrangos, gestų valdymas, whiteboard režimas |  |
| 7.4 | Objektyvas su automatiniu fokusavimu, ≥ F1.8, matymo kampas ≥ 79.5º DFOV, ≥ 67º HFOV |  |
| 7.5 | Sensorius ≥ ½“ |  |
| 7.6 | Ne mažiau kaip 2 ašių automatinis kameros valdymas |  |
| 7.7 | Sąsaja: USB-C 3.0, UVC/UAC palaikymas |  |
| 7.8 | Komplekte: kamera, USB-C laidas, montavimo priemonės (galimybė montuoti ant monitoriaus, prisukti ant stovo arba magneto pagalba ant metalinio paviršiaus) |  |
| 7.9 | Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

1, 2, 3, 4 Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir lengvai pakeičiamos, nes prietaiso garantijos trukmė ir daugkartinio įkrovimo baterijos užtikrina, kad prietaiso ši sudedamoji dalis tinka naudoti daug kartų ir lengvai pakeičiama.