Peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3551406

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-07-14

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 12:54 CVP IS pranešimu ID 3551406 Prašau informuokite kokiais kontaktais būtų galima susiderinti laiką dėl montavimo darbų apimties vizito sutartoje vietoje. | Kontaktinis asmuo techniniais klausimais Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius šilumos ir dujų ūkiui Paulius Borodičas, tel. +370 683 85222, pirkimo sąlygų 1.6p. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 11:22 CVP IS pranešimu ID 3551406 Pneumatinės pavaros su spyruoklėm, ar dvigubo veikimo? | Pneumatinės pavaros su spyruoklėmis. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 11:22 CVP IS pranešimu ID 3551406 Kokia dabar naudojamų solenoidinių vožtuvų ir galinės padėties daviklių ATEX markiruotė? Kitaip tariant koks apsaugos metodas dabar naudojamas? | Nauja įranga turi būti sertifikuota naudoti sprogioje aplinkoje (biodujų sistema) pagal ATEX direktyvą 2014/34/ES ir turėti žymėjimą ne žemesnį nei: II 2G Ex h IIB T4 Gb arba lygiavertį. |