KLAUSIMAS:

„Kiekių žiniaraštyje nurodoma, kad reikalinga sumontuoti vertikalų nuotekų valymo įrenginį, kurio našumas iki 2,5 m3/d. Prašome patikslinti ar perkami tik montavimo darbai. Ar įsigijami montavimo darbai su įrenginiu. Taip pat jei perkami montavimo darbai su įrenginiu prašome pridėti įrenginio techninę specifikaciją.“

ATSAKYMAS:

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodomi valymo įengimai su įranga ir montavimu pilnai. Įrangos specifikaciją turi pateikti valymo įrengimų gamintojas ar įrangos tekėjas, pagal valymo įrenginio našumą.