## Sheet1
Reagentų ir papildomų priemonių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Orientacinis kiekis mato vienetais
1 | Skaidrinimo reagentas | Paskirtis: histologinių preparatų paruošimas hematoksilino - eozino dažymo metodu: pašalina perteklinius hematoksilino dažus, nespecifinį dažymą hematoksilino dažais. Paruoštas naudoti. Paprašius pateikti pavyzdį. | 4 l | 72 | 288 l
2 | Reagentų rinkinys PAS dažymo metodui | Paskirtis: Histocheminių reakcijų atlikimui. Sudėtis: Rinkinį sudaro ne mažiau kaip šie reagentai: periodinės rūgšties tirpalas, šifo reagentas, hematoksilino dažų tirpalas. Visi rinkinį sudarantys reagentai paruošti naudojimui. Siūlomo rinkinio keikvieno reagento tūris ne mažiau kaip 500 ml. Reagentų rinkinys turi būti sukomplektuotas gamintojo, t.y. negalima siūlyti atskirų reagentų. Paprašius pateikti pavyzdį. | Rinkinys | 144 | 144 rinkiniai
3 | Citochromas iš arklio širdies 95% | CAS Nr.: 9007-43-6 | 50 mg | 60 | 3000 mg
4 | Natrio acetato trihidratas | CAS Nr.- 6131-90-4 | 1000 g | 2 | 2000 g
5 | beta-nikotinamido adenino dinukleotidas, redukuotos dinatrio druskos hidratas | CAS Nr. 606-68-8 | 100 mg | 100 | 10000 mg
6 | Glicinas | Taikymo sritis - histologija. | 500 g | 2 | 1000 g
7 | Natrio acetatas bevandenis | CAS Nr. 127- 09-3 | 500 g | 2 | 1000 g
8 | Oil Red O | CAS Nr. 1320-06-5 | 100 g | 2 | 200 g
9 | rac- Glicerol 1-fosfato dinatrio druskos hidratas | CAS Nr.: 17603-42-8 | 5 g | 4 | 20 g
10 | alfa-D-gliukozė 1-fosfatas dikalio druska 98/99% | CAS Nr.1233690-06-6 | 1 g | 10 | 10 g
11 | Audinių fiksavimo reagentas FineFix arba lygiavertis | Paskirtis: audinių fiksavimas, ruošiant histologinius preparatus šaldomųjų pjūvių technika. Paruoštas vandens pagrinu. Ruošiant darbinį tirpalą, skiedžiamas etilo alkoholiu. Koncentruotas. Paprašius pateikti pavyzdį. | 5 l | 6 | 30 l
12 | Paruoštas naudoti 10% nebuferizuotas EDTA tirpalas | Paskirtis: Audinių dekalcinavimas. pH 7,2 - 7,4. Paprašius pateikti pavyzdį. | 5 l | 72 | 360 l
13 | 3,3- Diaminobenzidino tetracloridas (DAB),milteliais | CAS Nr.7411-49-6 | 1 g | 50 | 50 g
14 | 3,3- Diaminobenzidino tetracloridas (DAB),tabletėmis | CAS Nr.7411-49-6 | 50 tab. | 10 | 500 tab.
15 | Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin tirpalas | Taikymo sritis - histologija. Paprašius pateikti pavyzdį. | 1 l | 5 | 5 l
16 | Nitromėlynasis tetrazolis | CAS Nr. 298-83-9 | 1 g | 50 | 50 g
17 | Giemsa dažai | Taikymo sritis - citologija. Paprašius pateikti pavyzdį. | 2,5 l | 36 | 90 l
18 | Audinių dehidratavimo reagentas | Audinių paruošimas šaldymui žemoje temperatūroje. Paprašius pateikti pavyzdį. | 5 l | 9 | 45 l
19 | Paruoštas naudoti buferizuotas 10% formalino tirpalas | Taikymo sritis: histologija. Paskirtis: audinių fiksavimas. pH: 7,2 - 7,4. Paprašius pateikti pavyzdį. | 2,5 l | 4000 | 10000
20 | Dažymo indų sistema, rankiniam dažymo metodui, 6 mėginiams | Sistemos paskirtis: audinių fiksavimas ir dažymas. Sistemos sudėtis: 1. Audinių laikiklis su tinkleliu ne mažiau kaip 6 mėginiams. 2. Indas audinių laikikliui ne mažiau kaip 6 mėginiams. 3. Audinių žymėjimo plokštelė, atspari reagentų poveikiui, pritaikyta daukartiniam rašymui, ne mažiau kaip 3 vnt. 4. Petri lėkštelės, ne mažiau kaip 100 vnt. Paprašius pateikti pavyzdį. | vnt. | 1 | 1