KLAUSIMYNAS

GIMDYMO LOVA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

GIMDYMO LOVA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valdymo tipas: mechaninis; |  |  |
| 2 | Nugaros segmento kampas reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba; |  |  |
| 3 | Lovos aukštis reguliuojamas hidrauliniu būdu; |  |  |
| 4 | Galimybė palenkti lovą į Trendelenburgo poziciją ne mažiau nei 12° ir į atvirkštinio Trendelenburgo poziciją ne mažiau 5°; pozicijos reguliuojamas dujinių spyruoklių pagalba; |  |  |
| 5 | Kojų segmentą galima pastumti po sėdmenų segmentu: būtina; |  |  |
| 6 | ABS šoniniai turėklai su neslystančiomis rankenomis; |  |  |
| 7 | Išmatavimai: 2170 x 1080 mm; |  |  |
| 8 | Aukščio reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 580 mm iki 940 mm; |  |  |
| 9 | Nugaros atlošo atlenkimo kampo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 0° iki 70°; |  |  |
| 10 | Maksimali apkrova: ne mažiau nei 170 kg. |  |  |
| 11 | Kartu su lova komplektuojama: ≥1čiužinių komplektas, ≥1 nerūdijančio plieno indas, ≥ standartinių atramų komplektas (kelių, pėdų, rankų atramos), ≥1 lankas gimdymo pozicijai atsitūpus/atsiklaupus |  |  |
| 12 | Žymėjimas CE ženklinimu: būtina. |  |  |
| 13 | Suteikiama garantija ≥24 mėn. |  |  |