## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas/Perkančioji organizacija – VšĮ Kauno miesto poliklinika

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas –statybinės ir įvairios ūkinės prekės.

  - Žalieji viešųjų pirkimų reikalavimai – ŽVP.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkėjas ketina įsigyti statybines ir įvairias ūkines prekes, t. y. naujas prekes, kurios yra naudojamos ūkinėje darbinėje veikloje (toliau – Prekės).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas turi turėti: ne mažiau nei dvi fizines prekybos vietas Kauno miesto skirtingose lokacijose. Tiekėjas turi sudaryti galimybę Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams prekes įsigyti ir atsiimti bet kurioje fizinėje Tiekėjo prekybos vietoje pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

  - Tiekėjas savo lėšomis, pristato prekes į Perkančiosios organizacijos nurodytus adresus:

Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas;

Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas;

Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas;

Šančių padalinys, A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas;

Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

  - Užsakytas Prekes užsakyme nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 11:30 val.; 12:00 – 16:15 val., V 7:30 – 11:30 val.; 12:00 – 15:00 val.) Tiekėjas privalo nemokamai pristatyti Pirkėjui, kai užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 30,00 Eur su PVM.

  - Pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nebent Pirkėjas pareiškia norą Prekes iš Tiekėjo pasiimti savarankiškai. Tiekėjas privalo sudaryti Pirkėjui galimybę užsakytas Prekes pačiam iš Tiekėjo prekybos vietų per 2 (dvi) darbo dienas.

  - Prekių sąrašas, kuris pateikiamas Pasiūlymo formoje, bus naudojamas tik pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui mokės pagal jo pateiktame pasiūlyme nurodytas kainas: t. y. už Prekes, išvardintas Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, mokės Tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuoto dydžio įkainį. Nurodytų prekių įkainiai bus fiksuojami visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pirkėjui perkant bet kurią Prekę iš Tiekėjo Prekių asortimento (Prekės, kurios neišvardintos Techninės specifikacijos Priede Nr. 2), bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida tuo metu galiojančioms mažmeninėms Prekių kainoms.

  - Perkant Prekes su akcija:

    - kai Tiekėjas perkamoms prekėms netaiko akcijos, pasiūlyme nurodyta nuolaida bus taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta akcija;

    - kai Tiekėjas perkamoms prekėms taiko akciją, jei Tiekėjo tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė privalės būti parduota už mažesnę kainą su akcija.

  - Tiekėjas privalo pasiūlymo pateikimo dieną prekyboje turėti ir galėti pasiūlyti visas nurodytas Prekes ir Prekes iš visų Prekių grupių.

  - Tiekėjas negali Pirkėjui taikyti neapmokėtos Prekių sumos limito bei kitų Prekių išdavimo apribojimų.

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas/atsiimtas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Tiekėjas visoms parduodamoms prekėms turi suteikti gamintojo garantiją, kuri įsigalioja nuo prekės įsigijimo.

  - Prekių grąžinimas ir keitimas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio 4 dalies ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis.

4. ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU - ŽVP) REIKALAVIMAI

4.1. Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas ir sutarties pasirašymas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

    - tiekėjas privalo mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

    - tiekėjas privalo užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. I-IV 7:30 – 11:30 val.; 12:00 – 16:15 val., V 7:30 – 11:30 val.; 12:00 – 15:00 val. užsakyme nurodytu adresu;

    - prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.

5. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Su įsigytomis Prekėmis Pirkėjui elektroniniu paštu pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas dokumentas, kuriame nurodomas Prekių asortimentas ir kiekis.

  - Su įsigytoms Prekėms elektroniniu paštu turi būti pateikiama visa Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija, t. y. gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, medžiagų kokybės deklaracijos, montavimo, surinkimo instrukcijos, vartotojo instrukcijos ir kita (priklausomai nuo Prekių rūšies).

  - Įsigytoms cheminėms medžiagoms ir preparatams turi būti pateikiami Saugos duomenų lapai (SDL) lietuvių kalba, parengti pagal 2020 m. birželio 18 d. Reglamentą (ES) Nr. 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarnybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Tiekėjas pateikia Pirkėjui SDL ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo prekių pirkimo dienos, išsiunčiant juos Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.

  - Visa su Prekėmis pateikiama dokumentacija turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Dokumentai pateikiami lietuvių arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

6. PRIEDAI:

  - Priedas: Prekių grupės (Priedas Nr.1) ir Prekių specifikacija, Tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimui (Priedas Nr.2).

## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Priedas Nr. 1

PREKIŲ GRUPĖS

| Eil. Nr. | BVPŽ kodas | Prekių grupių pavadinimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | Statybinės ir apdailos medžiagos |
| 1.1 | 14210000-6 | Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai |
| 1.2 | 14800000-9 | Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai |
| 1.3 | 19000000-6 | Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys |
| 1.4 | 24200000-6 | Dažikliai ir pigmentai |
| 1.5 | 24957200-9 | Cementų, statybinių skiedinių arba betonų priedai |
| 1.6 | 30194200-7 | Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės |
| 1.7 | 31524000-5 | Lubų ir sienų apšvietimo įranga |
| 1.8 | 34992000-7 | Ženklai ir šviečiantieji ženklai |
| 1.9 | 39299300-7 | Stiklo veidrodžiai |
| 1.10 | 44000000-0 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus) |
| 1.11 | 44100000-1 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
| 1.12 | 44110000-4 | Statybinės konstrukcinės medžiagos |
| 1.13 | 44111510-9 | Izoliacinės medžiagos |
| 1.14 | 44112200-0 | Grindų dangos |
| 1.15 | 44130000-0 | Kanalizacijos sistema |
| 1.16 | 44163100-1 | Vamzdžiai |
| 1.17 | 44171000-9 | Plokštės (statybinės) |
| 1.18 | 44190000-8 | Įvairios statybinės medžiagos |
| 1.19 | 44191000-5 | Įvairios statybinės medžiagos iš medienos |
| 1.20 | 44191300-8 | Medienos drožlių plokštės |
| 1.21 | 44200000-2 | Konstrukcijų gaminiai |
| 1.22 | 44221000-5 | Langai, durys ir susiję gaminiai |
| 1.23 | 44316400-2 | Metalo dirbiniai |
| 1.24 | 44333000-3 | Viela |
| 1.25 | 44420000-0 | Statybinės prekės |
| 1.26 | 44800000-8 | Dažai, lakas ir mastika |
| 1.27 | 44830000-7 | Mastika, užpildai, glaistas ir tirpikliai |
| 1.28 | 44900000-9 | Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida |
| 2. |  | Santechnika, šildymas, vėdinimas |
| 2.1 | 33196200-2 | Įrenginiai neįgaliesiems |
| 2.2 | 39137000-1 | Vandens minkštintuvai |
| 2.3 | 39144000-3 | Vonios kambario baldai |
| 2.4 | 39533000-7 | Kilimėliai |
| 2.5 | 39715000-7 | Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas; vandentiekio įrenginiai |
| 2.6 | 39717000-1 | Ventiliatoriai ir oro kondicionavimo prietaisai |
| 2.7 | 39721320-1 | Oro džiovintuvai |
| 2.8 | 39721321-8 | Suspausto oro džiovintuvai |
| 2.9 | 42113161-0 | Džiovintuvai |
| 2.10 | 42122130-0 | Siurbliai ir kompresoriai |
| 2.11 | 42130000-9 | Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai |
| 2.12 | 42996400-8 | Maišytuvai |
| 2.13 | 44115200-1 | Vandentiekio ir šildymo medžiagos |
| 2.14 | 44115810-0 | Užuolaidų karnizai ir užuolaidos |
| 2.15 | 44115811-7 | Užuolaidų karnizai |
| 2.16 | 44410000-7 | Vonios ir virtuvės reikmenys |
| 2.17 | 44411700-1 | Unitazų sėdynės, dangčiai, puodai, kriauklės ir bakeliai |
| 2.18 | 44600000-6 | Cisternos, rezervuarai ir konteineriai, centrinio šildymo radiatoriai ir katilai |
| 3. |  | Elektros instaliacija, apšvietimas, baterijos |
| 3.1 | 30132300-6 | Skirstytuvai |
| 3.2 | 31000000-6 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas |
| 3.3 | 31100000-7 | Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai |
| 3.4 | 31158100-9 | Baterijų krovikliai |
| 3.5 | 31170000-8 | Transformatoriai |
| 3.6 | 31200000-8 | Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai |
| 3.7 | 31210000-1 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti |
| 3.8 | 31211000-8 | Skydai ir saugiklių dėžutės |
| 3.9 | 31211300-1 | Saugikliai |
| 3.10 | 31212000-5 | Grandinės išjungikliai |
| 3.11 | 31213000-2 | Skirstymo įrenginiai |
| 3.12 | 31213300-5 | Skirstomoji kabelių dėžutė |
| 3.13 | 31214000-9 | Jungiklio pavara |
| 3.14 | 31214100-0 | Jungikliai |
| 3.15 | 31220000-4 | Elektros grandinių elementai |
| 3.16 | 31224100-3 | Šakutės ir kištukiniai lizdai |
| 3.17 | 31224810-3 | Ilgintuvai |
| 3.18 | 31230000-7 | Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys |
| 3.19 | 31300000-9 | Izoliuoti laidai ir kabeliai |
| 3.20 | 31410000-3 | Galvaniniai elementai |
| 3.21 | 31440000-2 | Baterijos |
| 3.22 | 31500000-1 | Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai |
| 3.23 | 31512100-9 | Linijinės halogeninės lempos |
| 3.24 | 31520000-7 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga |
| 3.25 | 31521320-3 | Kišeniniai žibintuvėliai |
| 3.26 | 31531000-7 | Elektros lemputės |
| 3.27 | 31532920-9 | Elektros lemputės ir liuminescencinės lempos |
| 3.28 | 31711400-7 | Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai |
| 3.29 | 38554000-3 | Elektros skaitikliai |
| 3.30 | 42992000-6 | Specialios paskirties elektros prekės |
| 3.31 | 44111530-5 | Elektros izoliacijos reikmenys |
| 3.32 | 44141100-1 | Elektros izoliacijos vamzdžiai |
| 3.33 | 44300000-3 | Kabeliai, viela ir su jais susiję produktai |
| 3.34 | 44424000-8 | Skaitiklių dėžutės ir juostos |
| 4. |  | Spynos, seifai, durų ir baldų furnitūra |
| 4.1 | 39000000-2 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai |
| 4.2 | 39130000-2 | Biuro baldai |
| 4.3 | 39141100-3 | Lentynos |
| 4.4 | 39157000-7 | Baldų dalys |
| 4.5 | 44421300-0 | Seifai |
| 4.6 | 44500000-5 | Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės |
| 4.7 | 44520000-1 | Spynos, raktai ir vyriai |
| 4.8 | 44521140-1 | Baldų spynelės |
| 4.9 | 44523000-2 | Vyriai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai |
| 5. |  | Tvirtinimo, kėlimo detalės |
| 5.1 | 30197100-7 | Sąvaržos, vinutės su plačiomis galvutėmis, braižybos smeigtukai |
| 5.2 | 39265000-7 | Kabliukai ir kilpelės |
| 5.3 | 39540000-9 | Įvairūs virvelės, virvės, špagatas, tinklai |
| 5.4 | 39541100-7 | Špagatas, laidai ir virvės |
| 5.5 | 42400000-0 | Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys |
| 5.6 | 44192200-4 | Vinys |
| 5.7 | 44322400-7 | Kabelių tvirtinimo dalys |
| 5.8 | 44530000-4 | Tvirtinimo detalės |
| 5.9 | 44531000-1 | Srieginės tvirtinimo detalės |
| 5.10 | 44531300-4 | Sraigtai-sriegikliai |
| 5.11 | 44531400-5 | Varžtai |
| 5.12 | 44531200-3 | Įsukami kabliai ar įsukami žiedai |
| 5.13 | 44531520-2 | Medsraigčiai ir varžtai |
| 5.14 | 44532000-8 | Nesrieginės tvirtinimo detalės |
| 5.15 | 44532300-1 | Kaiščiai |
| 6. |  | Mechaniniai įrankiai ir priedai, statybinė technika |
| 6.1 | 14810000-2 | Abrazyviniai produktai |
| 6.2 | 14811300-2 | Šlifavimo diskai |
| 6.3 | 18934000-5 | Įrankių krepšiai |
| 6.4 | 19513200-7 | Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė |
| 6.5 | 38410000-2 | Matavimo prietaisai |
| 6.6 | 39224210-3 | Dažymo teptukai |
| 6.7 | 42113190-2 | Sukimo mechanizmai |
| 6.8 | 43812000-8 | Pjovimo įrenginiai |
| 6.9 | 44511000-5 | Rankiniai įrankiai |
| 6.10 | 44512000-2 | Įvairūs rankiniai įrankiai |
| 7. |  | Elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai įrankiai ir jų priedai |
| 7.1 | 31219000-4 | Apsauginės dėžės |
| 7.2 | 31700000-3 | Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys |
| 7.3 | 31600000-2 | Elektros įrenginiai ir aparatai |
| 7.4 | 42650000-7 | Pneumatiniai ar varikliniai rankiniai įrankiai |
| 7.5 | 43130000-3 | Gręžimo įrenginiai |
| 7.6 | 43830000-0 | Įrankiai su varikliu |
| 7.7 | 44510000-8 | Įrankiai |
| 8. |  | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys |
| 8.1 | 09211800-9 | Naftos alyvos ir jos produktai |
| 8.2 | 24960000-1 | Įvairūs chemijos produktai |
| 8.3 | 24951100-6 | Tepalai |
| 8.4 | 31400000-0 | Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos |
| 8.5 | 34300000-0 | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys |
| 8.6 | 38548000-8 | Transporto priemonių įrankiai |
| 8.7 | 39800000-0 | Valikliai ir poliravimo priemonės |
| 8.8 | 39831500-1 | Automobilių valikliai |
| 8.9 | 42913000-9 | Alyvos, degalų ir oro filtrai |
| 9. |  | Buities prekės |
| 9.1 | 03100000-2 | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai |
| 9.2 | 18141000-9 | Darbo pirštinės |
| 9.3 | 19500000-1 | Gumos ir plastiko reikmenys |
| 9.4 | 24000000-4 | Chemijos produktai |
| 9.5 | 24300000-7 | Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai |
| 9.6 | 24400000-8 | Trąšos ir azoto junginiai |
| 9.7 | 24900000-3 | Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai |
| 9.8 | 24910000-6 | Klijai |
| 9.9 | 24960000-1 | Įvairūs chemijos produktai |
| 9.10 | 39136000-4 | Drabužių kabyklos |
| 9.11 | 39200000-4 | Dekoratyviniai patalpų objektai |
| 9.12 | 39220000-0 | Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys |
| 9.13 | 39221000-7 | Virtuvės įrenginiai |
| 9.14 | 39221220-5 | Indai |
| 9.15 | 39223000-1 | Šaukštai, šakutės |
| 9.16 | 39224000-8 | Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai |
| 9.17 | 39240000-6 | Stalo įrankiai |
| 9.18 | 39300000-5 | Įvairūs įrenginiai |
| 9.19 | 39700000-9 | Buitiniai prietaisai |
| 9.20 | 39710000-2 | Buitiniai elektros prietaisai |
| 9.21 | 39830000-9 | Valikliai |
| 9.22 | 44423200-3 | Kopėčios |
| 9.23 | 44424200-0 | Lipnioji juosta |

## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Priedas Nr. 2

PREKIŲ SPECIFIKACIJA (TIEKĖJŲ PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMUI)

Lentelėje būtina užpildyti 5 stulpelį, nurodant visas reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks 2-3 stulpeliuose nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių, nurodytų lentelės 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.4, 7.4, 8.1, 9.4 punktuose, atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos lentelės 2-3 stulpeliuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

Prekių, dėl kurių neprašoma nurodyti prekės gamintojo ar prekės ženklo, neprašoma pateikti gamintojo dokumentų, kur būtų nurodyta prekės atitiktį lentelės 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams patvirtinanti informacija, o tik prašoma įrašyti, ar prekė atitinka lentelės 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus (Atitinka (taip/ne): ......), atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Prekės žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai, fasuotės | Matavimo vienetas | Prekės gamintojas ar prekės ženklas, tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2-3 stulpeliuose nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes, teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija lietuvių arba anglų kalba. (būtina įrašyti nurodytuose punktuose). Tiekėjo siūloma specifikacija: (būtina įrašyti atitiktį nurodytiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Statybinės ir apdailos prekės |  |  |  |
| 1.1 | Dažai, skirti vidaus dažymui, blizgumas - pusiau matinis. | 10 l | l | Atitinka (taip/ne): ...... |
| 1.2 | Dažai radiatorių dažymui | 0,7-1 l, balti | l | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.3 | Glaistas plytelių siūlėms (įvairių spalvų) | 2 +/-0,5 kg | kg | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.4 | Veidrodis, pakabinamas | 50x70 cm +/- 10 cm, be rėmo | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.5 | Kampas glaistymo aliuminis (perforuotas) 90 laipsnių | 23-25x23-25x3000 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.6 | Led panelė | 60x60 cm, 4000 °K +/- 100°K, 48 W, balta, įleidžiama | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... ........... |
| 1.7 | Klijai plytelių | 25 +/-1 kg | kg | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.8 | Gipso kartono plokštė | 12.5 x 1200/2600-3000 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 1.9 | Skiediklis | 1 +/- 0,1 l | l | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2. | Santechnikos, šildymo ir vėdinimo medžiagos |  |  |  |
| 2.1 | Aeratorius maišytuvui | skersmuo 24 mm, išorinis sriegis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... ........... |
| 2.2 | Alkūnė 90° | 1/2 ", vidinis/išorinis sriegis, ketus, cinkuota | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.3 | Mechanizmas vandens šoninio pripildymo | 1/2" klozeto bakeliui | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.4 | Pasta sandarinimo, skirta srieginėms jungtims sandarinti | Unipak arba lygiavertė, ne mažiau 250 g | kg | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.5 | Ilgintuvas karštam, šaltam vandeniui | 3/4", išorinis/vidinis sriegis, ilgis 50 mm, žalvarinis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.6 | Sklendė | 3/4", vidinis sriegis, žalvarinė | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.7 | Sujungimas karštam, šaltam vandeniui | 3/4", išorinis sriegis, žalvarinis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.8 | Trišakis karštam, šaltam vandeniui | 3/4", vidiniai sriegiai, žalvarinis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.9 | Trišakis vidaus kanalizacijos | D50, 90 laipsnių | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 2.10 | Ventilis maišytuvui | 1/2" išorinis sriegis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3. | Elektros instaliacijos ir apšvietimo medžiagos |  |  |  |
| 3.1 | Apkaba laidams | 14-15mm, su kaiščiu, cinkuota (Galima pakuotė 1-10 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3.2 | Dėžutė paskirstymo | (75± 5x40±2x75± 5), apsaugos laipsnis ne mažiau IP54 | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... ........... |
| 3.3 | Jungtis laidų | 2,5 mm² kontaktų skaičius 2 | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3.4 | Kabelis instaliacinis | 1 mm², varinis, gyslų skaičius 3 | m | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3.5 | Kištukas | Su įžeminimu, 16A, apsaugos laipsnis ne mažiau IP44 | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3.6 | Lemputė LED | E27, 15±2 W, A60 (Galima pakuotė 1-2 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 3.7 | Vamzdis gofruotas instaliacinis | Vidinis skersmuo 10-12 mm, su viela (galimas ilgis 25-50 m, *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 metrą) | m* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4. | Spynų, seifų, durų ir baldų furnitūra |  |  |  |
| 4.1 | Atrama durų | D40 +/- 2 mm, sieninė, klijuojama | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4.2 | Cilindrinė spyna | Spyna dengta žalvariu, ilgis 65 mm, su užsukimu, ne mažiau 3 raktai, europinis standartas | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... .......... |
| 4.3 | Fiksatorius durų atlenkiamas | Ilgis 250 +/- 30 mm, baltas | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4.4 | Rankena lauko durų | Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrui skirtos išpjovos centrų 72 mm, balta | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4.5 | Rankena plastikiniams langams | Balta, su tvirtinimo varžtais | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4.6 | Rankena plastikiniams langams (rakinama) | Balta, su tvirtinimo varžtais | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 4.7 | Uždarytuvas durų | Maksimalus durų svoris ne mažiau 80 kg, reguliuojamas uždarymo greitis | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 5. | Tvirtinimo, kėlimo detalės |  |  |  |
| 5.1 | Įvaras | Įvaras kalamas 8×100, 6 vnt. +/- 1 vnt. pakuotėje. | 6 vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 5.2 | Sąvarža nerūdijančio plieno | Skersmuo 25-45 mm ±5 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6. | Mechaniniai įrankiai ir priedai, statybinė technika |  |  |  |
| 6.1 | Ašmenys laužomi | Ašmenų plotis 25±1 mm (Galima pakuotė 1-10 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 10 vnt.) | 10 vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.2 | Atsuktuvas kryžminis | PZ2, darbinės dalies ilgis 100 ±5 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.3 | Atsuktuvas plokščias | Skersmuo 6,3 ±0,2 mm, darbinės dalies ilgis 150 ±10 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.4 | Kniediklis aliuminėms, plieninėms, nerūdijančio pl. kniedėms. | 3,2-4,8 mm kniedėms | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... .......... |
| 6.5 | Plaktukas | 0,300 ± 0,1 kg | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.6 | Ruletė matavimo | 3 m x 16 ± 2 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.7 | Volelis dažymo | Volelis be rankenos. Pagamintas iš poliakrilo, ilgis 250 mm ± 50 mm, skersmuo 75 mm ± 10 mm, skirtas dažymo darbams. | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 6.8 | Žirklės skardai | Kerpamos skardos storis ne mažiau 1,2 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 7. | Elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai įrankiai ir jų priedai |  |  |  |
| 7.1 | Pjovimo diskelis | 125x1x22-22,23 mm | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 7.2 | Diskas šlifavimo žiedlapinis | 125x22-22,23 mm, grūdėtumas 40 | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 7.3 | Grąžtas metalui | D8x120 ± 3 mm, HSS | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 7.4 | Akumuliatorinis suktuvas | Akumuliatorinis suktuvas – gręžtuvas. Maksimalus gręžimo skersmuo medyje – 38 mm±2 mm, maksimalus gręžimo skersmuo pliene – 13 mm, sukčių skaičius tuščia eiga - 0-1900 ± 200, 0-500. Akumuliatoriaus įtampa - 18V. | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... .......... Akumuliatoriniui suktuvui suteikiama garantija (įrašyti konkrečią reikšmę):.....mėn. |
| 8. | Transporto priemonės ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys |  |  |  |
| 8.1 | Automobilio langų skystis | Skystis langų plovimui, žieminis, talpa – ne mažiau 4 l, kristalizacijos temperatūra ne mažiau -10°C | l | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... .......... |
| 8.2 | Automobilių prietaisų skydelio servetėlės | Skirta šalinti: bakterijas, matines nuosėdas, nikotino pėdsakus, purvą. Pakelyje nemažiau 25 vnt. | pak. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 8.3 | Automobilio lemputės | Halogeninė, H7, 12V, galingumas 55 W | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 9. | Buities prekės |  |  |  |
| 9.1 | Darbo pirštinės | Dydis: L, trikotažinės su PVC taškeliais | pora | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 9.2 | Pakaba | Medinės, pakuotėje ne mažiau 5 vnt. (*pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 9.3 | Kibiras | Plastikinis, talpa ne mažesnė nei 10 l ± 1l. | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... |
| 9.4 | Mikrobangų krosnelė | Mikrobangų krosnelė, pastatoma, galia 800 W±100W | vnt. | Atitinka (taip/ne): ....... (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės modelį) ............. Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija:* ........... .......... Mikrobangų krosnelei suteikiama garantija (įrašyti konkrečią reikšmę):.....mėn. |

* Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje su siūlomos prekės aprašymu nėra atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.