## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

STERILIZACIJAI SKIRTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IR INDIKATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

- dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamentuose (ES) 2017/745, (ES) 2015/830, (ES) 528/2012 nustatytus reikalavimus, taikomus atitinkamai prekei (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

| Pirki-mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Fasuotė/pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | STERILIZACIJAI SKIRTOS PAKAVIMO MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sterilizacijos juostos plokščios Turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 11 priedo 4 p. ir 17 p. reikalavimus; pagaminta iš sterilizavimo popieriaus ne mažesnio svorio kaip 70 g/kv. m ir skaidraus plastiko; tinka sterilizacijai garais; ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai (pateikti atitikties HN47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 102.1 p. Deklaraciją) spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr., gaminio identifikacinis Nr.; konkurso metu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  | Plotis nuo 47mm iki 55mm; Ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 300 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 72mm iki 78mm; Ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 400 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 97mm iki 103mm; ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 450 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 122mm iki 128mm; ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 350 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 147mm iki 153mm; Ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 100 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 197mm iki 203mm; Ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 30 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 247mm iki 253mm; ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 397mm iki 403mm; ilgis nuo 195m iki 205m. | rit. | 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Sterilizacijos juostos su kloste Turi atitikti Lietuvos higienos normos HN47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 11 priedo 4 p. ir 17 p.reikalavimus. Pagaminta iš sterilizavimo popieriaus (ne mažiau 70g/kv. m) ir skaidraus plastiko; Tinka sterilizacijai garais; ant maišelio popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; juostos šonuose turi būti pramoniniu būdu atspausdinta informacija: 1 tipo garų proceso poveikio indikatoriai (pateikti atitikties HN47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 102.1 p. deklaraciją) spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr., gaminio identifikacinis Nr.; konkurso metu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  | Plotis nuo 97mm iki 103mm; klostės plotis nuo 48mm iki 52mm; ilgis nuo 95m iki 105m. | rit. | 45 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 147mm iki 153mm; klostės plotis nuo 48mm iki 65mm; ilgis nuo 95m iki 105m. | rit. | 25 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  |  | Plotis nuo 197mm iki 203mm; klostės plotis nuo 48mm iki 55mm; ilgis nuo 95m iki 105m. | rit. | 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | STERILIZACIJAI SKIRTI INDIKATORIAI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 tipo (proceso kontrolės) indikatoriai garo sterilizatoriams, skirti visų tipų (minkštų, kietų) paketų žymėjimui; indikatoriaus pavidalas - dviguba lipni etiketė; indikatorius klijuojamas ant visų tipų paketų paviršių; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius; ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, viena eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 11 ženklų (raidės ir skaičiai); nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigos patvirtintas krovinio registracijos korteles ir kitus dokumentus; Turi atitikti Lietuvos higienos normos HN47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ 102.1 punkto reikalavimus. Ant indikatoriaus turi būti nurodytas aiškus žodinis indikatoriaus spalvos pasikeitimas. Indikatoriaus atsakas po sterilizacijos turi būti aiškiai identifikuojamas. Kartu su indikatoriais turi būti pateikti rankiniai spausdintuvai – preliminarus kiekis - 22 vnt. |  | ≥ 500 vnt. ritinyje | Vnt. | 1350000 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |