Pirkimo sąlygų 3 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 14 000,00 Eur, PsetMax lygi 16 000,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 70 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q= 22 |
| Trečias parametras (T1) Pilnai pakrauta viena beterija prietaisas veikia ne mažiau kaip 90 min. | Statinis: (yra/nėra) | Q1= 5 |
| Ketvirtas parametras (T2) Duomenų perdavimas WiFi pagalba | Statinis: (yra/nėra) | Q2= 2 |
| Penktas parametras (T3) Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4 | Statinis: (yra/nėra) | Q3= 5 |
| Šeštas parametras (T4) Krūtinės ląstos dekompresija | Statinis: (yra/nėra) | Q4= 10 |
| Trečias kriterijus: Garantinės priežiūros laikotarpis (G). Tiekėjas gali siūlyti 2 metų arba 3 metų ir ilgesnę garantinio laikotarpio trukmę. |  | Y= 8 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Trečias parametras (T1). Pilnai pakrauta viena baterija prietaisas veikia ne mažiau kaip 90 min. |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Ketvirtas parametras (T2). Duomenų perdavimas WiFi pagalba |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Penktas parametras (T3). Atsparumas drėgmei ne prastesnis kaip IPX4 |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Šeštas kriterijus (T4). Krūtinės ląstos dekompresija |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Trečias kriterijus (G) | Garantinės priežiūros laikotarpis |
|  | Balas neskiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 2 metai; Balas skiriamas, kai tiekėjo siūlomas įrangos garantinės priežiūros laikotarpis 3 metai ir daugiau |

____________________