EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 75;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 25;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=75 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=25 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis(angl. sample rate/frequency) (Hz) | Max - max balų, Min - 0 balų | L1 = 0,3 | 64000 Hz ir daugiau – 64 balai; 8000 Hz ir mažiau – 8 balai. |
| T2 | Ekrano įstrižainė (cm) | Max - max balų, Min - 0 balų | L2 = 0,2 | 30 cm ir daugiau – 30 balų; 20 cm – 20 balų. |
| T3 | Funkcija skirta analizuoti QT signalą, sumažinant triukšmą. | Taip/Ne | L3 = 0,3 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |
| T4 | Veikimas iš akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. | Taip/Ne | L4 = 0,2 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x (L1T1-856+L2T2-2010 i=32LiTi)+X x (8000- Ki)6000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.