EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (P) – 70;

2) techniniai reikalavimai  (Q) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (P) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai reikalavimai (Q) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Defibriliatoriaus garantinis laikotarpis, įskaitant akumuliatorius (m.) | Max – max balų; Min – 0 balų | L1 = 0,275 | 5 metai ir daugiau – 5 balai; 2 metai ir mažiau – 2 balai; |
| T2 | Integruotas metamoglobino matavimas | Taip/Ne | L2 = 0,475 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Atsparumas smūgiams - ne mažiau 5 kritimų pagal standartą EN 1789 | Taip/ne | L3 = 0,150 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Bifazinio impulso energijos keitimo žingsnis 2-360 J diapazone ne didesnis kaip 50 J | Taip/ne | L4 = 0,100 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Kuiper 2 (absoliutine) formule:

Qi x WkokybėPi x Wkaina

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas :

E= L1T1-23+ L2T2+ L3T3+ L4T4x YPi x X x N

kur i – vertinama kainos vertė su PVM, o N  - daugiklis, kurio skaitinė vertė 10000