Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Lietuvos inžinerijos kolegijai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „STACIONARUS 3D SKENERIS“

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | STACIONARUS 3D SKENERIS | vnt. | 1 | 45000,00 |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentaciją, įrodančią siūlomo traktoriaus deklaruojamus parametrus.

5 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Eil.Nr. |  | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |  | Tiekėjo siūloma reikšmė |  | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | STACIONARUS 3D SKENERIS |  | - |  | - |  |
|  |  | Gamintojas |  |  |  | - |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  | - |  |
| 1. |  | Skenavimo greitis - ne mažiau kaip 1000000 taškų per sekundę |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Skenavimo aprėptis ne mažiau kaip 360° horizontaliai ir ne mažiau kaip 260° vertikaliai. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Matavimo diapazonas - ne mažesnėse nei 1–130 m ribose |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Spindulio tikslumas – ne blogiau, kaip 2mm. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3D skenuotos pozicijos tikslumas - ne blogiau kaip 3 mm 20 m nuotoliu; |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Skenavimo greitis: 1 pozicijos panoraminis skenavimas ne ilgiau kaip 2,5 min pilnai atliekant lazerinį 35mm tankumu 50 m. nuotoliu |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Panoraminių nuotraukų sudarymo greitis: ne mažiau 300 megapikselių dydžio per 2 min. ar greičiau |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Lazerio saugumas: Privalo atitinkanti IEC EN60825-1 ar aukštesnius saugumo standartus |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Privalo turėti automatinį posvyrio kompensavimo mechanizmą. Kompensatoriaus veikimo diapazonas ± 30° ribose. |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Kompensatoriaus tikslumas 3“ ar tiksliau |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Privalo atitikti IP55 ar aukštesnius atsparumo standartus dulkių ir vandens poveikiui; |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Skenerio svoris- ne sunkesnis, nei 7 kg; |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Darbinė temperatūra – privalo patikimai veikti nuo -15°C iki +30°C temperatūros diapazone; |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Jungtys: Wi-Fi ir USB ar SD atmintinės |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Valdiklio ekrano veikimas – valdymas pirštais, specialiu pieštuku valdomu liečiamu ekranu; |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Valdiklio ekranas: ne mažiau nei 16 mln. spalvų, įstrižainė ne mažiau nei 7 coliai, ne mažiau nei 1000 šviesumo matų (angl. Nic), Super AMOLED, ar LCD tipo ar analogiškas; |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Valdiklio operacinė sistema ne senesnė nei Android 12.0 arba iOS 16 arba Windows 10; |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Valdiklio baterija ne mažesnė nei 6000 mAH talpos; |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Privalo būti galimybė baterijas pakeisti lauko sąlygomis arba prijungti išorinę bateriją; |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Valdiklio atsparumo klasė vandeniui ir dulkėms ne blogesnė nei IP 55; |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Valdiklio atsparumas kritimui, ne mažesnis, nei pagal standartą MIL-STD-810H arba lygiavertį; |  |  |  |  |  |
| 22. |  | 3D skeneris privalo turėti automatinio kalibravimo funkciją ir pateikti automatiškai sugeneruotą tikslumo įverčių ataskaitą pdf. formatu |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Nuotolinis valdiklio prisijungimas prie skenerio Wi-Fi ryšiu |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Nuotolinis skenavimo įrenginio valdymas ir skenavimo proceso stebėjimas realiu laiku |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Valdymo programinė įranga turi atpažinti realaus pasaulio objektų kontūrus ir juos naudoti tarpusavio pozicijų automatiniam aptikimui ir sujungimui be papildomos įrangos (reflektorių, lipdukų, konturženklių).Sujungtų pozicijų koregavimas rankiniu būdu. |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Valdymo programinė įranga turi atlikti duomenų analizę, atliekant pjūvį X, Y ir Z ašyse. |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Valdymo programinė įranga privalo turėti LKS94 koordinačių įvedimo funkcionalumą rankiniu būdu |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Valdymo programinė įranga privalo turėti galimybę geodeziškai orientuoti skenerį ir skenuoti LKS-94 koordinačių sistemoje |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Valdymo programinė įranga privalo turėti pavienio, lazerio spindulio krypties užvedimo funkcionalumą į koordinuotus taškus |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Valdymo programinė įranga privalo turėti anotacijų, papildomų fotonuotraukų, komentarų įterpimą ir peržiūrą |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Valdymo programinė įranga privalo turėti skirtingų stočių taškų masyvų atvaizdavimą skirtingomis spalvomis, realiomis spalvomis, pagal atsispindėjimo intensyvumą. Turi būti atvaizduojami nenuskenuoti plotai skirtinga spalvine gama |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Valdymo programinė įranga turi turėti atstumo, ploto, koordinačių matavimo įrankius |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Valdymo programinė įranga privalo pateikti skenuojamų pozicijų sujungimo ne sąryšį; |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Valdymo programinė įranga turi turėti įrankius 2D ir 3D taškų masyvo peržiūrai esamuoju laiku visomis kryptimis |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Valdymo programinė įranga turi turėti 2D ir 3D taškų masyvo atvaizdavimo ribojimo įrankį |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Valdymo programinė įranga privalo eksportuoti 3D taškų masyvą universaliais E57, LAS, xyz (txt) ir kitais galimais formatais LKS-94 koordinačių sistemoje |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Valdymo programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 1 (vieną) pastoviąją licenciją leidžiančią naudotis visomis funkcijomis, 1 vartotojui |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo programinė įranga ir 3D skeneris turi būti to paties gamintojo užtikrinant tarpusavio duomenų ir procesų tarpusavio sklandų suderinamumą. |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Duomenų apdorojimo programinė įranga privalo automatiškai aptikti judančius objektus ir juos eliminuoti iš taškų masyvo sukuriant atskirą taškų masyvo regioną |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Duomenų apdorojimo programinė įranga privalo automatiškai aptikti nuskenuotus realaus pasaulio objektus įskaitant pastatus, tvoras, stulpus, žemės paviršių, kelio bortus, elektros oro linijas ir augmeniją suskirstant atskirais skirtingų spalvų taškų masyvo regionais. Augmeniją privalo klasifikuoti į aukšta (medžiai), vidutinė (krūmai), žema (žolė). Privalomas medžių automatinės atributikos aptikimas, kaip medžio diametras, aukštis, pasvyrimas laipsniais, medžių lajos riba. Automatinis medžių piketų sukūrimas kamienų centruose, medžių ženklu automatinis atvaizdavimas piketų vietose. |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Duomenų apdorojimo programinė įranga turi turėti funkcionalumą aptikti ir išskirti, bei klasifikuoti pasikartojančios formos ir dydžio vartotojo nustatytus realaus pasaulio objektus (pvz. požeminių komunikacijų sargelius, gelžbetoninius miško kvartalinių ribų riboženklius). |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Duomenų apdorojimo programinė įranga turi turėti galimybe skenuotus duomenis atvaizduoti per „WEB“ internetinę naršyklę, perduoti (persiųsti) duomenis skirtingiems registruotiems vartotojams. Turi būti palaikoma 3D peržiūra visomis kryptimis, regionų atvaizdavimo valdymas, duomenų apsikeitimas ir pildymas skirtingais registruotais vartotojais. Privalomas skaitmeninių IFC formatų brėžinių įterpimas ir atvaizdavimas. Skenuotų duomenų palyginimas su įterptais IFC formato brėžiniais ir žemės paviršiumi. |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Duomenų apdorojimo programinė įranga turi būti nuolatinė, leidžianti naudotis visomis funkcijomis 10 vartotojų vienu metu |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Tiekėjas turi būti 3D lazerinio skenerio gamintojas arba tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą arba gamintojo įgalioto atstovo Lietuvoje įgaliojimą prekiauti 3D lazeriniu skeneriu. |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Komplektacijoje turi būti pateikta naudojimo instrukcija anglų kalba ir vartotojo vadovas (santrauka) lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Komplektacijoje turi būti vibracijai atsparus transportavimo lagaminas arba kuprinė, kuriame tilptų visos 3D skenavimo įrenginio komplektuojančios ir skenerio valdiklis. Trikojis stovas gali būti pakuojami atskiruose dėkluose. Programinės įrangos diegimo failai pateikiami atminties kortelėse arba įdiegti įrenginyje. |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Komplektacijoje turi būti teleskopinis trikojis stovas, pagamintas iš anglies pluošto ar lengvo metalo lydinio, ant kurio būtų tvirtinamas 3D skenavimo įrenginys. Trikojis stovas turi užtikrinti 3D skenavimą ne mažesniame kaip 1,6 m aukštyje. |  |  |  |  |  |
| 48. |  | 3D skenerio įrangai ir valdikliui (planšetinis kompiuteris) turi būti teikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Gaminys turi atitikti visus ES saugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kitus teisės aktus ir pažymėtas CE (Conformité Européenne) |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Gaminys turi atitikti ES direktyvą 2011/65/EU (RoHS 2), draudžianti naudoti kai kurias pavojingas medžiagas elektroninėje įrangoje ir pažymėtas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Įmonė, pardavusi prietaisą, turi įsipareigoti jį utilizuoti pasibaigus tarnavimo laikui |  |  |  |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

6 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

2. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.