1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ENDOSKOPIJOS RINKINYS (VETERINARINIS)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Siūlomos parametrų reikšmės *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopas |  |  |
| 1.1. | Medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė |  |
| 1.2. | Vidinis skersmuo | 8 mm ±0,1 mm |  |
| 1.3. | Kampas | 0° |  |
| 2. | Papildomos priemonės |  |  |
| 2.1. | Trokaras su kaniule | Skersmuo 8 mm ±0,1 mm, ilgis 5 mm ±0,1 mm |  |
| 2.2. | Trokaras su kaniule | Skersmuo 5 mm ±0,1 mm |  |
| 2.3. | Trokaras su kaniule | Skersmuo 13 mm ±0,1 mm |  |
| 2.4. | Palpacijos zondas su punkcijos adata | Būtina |  |
| 2.5. | Šliužo punkcijos trokaras | Būtina |  |
| 2.6. | Susiuvimo kabliukai | Meyer tipo arba lygiavertis |  |
| 2.7. | Saugos fiksavimo smeigės | Ne mažiau kaip 5 vnt |  |
| 2.8. | Pripūtimo pompa | Būtina |  |
| 2.9. | Rankinis žibintuvėlis | LED arba lygiavertis su baterijomis |  |
| 2.10. | Šepetėlis endoskopo valymui | Ne mažiau kaip 17 cm ilgio |  |
| 2.11. | Sterilizavimo padėklas | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis |  |
| 2.12. | Transportavimo lagaminai | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 3. | *Garantija ne mažiau kaip | 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.