Pirkimo sąlygų 2 priedas

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

TERITORIJOJE ESAMŲ PRAVAŽIAVIMO KELIŲ, AIKŠTELIŲ ASFALTO DANGOS KLOJIMO IR REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė.

Darbų vieta: VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės teritorijoje esantys keliai, gatvės, šaligatviai, pėsčiųjų takai ir aikštelės. VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės objektų adresai:

Liepojos g. 39, Klaipėda;

Liepojos g. 41, Klaipėda;

Liepojos g. 43, Klaipėda;

Liepojos g. 45, Klaipėda;

Liepojos g. 49, Klaipėda;

Klaipėdos pl. 76, Palanga;

Vytauto g. 153, Palanga;

Aušros g. 27, Švėkšna.

- BENDRI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Užsakovas reikalingų atlikti darbų kiekį (apimtį) nustato pagal poreikį ir turimus finansinius išteklius ir nurodo Rangovui pateikdamas užsakymus.

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba kol bus išpirkta visa Sutarties suma.

- REIKALAVIMAI

  - Rangovas įsipareigoja:

    - nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaita, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti pagal sutartyje nurodytą Darbų kainą;

    - Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais.

    - atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

    - Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą;

    - Pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo kopiją ir nurodyti sutartyje šio asmens kontaktinius duomenis, bei informuoti darbų vadovui pasikeitus;

    - Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktus rašytinius užsakymų reikalavimus. Rangovas turi  pateikti atsakymą per 5 (penkias) darbo dienas jame nurodytą darbų apimtį, eiliškumą ir darbų atlikimo terminus, bei sąmatą. Po darbų plano ir sąmatos suderinimo su Užsakovu darbus pradėti ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Rangovas privalo:

    - vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją;

    - atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Automašinos privalo dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais;

    - privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

- PIRKIMUI TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS

KRITERIJAI:

  - Visos prekės, paslaugos ar atliekami darbai turi užtikrinti aplinkos apsaugos kriterijų laikymąsi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

„Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones: Tiekėjas taikys Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001, arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, arba Tiekėjas turi pajėgumų taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurios tenkintų šiuos reikalavimus:

    - veiksmingos gyvūnijos ir augalijos atsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;

    - bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

    - statybvietėje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

    - efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento.

  - Objektuose (gatvėse, šaligatviuose, aikštelėse) vykdant ardymo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles.

  - Ardomos dangos (šaligatvio plytelės, gatvės ir vejos bordiūrai, betono trinkelės ir kitos medžiagos) turi būti grąžinamos į Užsakovo nurodytą vietą.

  - Pridedamas Gatvių, šaligatvių (pėsčiųjų takų), automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir remonto darbų Priedas Nr. 1 preliminariems darbams atlikti.

Pastaba: darbų kiekiai nurodyti techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Gatvių, šaligatvių (pėsčiųjų takų), automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir remonto darbai“ nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui, eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.

2