## Su SKS
SPECIFIKACIJA. VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS NĖRA CPO
Būtina užsakymus priimti ir sąskaitas pateikti elektroniniu formatu (*.pdf netinka!)
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | Vieno mato vnt. kaina su 5% PVM, € | 1 metų poreikio suma be PVM, € | 1 metų poreikio PVM suma, € | 1 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Nazogastrinio zondo fiksavimo pleistrai
1.1 | Nazogastrinio zondo fiksavimo hipoalergiškas pleistras suaugusiems |  | vnt. | 50
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 50
2 pirkimo objekto dalis. Pleistrai injekcijos vietai
2.1 | Pleistras užklijuoti injekcijos vietai, ne mažesnis kaip 1,6 x 4 cm |  | vnt. | 4000
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 4000
3. Pirkimo objekto dalis. Tinkliniai palaikomieji tvarsčiai
3.1 | Elastinis tinklinis palaikomasis tvarstis vamzdžio tipo, 25 m ilgio. Kirpimo vietoje neyra. Dydžiai:
3.1.1 | Nr. 3 |  | vnt. | 20
3.1.2 | Nr. 4 |  | vnt. | 20
3.1.3 | Nr. 5 |  | vnt. | 100
3.1.4 | Nr. 6 |  | vnt. | 100
3.1.5 | Nr. 7 |  | vnt. | 100
3.1.6 | Nr. 8 |  | vnt. | 100
3.1.7 | Nr.10 |  | vnt. | 10
3.1.8 | Nr. 9 |  | vnt. | 10
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 460
4. Pirkimo objekto dalis. Tinkliniai palaikomieji tvarsčiai galvai
4.1 | Kepuraitė galvai M |  | vnt. | 2
4.2 | Kepuraitė galvai L |  | vnt. | 2
4.3 | Kepuraitė galvai XL |  | vnt. | 2
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 6
5 pirkimo objekto dalis. Pleuros punkcijai
5.1 | Rinkinys pleuros punkcijai. Punkcinė adata (1,8 x 80)±2 mm, 2000-2200 ml surinkimo maišelis (luer lock, 90-100 cm prailginimo linija, atbulinis vožtuvas), švirkštas 50-60 ml, 3-jų krypčių kranelis |  | vnt. | 50
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 50
6 pirkimo objekto dalis. Suprapubininis rinkinys
6.1 | Suprapubininis cistostomijos rinkinys. Sudėtis: kateteris 14 Ch (tiesus, silikoninis, 44 ± 1 cm ilgio, fiksuojamas balionėlis, su apsauginiu apvalkalu), plyštanti kaniulė (12 ± 1 cm ilgio, 5,4±0,1 mm diametro), obturatorius. |  | vnt. | 10
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 10
7 pirkimo objekto dalis. Krūtinės ląstos kateteris
7.1 | Krūtinės ląstos kateteris su metaliniu trokaru uždaru netraumuojančiu galu, rentgeno linija, graduotas. Dydis 24Ch (8x400)±2 mm |  | pak. | 10
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 10
8 pirkimo objekto dalis. Redon drenai
8.1 | Y tipo jungtis 16 ir 18 Ch Redon drenams |  | vnt. | 10
8.2 | Drenas Redon 50 cm ilgio, netraumuojantis, su šoninėmis angomis, rentgeno kontrastine linija, gylio žymėjimu. Be latekso. Dydžiai 8-18 Ch.
8.2.1 | 8 Ch |  |  | 50
8.2.2 | 16 Ch |  |  | 200
8.2.3 | 18 Ch |  |  | 200
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 460
9 pirkimo objekto dalis. Pleuros drenavimo sistema
9.1 | Sterili torakalinė drenažo sistema 2±0,2 litrų. 2±0,2 l talpos butelys. Pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Žymenys ant butelio išorės kas 50ml. Sistema sterili, be latekso. Torakalinė drenažo sistema skirta naudoti gravitacinei ar kontroliuojamai aspiracijai. Gali būti naudojamas 350±50 mm Hg slėgis. 150±5 cm drenažo vamzdelis ir 385±5mm siurbimo vamzdelis, tinkantis 2 litrų drenažo buteliui. |  | vnt. | 10
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 10
10 pirkimo objekto dalis. TUR (artroskopijos irigacinis) rinkinys
10.1 | Y tipo jungtis, 2 smeigiamosios jungtys, 3 užspaudėjai (1 iš jų gali būti ratukinis), standartinis silikoninis vamzdelis prijungimui. |  | vnt. | 300
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 300
11 pirkimo objekto dalis. Laparoskopiniai maišeliai
11.1 | Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparaskopinėms procedūroms. Nereikalaujantis papildomo trokaro. Naudojamas su 10±1 mm trokaru. Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės viduje. Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. Su nitinolio viela. Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams: |  | vnt.
11.1.1 | 200 ± 5 ml |  |  | 50
11.1.2 | 800 ± 5ml |  |  | 10
11.1.3 | 1200 ± 5ml |  |  | 10
Visos 11 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 70
12. Pirkimo objekto dalis. Aktyvaus drenažo rinkiniai
12.1 | Mažo vakuumo sistema su 40-50 ml minkšta suspaudžiama gofruota talpa su drenu 6-8 Ch ir pritvirtinta kreipianančiaja adata. |  | rink. | 20
12.2 | Mažo vakuumo sistema su 200-250 ml minkšta suspaudžiama gofruota talpa, jungiamuoju vamzdeliu 6-18 Ch ir drenu. |  | rink. | 100
12.3 | Mažo vakuumo sistema su 400-500 ml minkšta suspaudžiama gofruota talpa ir jungiamuoju vamzdeliu 6-18 Ch. |  | rink. | 200
Visos 12 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 320
13 pirkimo abjekto dalis. Elastiniai tvarsčiai
13.1 | Nesterilus elastinis kompresinis tvarstis 500 x 10 cm, pagamintas iš 96 % medvilnės ir 4 % elastano (paklaida ± 2 %). Tamprumas didesnis negu 170 %. Galimybė nukirpti be papildomo nukirptos vietos apdorojimo. Komplekte turi būti 2 metaliniai fiksatoriai. Vienetinė pakuotė. |  | vnt. | 30
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 30
14 pirkimo objekto dalis. Vienkartinės ginekologinės pirštinės
14.1 | Pirštinės ginekologinės, pagamintos iš latekso, anatominės formos :
14.1.1 | Nr. 6-7 |  | pora | 50
14.1.2 | Nr. 7-8 |  | pora | 50
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 100
15 pirkimo objekto dalis. Vakuuminis ekstraktorius
15.1 | Vakuuminis ekstraktorius. Gaubtuvėlis kietas, diametras 62 +/-3 mm, aukštis 20 +/- 2mm. Su davikliu vakuuminiam spaudimui matuoti, integruotas vakuumo išleidimo mygtukas. Skirtas naudoti esant visoms vaisiaus pakaušio padėtims. Susidedantis iš plastikinio gaubtuvėlio ir rankinės slėgio kūrimo sistemos dalies. Be latekso. |  | Vnt. | 20
Visos 15 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 20
16 pirkimo objekto dalis. Umbilikalinis kateteris
16.1 | Umbilikalinis kateteris CH8 |  | vnt. | 50
Visos 16 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 50
17 pirkimo objekto dalis. Koniotomijos rinkinys
17.1 | Vienkartinis, sterilus. Sudėtyje neturi latekso, be ftalatų. Rinkinyje: - troakaras su integruotu skalpeliu; kaniulė su laikikliu; kaklo raištis; prailgintojas (Normo konektorius) |  | vnt. | 3
Visos 17 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 3
18 pirkimo objekto dalis. KRAUJAVIMUI IŠ STEMPLĖS STAPDYTI
18.1 | Blekmoro zondas. Skirtas stemplės varikozių gydymui, sterilus, supakuotas po 1 vnt. Zondas pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. 3 kanalų, su dviem balionėliais. Užapvalintas distalinis galas su angomis, Rentgenokontrastiniai žymenys balionėlių proksimaliniame ir distaliniame gale. Dydžiai: 14CH, 16CH, 18CH, 21CH |  | Vnt. | 10
Visos 18 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 10
19 pirkimo objekto dalis. Absorbentas
19.1 | Absorbentas. Pagamintas iš 3 – 4 mm sferinės formos granulių tam, kad iki minimumo sumažinti dulkėtumą. Vienas kilogramas absorbento absorbuoja ne mažiau 120 litrų anglies dvideginio. Spalvų indikatorius: baltas keičiasi į violetinį. Absorbentas sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksidų mišinio su kietinančiais priedais. Sudėtyje nėra kvarco. Supakuotas vieno kilogramo vakuminiuose paketuose arba 5 l kanistruose. |  | vnt. | 60
Visos 19 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 60 | 0
20 pirkimo objekto dalis. Absorbcinės kraujo stabdymo priemonės
20.1 | Kempinė hemostatinė želatininė 7 x 5 x 1 cm |  | vnt. | 50
20.2 | Kempinė hemostatinė želatininė analinė, ritinio formos, 8 cm x 3 cm |  | vnt. | 50
Visos 20 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 100
21 pirkimo objekto dalis. Lazdelės, pirmos pagalbos antklodės, gelis, lubrikantai
21.1 | Lazdelės su vata paciento burnos higienai, citrinos skonio. |  | vnt. | 1000
21.2 | Pagaliukai burnos higienai. 15 cm ilgio su 2,5 cm ilgio kempinėle, impregnuoti natrio bikarbonatu. Patogesniam valymui dvi kempinėlės pusės nelygios. Kiekvienas pagaliukas įpakuotas atskirai. Pakuotė pažymėta CE ženklu. |  | vnt. | 700
21.3 | Vatos krapštukai, higieniniai |  | vnt. | 13000
21.4 | Pirmos pagalbos antklodė. Pagaminta iš folijos. Viena pusė sidabro, kita aukso spalvos. 1,6 m x 2,4 m. |  | vnt. | 20
21.5 | Kaustikos instrumento valiklis (šluostukas, kempinėlė), skirtas elektrinių chirurginių instrumentų galų valymui. Dydis ne mažesnis kaip 5 x 5 cm. |  | vnt. | 150
21.6 | Silikoninis purškiamas lubrikantas, ne mažiau 400 ml |  | vnt. | 5
21.7 | Sterilus ultragarsinis gelis, ne mažiau 20 g pakuotėje. |  | vnt. | 100
21.8 | Sterilus lubrikantas, ne mažiau 5 g pakuotėje. |  | vnt. | 600
Visos 21 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 15575
22 pirkimo objekto dalis. Akušerijoje naudojami spaustukai, kabliukai
22.1 | Umbilikalinis spaustukas |  | vnt. | 500
22.2 | Vienkartinis ginekologinis kabliukas amniotominei pūslei |  | vnt. | 500
Visos 22 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 1000
22694

## Lapas1
0