Perkančioji organizacija:

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ MEDICININĖ ĮRANGA LIGONINEI“

RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTI ATSAKYMAI

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo Nr. 1 atsakymai / pastabos / siūlymai | Tiekėjo Nr. 2 atsakymai / pastabos / siūlymai | Tiekėjo Nr. 3 atsakymai / pastabos / siūlymai | Tiekėjo Nr. 4 atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dėl kurios pirkimo objekto dalies dalyvautumėte šiame pirkime? Jei nedalyvautumėte, nurodykite priežastį, kodėl. | Ketiname dalyvauti 1 pirkimo dalyje ir 2 pirkimo dalyje. | 2 ir 3 | Dalyvausime: I pirkimo dalis – Holterio sistema; III pirkimo dalis – Odos lazeris; | Planuojame dalyvauti su odos lazeriu ir holteriais, jei į mūsų klausimą bus atsižvelgta. |
|  | Ar pirkimo objektui skirta lėšų suma (nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede) yra pakankama? | Nurodyta suma pirkimo objektams yra pakankama. | Taip, suma yra pakankama | Skirta lėšų suma – pakankama | Šioms dalims skirta lėšų suma yra pakankama. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai yra pakankami, aiškūs ir (ar) nepertekliniai pirkimo objektui? Kokių pastabų, siūlymų turėtumėte dėl techninės specifikacijos reikalavimų? | Reikalavimai yra aiškūs. | Pakeitimų siūlymai pateikti prie holterio TS | III pirkimo dalis: Techninės specifikacijos reikalavimai ir kriterijai aiškūs ir konkretūs siekiant apibrėžti pirkimo objektą. Perkančioji organizacija yra nusimačiusi ganėtinai didelį biudžetą, todėl naudinga ir reikalinga nusimatyti lazerio minimalius galios ir impulsų trukmės reikalavimus. Tiekėjai, galintis siūlyti pažangesnes sistemas bus konkurencingi tarp lygiaverčių gamintojų, kai bus numatyti minimalūs galios ir impulso reikalavimai. Nėra lygiavertu siūlyti 40 W lazerį ir „tilpti“ biudžete, kai kitas tiekėjas gali siūlyti 20W lazerį, kas akivaizdu, mažesnio galingumo lazeris bus pigesnis ir laimės konkursą. | Skelbiant konkursą prašome detalizuoti 7 punktą - Elektrokardiogramos (toliau – EKG) registravimo trukmė - > 5 paros , nurodant konkretų laiką, kurį EKG įrašymo įrenginys gali veikti su pilnai įkrauta baterija. |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai yra aiškūs? Kokių pastabų turėtumėte dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų? | Taip, aiškūs. |  | Numatyti kokybės kriterijai yra aiškūs. | Taip |
|  | Prašome nurodyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją. | - |  | III pirkimo dalis: Rekomenduojame papildyti 6 Eil. Nr. Reikalavimą įterpiant frakcinio režimo iš anksto nustatytas gamintojo programas. Parametras: Integruotos gydymo programos, naudojamos odos darinių šalinimui ir frakciniam odos atjauninimui. Rekomenduojame į techninius reikalavimus įtraukti: 1. Minimali lazerio galia: ne mažiau 30W; 2. Minimalus impulso pasikartojimo dažnis – ne mažiau 1500 kHz; 3. Impulso trukmė reguliuojama diapazone – ne mažesniame intervale 250 us-100ms; 4. Frakcinio režimo galimi naudoti figūros pasirinkimai: 1. Ne mažiau kaip 6 skirtingi pasirinkimai; 2. Mažiausios figūros išmatavimai 5x5 mm, didžiausios 18x18 mm; 3. Lazerio veikimas frakciniame režime – ne mažiau kaip trys skirtingi (plintantis, atsitiktinis būtini) Tai yra minimalūs reikalavimai, kur bus užtikrinama, jog tiekėjai nesiūlys blogesnių parametrų lazerio sistemas. |  |
|  | Ar Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali? Jei taip, nurodykite, kuri informacija yra konfidenciali ir negali būti viešinama. | - |  | Rinkos konsultacijos dokumentai yra konfidencialūs. | Taip: Tiekėjo pavadinimas ir kaina. |