TIEKĖJAMS					2025-07-16

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 3264538 „Savivaldybės įstaigų energetikos ūkio priežiūros paslaugos“:

PAKLAUSIMAI. Ketiname dalyvauti Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomame „Energetikos ūkio priežiūros paslaugos“ pirkime, tačiau iškilo klausimų:

- Pirkimo sąlygų 2 priedo „Energetikos ūkio priežiūros paslaugų Techninė specifikacija“ 2.1 punkto „Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai“ 1 lentelės 4.13 punkte nurodyta „Karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos <...> 1 kartą per savaitę“. Siekdami skaidrumo principo užtikrinimo, bei atsižvelgdami į tai, kad Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs aiškūs ir be dviprasmybių, prašome patikslinti kokiuose konkrečiai objektuose yra įdiegtos ir veikia nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.

ATSAKYMAS. Nuotoliniu būdu tik apskaita, valdymas rankiniu būdu.

2.	Pirkimo sąlygų 2 priedo „Energetikos ūkio priežiūros paslaugų Techninė specifikacija“ 2.1 punkto „Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 punkte nurodyta „Lempų ir starterių keitimas, šviestuvų ir prožektorių (vidaus ir lauko) smulkus remontas. Lemputes gali pateikti Užsakovas arba tiekėjas, už medžiagas, apmokant laikantis šios techninės specifikacijos nustatytos tvarkos“. Prašome paaiškinkite, kiek vidutiniškai per 1 metus buvo užsakoma valandų/kartų šiai paslaugai atlikti ?

ATSAKYMAS. Min 400 kartų per metus.

3.	Ar apimtyje yra dyzelgeneratoriai, kuriuos reikėtų prižiūrėti ? Jeigu taip prašau nurodyti kiekį, jų galingumą ir prie kokių pastatų jie yra.

ATSAKYMAS. 1. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija - darželis	13kW generatorius

2. Nevarėnų pagrindinė mokykla	 22 kw , dyzelinis

3. Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka/ Telšių kultūros centras	1 dyzelinis, neveikiantis 110kW

4. Telšių seniūnija	3,5 kW

5. Degaičių seniūnija	5 KW, benzininis

6. Luokės seniūnija	2 vnt  po 15 kW

7. Varnių seniūnija	 5 KW, benzininis, neveikiantis

8. Telšių rajono savivaldybės administracija	1 vnt dyzelinis 12kW

9. Stadione	1 vnt dyzelinis 120 kW

4.	Pirkimo sąlygų 2 priedo „Energetikos ūkio priežiūros paslaugų Techninė specifikacija“ 2.1 punkto „Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai“ 1 lentelės 2.16 punkte yra nurodyta „Dujų sistemų priežiūra“ ir aprašyti dujų sistemų priežiūros darbai, bei nurodyti darbų periodiškumai. Prašome patikslinti kokiuose konkrečiai objektuose reikės atlikti dujų sistemų priežiūros darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje.“

ATSAKYMAS. 1. Masčio g. 15, Ryškėnų k.

2. Degaičių g. 5, Degaičių k.

3. Mokyklos g. 6, Buožėnų k.

4. Anulėnų g. 3, Degaičių k.

5. Mokyklos g. 6, Buožėnų k.

6. Buožėnų g. 5, Buožėnų k.

7. Masčio g. 5, Ryškėnų k.

8. Anulėnų g. 1, Degaičių k.

9. Anulėnų g. 3, Degaičių k.

10. Degaičių g. 3, Degaičių k.

11. Degaičių g. 5, Degaičių k.

12. Masčio g. 5, Ryškėnų k.

13. Plungės g. 29, Telšių m.

14. Turgaus a. 15, Telšių m.

15. Birutės g. 7, Telšiai.

5.	Pirkimo sąlygų 2 priedo „Energetikos ūkio priežiūros paslaugų Techninė specifikacija“ 2.1 punkto „Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai“ 1 lentelės 5.2 punkte yra nurodyta „Vandens gaisrinių čiaupų, sklendžių priežiūra“. Prašome patikslinkite koks konkrečiai gaisrinių žarnų kiekis yra prie kiekvieno objekto, kuriame reikia atlikti šią paslaugą, taip pat prašome paaiškinti ar reikės atlikti gaisrinių čiaupų perkantavimą ? Ar tik reikės 1 kartą per metus vizualiai apžiūrėti ir informuoti apie jų būklę ?

ATSAKYMAS. Tikslų skaičių turit tikrinti objektuose, beveik visos mokyklos, dalyje seniūnijų ir darželių. 1 kartą per metus vizualiai apžiūrima.

6.	Ar galite pateikti suvestinę, kiek vidutiniškai valandų ir kokioms sistemoms per 1 metus buvo užsakoma Smulkaus remonto ir kitų nepaminėtų (gamintojų pateiktose instrukcijose ir galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbų, nurodytų techninėje specifikacijoje ?

ATSAKYMAS. Smulkių darbų statistika nevedama, daroma pagal poreikį.

7.	Ar galite pateikti suvestinę, kiek vidutiniškai valandų ir kokioms sistemoms per 1 metus buvo užsakoma Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo, nurodyto techninėje specifikacijoje ?

ATSAKYMAS. Nuotėkos , vandentiekis ‒ 600 kartų per metus, šildymo sistemos ‒ 160 per metus, elektros gedimų ‒ iki 100 per metus.

8.	Ar už Techninėje specifikacijoje nurodytus Remonto paslaugas/darbus būtų papildomai apmokama, pagal atskiras sąmatas ?

ATSAKYMAS. Medžiagos apmokamos.

9.	Ar už Techninėje specifikacijoje nurodytą Avarijų lokalizavimą ir likvidavimą būtų papildomai apmokama, pagal atskiras sąmatas ?

ATSAKYMAS. Medžiagos apmokamos.