## Lapas1
Darbų kiekių žiniaraštis
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos šilumos tinklų remonto darbai
Eil. Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur
1 | Demontavimo darbai Magistralinio vamzdyno demontavimas, kai sąlyginis vamzdžio skersmuo 32-40 mm | 100m. | 2.34
2 | Šildymo vamzdyno montavimas Plieninių vamzdžių DN32 tiesimas (magistralės, skirstomieji vamzdynai) (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m. | 42
3 | Plieninių vamzdžių DN40 tiesimas (magistralės, skirstomieji vamzdynai) (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m. | 57.5
4 | Plininių vamzdžių DN50 tiesimas (magistralės, skirstomieji vamzdynai) (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m. | 60
5 | Vamzdyno izoliavimas folija padengtais akmens vatos kevalais (izoliacijos storis 30mm) | m. | 380
6 | Uždaromųjų rutulinių ventilių DN32 montavimas, kai sąlyginis skesmuo 32 mm | kompl. | 3
7 | Uždaromųjų rutulinių ventilių DN40 kompl. montavimas, kai sąlyginis skesmuo 40 mm | kompl. | 4
8 | Uždaromųjų rutulinių ventilių DN50 montavimas, kai sąlyginis skesmuo 50 mm | kompl. | 2
9 | Tvirtinimai plieniniams vamzdžiams, Fasoninės ir jungiamosios detalės plieniniams vamzdžiams. | kompl. | 0.3
10 | Šildymo stovų pajungimo darbai | kompl. | 15.2
11 | Hidraulinio išbandymo darbai | kompl. | 0.4
12 | Hidraulinio išbandymo darbai | kompl. | 0.4
Bendra vertė be PVM, EUR
PVM 21 %, EUR
Bendra vertė su PVM, EUR