1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Matavimo liniuotė | Liniuotė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Liniuotė ne daugiau 200 mm, su padalomis milimetrais ir coliais. |  |
|  | Matavimo liniuotė | Liniuotė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. Liniuotė ne daugiau 300 mm, su padalomis milimetrais ir coliais. |  |
|  | Skalpelio laikikliai su liniuote | Skalpelio kotelis, su liniuote ne daugiau 6 cm, skalpelio kotelis ne daugiau 12,5 cm. Tinka peiliukams Nr. 10-17. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė. |  |
|  | Disekcinės žirklės tiesios | Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis ne daugiau 14,5 cm, tiesios, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės tiesios | Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis 18,0 ± 2 cm, tiesios, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės lenktos | Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis ne daugiau 14,5 cm, lenktos buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės lenktos | Metzenbaumo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, ilgis 18,0 ± 2 cm, lenktos buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Universalios žirklės | Universalios siūlų - vielos žirklės, ne daugiau 12 cm, lenktas kampas. Žirklės buku galu, vienas ašmenų paviršius dantytas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės tiesios | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 15,5 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės tiesios | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 17 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės tiesios | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 19 cm, bukos, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės lenktos | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 15,5 cm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės lenktos | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 170 mm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Disekcinės žirklės lenktos | Disekcinės žirklės Mayo tipo arba lygiavertės, ilgis ne daugiau 190 mm, bukos, lenktos. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žirklės siūlų išėmimui | Spencer siūlių išėmimui žirklės, ne daugiau 90 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žirklės siūlų išėmimui | Spencer siūlių išėmimui žirklės, ne daugiau 125 mm, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Paklodžių spaustukai | Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 90 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Paklodžių spaustukai | Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 115 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Paklodžių spaustukai (su šlangos laikikliu) | Paklodžių spaustukai Backhaus tipo arba lygiaverčiai ne daugiau 115 mm, su šlangos laikikliu, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Paklodžių spaustukai (su laido laikikliu) | Paklodžių spaustukai Robin tipo arba lygiaverčiai, ilgis ne daugiau 145 mm. Skirtas 5 mm diametro laidui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Paklodžių spaustukai (su laido laikikliu) | Paklodžių spaustukai Robin tipo arba lygiaverčiai, ilgis ne daugiau 145 mm. Skirtas 13 mm diametro laidui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Pincetas | Adson tipo arba lygiavertis disekcinis pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, su 0,4 mm ± 0,1 mm suėmimu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Pincetas | Adson tipo arba lygiavertis disekcinis pincetas, ne daugiau 150 mm, tiesus, su 0,4 mm ± 0,1 mm suėmimu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Pincetas su dantuku | Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Pincetas su dantuku | Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 150 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Pincetas | Brown–Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 9×9 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | MEEKER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne daugiau 180 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | MEEKER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne daugiau 280 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | MIXTER tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne mažiau 225 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | HERTHEIM-CULLEN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas kampu, ilgis ne mažiau 215 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | ROCHESTER – PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas puslankiu, ilgis ne mažiau 220 mm, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Hemostatas | KOCHER tipo arba lygiavertis arterinis spaustukas, 180 mm, lenktas, 1×2 dantukai, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Weitlaner tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 165 mm, 3×4 dantukai, buku galu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Reaktorius | Baby-Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 90 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Baby-Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 120 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 140 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.“ |  |
|  | Retraktorius | Colin tipo retraktorius, išplėtimui, ne mažiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žaizdos zondas | Tiesus zondas su grioveliu, ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žaizdos zondas | Tiesus zondas su grioveliu, ne daugiau 200 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žaizdos zondas | Lenktas zondas su grioveliu, ne daugiau 145 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Atsiurbėjo atgaliai | Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, 45° – kaniulės galvutės kampas, ne daugiau 2,6 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 160 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Atsiurbėjo atgaliai | Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, 45° – kaniulės galvutės kampas, ne daugiau 4,0 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 160 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Atsiurbėjo atgaliai | Atsiurbimo kaniulė, naudojama skysčiams siurbti, ne daugiau 3,0 mm – kaniulės skersmuo, ne daugiau 140 mm – vamzdelio ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Atsiurbėjo atgaliai | Poole tipo ar lygiavertis siurbimo vamzdelis, ne daugiau 220 mm, tiesus, išorinis vamzdelio skersmuo ne daugiau Ø10 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Vielos laikiklis | Spaustukas vielai, ilgis ne daugiau 155 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Vielos laikiklis | Spaustukas vielai, ilgis ne daugiau 180mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Balfour tipo ar lygiavertis pilvo retraktorių komplektas, išskleidimas ne daugiau 180 mm, šoniniai ašmenys ne daugiau 70×35 mm, centriniai ašmenys ne daugiau 45×80 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Balfour tipo ar lygiavertis pilvo retraktorių rinkinys, išskleidimas ne daugiau 250 mm, šoniniai ašmenys ne daugiau 70×35 mm, centriniai ašmenys ne daugiau 70×85 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Allis–Adair tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 160 mm, su 9×10 dantukais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Babcock tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Retraktorius | Babcock tipo ar lygiavertis audinių suėmimo spaustukas, ne daugiau 245 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukai | Dardik tipo ar lygiavertis atrauminis kraujagyslių spaustukas, ne daugiau 130 mm, lenktas 90°. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukai | Dardik tipo ar lygiavertis atrauminis kraujagyslių spaustukas, ne daugiau 150 mm, lenktas 30°. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukai | FEHLAND tipo ar lygiavertis atrauminis žarnų spaustukas, ne daugiau 240 mm, 90° lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Makšties plėtiklis | Mathieu tipo ar lygiavertis plėtiklis, ne daugiau 195 mm ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Makšties plėtiklis | KILLIAN tipo ar lygiavertis plėtiklis, ne daugiau 140 mm ilgis. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Šaukštelis | Luer-Koerte tipo ar lygiavertis šaukštelis, ne daugiau 320 mm, ne daugiau Ø 8,0 mm . Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Šaukštelis | Luer-Koerte tipo ar lygiavertis šaukštelis, ne daugiau 320 mm, ne daugiau Ø 15,0 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Atraumatinis inkstų spaustukas | URU-TANGENTIAL tipo ar lygiavertis atraumatinis inkstų spaustukas, ne daugiau 260 mm ilgis, rankenos su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Adatų laikiklis | Castroviejo tipo ar lygiavertis mikro adatų laikiklis, ne daugiau 140 mm, lenktas, su fiksacija. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Oftalmologijoje naudojamos lenktos žirklės | Žirklės, ne daugiau 95 mm, lenktos, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Oftalmologijoje naudojamos tiesios žirklės | Žirklės, ne daugiau 105 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Oftalmologijoje naudojamos žirklės | Žirklės, ne daugiau 100 mm, tiesios, aštriais smailėjančiais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Oftalmologijoje naudojamos tenotomijos žirklės | Stevens tipo ar lygiavertis tenotomijos žirklės, ne daugiau 115 mm, tiesios, aštrios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Mikro Oftalmologijoje naudojamos žirklės tiesios | Oftalmologijoje naudojamos žirklės, ne daugiau 100 mm, tiesios, aštrios, plokščia rankena. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Mikro Oftalmologijoje naudojamos žirklės lenktos | Oftalmologijoje naudojamos žirklės, ne daugiau 100 mm, lenktos, aštrios, plokščia rankena. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukas | Tohoku tipo ar lygiavertis spaustukas su fiksuojamomis rankenomis, spaustuko galai buki, ilgis ne daugiau 105 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Adatų pincetai | Bonn tipo ar lygiavertis mikro pincetas, ne daugiau 100 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimo plotis ne daugiau 0,12 mm, siauru koteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Mikro adatų pincetai | Castroviejo tipo ar lygiavertis mikro pincetas, ne daugiau 105 mm, tiesus, 1x2 dantukai suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm, plačiu koteliu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Plėtiklis | Barraquer tipo ar lygiavertis Plėtiklis skirtas naudoti apžiūrai, ilgis ne daugiau 45 mm, bendras išplėtimo plotis ne daugiau 23 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Plėtiklis | Weiss tipo ar lygiavertis Plėtiklis skirtas naudoti apžiūrai, ilgis ne daugiau 90 mm, bendras išplėtimo plotis ne daugiau 31 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Instrumentas Mikro adatų laikymui | Mikroadatų laikiklis, ne daugiau 140 mm, tiesus, su fiksacija, suėmimo plotis ne daugiau 0,2 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Kabliukas | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis kabliukas, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 2 mm, pusiau aštrus. |  |
|  | Kabliukas | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis kabliukas, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 2 mm, buka galvutė. |  |
|  | Tiesi adata | Titaninė Rhoton tipo ar lygiavertis adata, tiesi, ilgis ne daugiau 190 mm, aštri. |  |
|  | Kiuretė | Titaninė Rhoton tipo ar lygiavertis kiuretė, ilgis ne daugiau 190 mm, tiesi, 1 x 2 mm, ovali galvutė. |  |
|  | Disektorius | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 3 mm. |  |
|  | Disektorius | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 90° kampu lenktas, ne daugiau 5 mm. |  |
|  | Disektorius | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 40° kampu lenktas, ne daugiau 4 mm. |  |
|  | Disektorius | Titaninis Rhoton tipo ar lygiavertis apvalus disektorius, ilgis ne daugiau 190 mm, 40° kampu lenktas, ne daugiau 8 mm.. |  |
|  | Enukleatorius | Enukleatorius, ilgis ne daugiau 260 mm, pakreiptas į viršų, pjovimas dešinėje, lankstus kotelis, darbinis ilgis ne daugiau 155 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Smailios žnyplės kaulų fiksacijai | Smailios žnyplės, skirtos kaulų fragmentų sujungimui ir stabilizavimui. Su pozicijos fiksavimo mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
|  | Adatkotis | Instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 130 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Adatkotis | Instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 150 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,4 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Adatkotis | DE BAKEY tipo ar lygiavertis instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 210 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,4 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Adatkotis | Olsen Hegar tipo ar lygiavertis instrumentas adatai laikyti, ne daugiau 145 mm, suėmimo plotis ne daugiau 0,5 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukas | Lahey (Sweet) tipo ar lygiavertis delikatus spaustukas, lenktas, ilgis ne daugiau 195 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Tulžies latako spaustukas | Gemini tipo ar lygiavertis spaustukas tulžies latakui, ilgis ne daugiau 160 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Plaktukas | Taylor tipo ar lygiavertis perkusinis plaktukas, ne daugiau 200 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Slankmatis | Castroviejo tipo ar lygiavertis slankmatis, ne daugiau 80 mm, matavimo diapazonas 0-15 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žirklės vielos kirpimui | Beebee tipo ar lygiavertis vielos kirpimo žirklės, ne daugiau 105 mm, tiesios, aštrios, vienas ašmenų paviršius dantytas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žirklės tvarsliavai | Lister tipo ar lygiavertis tvarstymo žirklės, ne daugiau 160 mm, lenktos, vienas ašmenų paviršius dantytas |  |
|  | Spaustukas arterinis | Mikro Kelly tipo ar lygiavertis smulkus arterinis spaustukas, ne daugiau 145 mm, tiesios. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukas | Mikro Kelly tipo ar lygiavertis smulkus arterinis spasutukas, ne daugiau 140 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukas hemostatinis | Mikro Adson tipo ar lygiavertis hemostatinis spaustukas, ne daugiau 140 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Spaustukas | Kantrowitz tipo ar lygiavertis spaustukas, ne daugiau 180 mm, lenktas. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Mini Hohmanas | Mini hohmanas, ne daugiau 160 mm, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, galas siaurėjantis ne daugiau 2 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Raspatorius | Williger tipo arba lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, ilgis ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Raspatorius | Adson tipo ar lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 5 mm, ilgis ne daugiau 165 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Raspatorius | Landolt tipo ar lygiavertis raspatorius, lenktas, darbinė dalis ne daugiau 4,7 mm, ilgis ne daugiau 175 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Osteotomas | Sheehan tipo ar lygiavertis osteotomas, tiesus, darbinė dalis ne daugiau 6 mm, ilgis ne daugiau 160 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Osteotomas | Lambote tipo ar lygiavertis osteotomas tiesus, darbinė dalis ne daugiau 8 mm, ilgis ne daugiau 240 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Žnyplės | Lewin tipo ar lygiavertis kaulo laikymo žnyplės, ne daugiau 180 mm, smailėjančios su dantukais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Vielos kirpimo žirklės | Žirklės kirpti vielai, ilgis ne daugiau 560 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Dėžutė | Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai – ne daugiau 244 x 253 x 40 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Dangtis | Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 250 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 105 punkte nurodyta dėžute |  |
|  | Dėžutė | Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 405 x 253 x30 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Dangtis | Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 107 punkte nurodyta dėžute |  |
|  | Dėžutė | Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 405X253X50 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Dangtis | Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 109 punkte nurodyta dėžute |  |
|  | Dėžutė | Konteineris instrumentams, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 275 x 175 x 40 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
|  | Dangtis | Dangtis konteineriui, perforuotas, išmatavimai - ne daugiau 411 x 259 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Turi būti suderinamas su 111 punkte nurodyta dėžute |  |

Aplinkosauginiai kriterijai:

Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu, t.y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Prekes atitinka šiuo parametrus, nes pagamintos iš nerūdijančio plieno