B dalies 1 priedas

ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimų pagal dinaminę pirkimų sistemą (toliau  DPS) objektas yra laisvų butų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai (toliau  Darbai), įskaitant, bet neapsiribojant:

- Bendrieji statybos darbai: apdailos darbai; kiti panašaus profilio darbai.

- Specialieji statybos darbai:

1.2.1. mechanikos darbai (smulkūs vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai  kriauklių, unitazų, pisuarų, vandens maišytuvų montavimas, nuotekų ir vandens vamzdynų tiesimas mažais atstumais; šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas  šildymo radiatorių įrengimas, perkėlimas, oro ištraukimo sistemos ir kondicionierių montavimas; kiti panašūs darbai);

1.2.2. elektrotechnikos darbai (elektros rozečių blokų įrengimas, privedant elektros maitinimo kabelius sienose ir/ arba ant jų loveliuose; elektros šviestuvų, jų įjungimo prietaisų montavimas; telekomunikacijų tinklų tiesimas sienose ir/arba loveliuose, elektrinių viryklių montavimas, elektrinių šildytuvų montavimas kiti panašūs elektros instaliacijos remonto darbai).

- Darbų atlikimo terminai nurodyti statybos - remonto darbų rangos sutarties projekte.

- Numatyti darbai su medžiagomis, jų kiekiai bus nurodyti lokalinėje sąmatoje vykdant konkretų DPS pirkimą (bus pateikiama atskiru dokumentu).

- Visi remontuojami butai bus Vilniaus mieste.

- Konkretaus DPS pirkimo metu remontuojamų būtų kiekis: apie 4 – 8 vnt.