TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Dėžutė tabletėms savaitei:

- skirta septynių dienų vaistų normai susidėti;

- dėžutė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, sudėta į patogų paminkštintą dėklą;

- užrašai ant dėžučių – lietuviški;

- sudaryta iš 7 skyrių, skirtų kiekvienai savaitės dienai;

- kiekviena jų suskirstyta į 4 dalis: tabletės rytui, dienai, popietei, nakčiai;

- dėžutės dydis 10 x 15 ± 1 cm;

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Vienkartiniai ginekologiniai skėtikliai (M dydžio):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- patvarios medžiagos, kuri sumažina lūžimo riziką naudojimo metu, saugus;

- skėtiklis lygus ir apvaliais kraštais;

- skėtiklis M dydžio;

- medicininiai sertifikatai: ISO 9001 IR ISO 13485 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;​

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Parafinas granulėmis:

- medicininės paskirties;

- tinkamas šilumos terapijos procedūroms;

- skirtas išoriniam vartojimui;

- bespalvis;

- bekvapis;

- granulėmis;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 0,4 – 0,5 kg.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Transabdominalinės adatos genetinėms amniocentezėms 22Gx15 cm:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo naudojamo adatoms skysčių aspiracijai arba biopsijai;

- komplektas susideda iš punkcinės adatos su mandrenu;

- adatos yra echogeniškos, t. y. turi specialią šiurkštumą prie adatos galiuko, kuri yra  gerai matoma ultragarsu;

- reikalingas adatų dydis: punkcinė adata 22G x 15cm;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Dantų gelis, 2 ± 0,5 g:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas burnos priežiūrai sunkios būklės pacientams;

- gelio sudėtyje nėra fluorido ir chlorheksidino (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- supakuotas po 2 ± 0,5 g;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

6.1.-6.3. Markiravimo dažai:

- skirti operacinės medžiagos žymėjimui, išsilaikantys per šaldomuosius pjūvius, audinių įmirkymą, pjovimą ir tinkami mikroskopavimui, permanentiniai;

- pageidaujama fasuotė: 50-60 ml;

- CE-IVD atitiktis.

| Poz.Nr. | Dažų spalva | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Žali | 3 |
| 6.2. | Geltoni | 3 |
| 6.3. | Raudoni | 3 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.