|  | Nurodyti datą |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama lopšelio-darželio, Pakraščio g. 15, Vilniuje rekonstravimo atviro architektūrinio projekto konkursą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Konkurso dokumentuose 4_KU priedai esantis priedas Nr. 1.12. neatsidaro. Prašome patikrinti ir įkelti atsidarantį failą. | Informuojame, kad failas buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atsidaro ir problemų su failu nėra, tačiau pridedame šį failą pdf formatu. |
|  | Prašome detaliau paaiškinti priede Nr. 11 Rekonstruojamo pastato sklypo projektavimo schema esantį reikalavimą rekonstruojamam statiniui: "demontuojamos šiaurinio pastato bloko esamos konstrukcijos". Ar teisingai suprantame, kad esamo statinio šiaurinis korpusas (apmatavimuose pažymėtas kaip "Namas B") pagal užsakovo sumanymą turi būti griaunamas/demontuojamas? | Taip, esamo pastato šiaurinio korpuso konstrukcijas numatoma demontuoti/griauti. KU 1.4 Priede Apmatavimai, šis korpusas pažymėtas "Namas A" žyma. |

PRIDEDAMA: KU priedas nr. 1.12 Kūrybinių dirbtuvių ataskaita (pdf formatu).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, Tel. Nr. 0 609 01 216