TECHNINIAI REIKALAVIMAI TERMOVIZORIUI/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THERMAL CAMERA

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas / Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus / Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No. |
| 1. | Ethernet terpės keitiklis Siemens RMC40 arba lygiavertis/ Ethernet Media Converter Siemens RMC40 or equivalent | 30 vnt./ 30 pcs | Įrenginio žymėjimas / Device marking:_________________ |  |  |
|  |  |  | Gamintojas / Manufacturer: _______________ |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis / Country of production:_______________ |  |  |
| 2. | Nominali maitinimo įtampa, V/ Rated supply voltage, V | ≥ 88-253 VDC ≥ 184-265 VAC |  |  |  |
| 3. | Tinklo sąsajos 10/100BaseT, vnt./ Network interfaces 10/100BaseT, pcs. | ≥2 |  |  |  |
| 4. | Tinklo sąsajos 10/100BaseFX, vnt./ Network interfaces 10/100BaseFX, pcs. | ≥1 |  |  |  |
| 5. | Šviesolaidinės jungties tipas/ Type of fibre optic connector | SC |  |  |  |
| 6. | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be assessed by a certificate | ISO 9001 arba lygiavertis/ or equivalent |  |  |  |
| Pastabos / Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui / Documentation provided by the supplier to justify the compliance of the required parameter: Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.). / The manufacturer's declaration of conformity for the installation, the manufacturer's tender document (summary of technical parameters) submitted for a specific object (purchase) or another document describing the technical characteristics that is publicly available by the manufacturer (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |