| Tiekėjams |  | 2025-07-16 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

Klausimas: 2025-07-16 10:24 pranešimas Nr. 281969 (kalba netaisyta)

- „Ar nesidubliuoja šios pozicijos ?

“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Ne, šios pozicijos nesidubliuoja.

Klausimas:

- „Prašome detalizuoti šią poziciją, įvardinant darbus kuriuos reiks atlikti

“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Aikštelės demontavimas: Demontuoti visą aikštelę su esamomis dangomis ir tvora, išsaugant konteinerius bei tvorą. Vėliau juos perstatant naujoje vietoje. Pridedama esamos situacijos nuotrauka.

Klausimas:

- „Prašome patikslinti kiekius (dirvožemio pašalinimas ir pakrovimas 0,01 t.m3, o transportavimas jau 1 t.m3). Koks augalinio grunto pašalinimo ir išvežimo kiekis turi būti? „

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Būtina vadovautis pateiktais darbo kiekių žiniaraščiais (DKŽ)

Klausimas:

- „Šlaitų tvirtinimas numatyta 530 m2, tuo tarpu šlaitų planiravimo daug daugiau. Patvirtinkite, kad kiekiai teisingi

“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Planiravimas įvertintas ne tik šlaituose bet ir visose iškasose. Vadovautis pateiktu DKŽ.

- Ar nesidubliuoja šios pozicijos

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Informuojame, kad padaryta techninė žiniaraščio klaida - Transportavimas: DKŽ. 14 pozicija dubliuojasi.

- „Prašome nurodyti trinkelių matmenis, storį, spalvą.

“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Naudoti pilkas trinkeles 100 x 200 x 80 mm (8 cm storio)

- Koks kryžius perstatomas (aukštis, medžiagiškumas). Pateikite pamato matmenis.

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Kryžiaus situaciją Tiekėjas turės įvertinti vietoje. Pridedama esamos situacijos nuotrauka.

P R I D E D A M A:

- 3. 4 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“