Protokolo Nr. 2   priedas

## VIEŠASIS PIRKIMAS „ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI IR KITOS PAGALBINĖS PRIEMONĖS“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 3307727

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Centrinė perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-07-14 (pranešimo Nr. 278466) gavo tiekėjo paklausimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Teikiame pastabą dėl pirkimo „Odontologiniai instrumentai ir kitos pagalbinės priemonės“ 2 pirkimo dalies Techninės specifikacijos lentelės 2 punkto. Reikalavimuose nurodyta, kad turbininis antgalis su vandens aušinimu ir šviesa turi turėti automatinį slėgio reguliavimą. Norime pastebėti, kad standartiškai turbininių antgalių slėgis neturi automatinio slėgio reguliavimo. Turbininių antgalių slėgis yra nustatomas odontologinio įrenginio instrumentų valdymo sistemoje pagal gamintojo reikalavimus. Kai slėgis yra nustatomas, antgalis visą laiką dirba su tuo nustatytu slėgiu ir jis nėra keičiamas automatiškai. Jei yra numatyta įsigyti būtent tokius antgalius su automatiniu slėgio reguliavimu, prašome pateikti konkretų tokio antgalio modelio pavadinimą kaip pavyzdį. | Techniniai reikalavimai perkamam objektui suformuluoti atsižvelgus į iniciatoriaus atliktą rinkos tyrimą bei šiuo metu esančią perkamų prekių pasiūlą ir vadovaujantis VPĮ 37 str. 5 p. nuostatomis, nenurodant konkrečių gamintojų ir /ar modelių pavadinimų. Tiekėjai turi teisę siūlyti pasirinkto gamintojo ir/ ar modelio prekes, atitinkančias pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. | 2025-07-16 |

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas

Jūratė Časienė

Tel. (+370 389) 43 515

El. p. jurate.casiene@utena.lt