Statinio projekto dalis: elektrotechnikos (apšvietimas)

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

I etapas

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| Spinta |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Apšvietimo valdymo spinta, lauko sąlygoms, rakinama. Komplekte su sumontuota įranga ir valdymo grandinėmis. Komplektuojama pagal schemą. | TS M6 | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | Spintos įžeminimo medžiagų komplektas Rįž<10 omų | TS M7 | Kompl. | 1 |  |  |
| Apšvietimo tinklai |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Gatvės šviestuvas LED, 230V, 79W | TS M1 | Vnt. | 8 |  |  |
| 1.4. | Gatvės apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu ir gembe | TS M2 | Kompl. | 8 |  |  |
| 1.5. | Parkinis šviestuvas LED, 230V, 40W | TS M3 | Vnt. | 87 |  |  |
| 1.6. | Parkinio apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu | TS M4 | Kompl. | 87 |  |  |
| 1.7. | Prožektorius LED dekoratyviniam apšvietimui, 230V, 14W | TS M5 | Vnt. | 17 |  |  |
| 1.8. | Dekoratyvinis LED šviestuvas 1 m aukščio, 230V, 35W | TS M5.1 | Vnt. | 30 |  |  |
| 1.9. | Šviestuvų stulpų įžeminimo medžiagų komplektas | TS M7 | Kompl. | 49 |  |  |
| 1.10. | Instaliacinės medžiagos, kabelių tvirtinimo detalės, sujungimų dėžutė su automatiniu išjungikliu 1C4, sujungimo gnybtais, žymės | TS M8 | Kompl. | 95 |  |  |
| 1.11. | Kabelių signalinė juosta | TS M9 | m | 3475 |  |  |
| 1.12. | Smėlis kabelio paklotui | TS M10 | m3 | 278 |  |  |
| 1.13. | Apsauginis vamzdis atviram kabelio klojimui grunte iki d75 | TS M11 | m | 25 |  |  |
| 1.14. | Apsauginis vamzdis uždaram kabelio klojimui grunte d75 | TS M11 | m | 875 |  |  |
| 1.15. | Kabelis Cu 5x10,0 | TS M12 | m | 10 |  |  |
| 1.16. | Kabelis Cu 3x16,0 | TS M12 | m | 2950 |  |  |
| 1.17. | Kabelis Cu 3x10,0 | TS M12 | m | 880 |  |  |
| 1.18. | Kabelis Cu 3x6,0 | TS M12 | m | 290 |  |  |
| 1.19. | Kabelis Cu 3x2,5 | TS M12 | m | 220 |  |  |
| 1.20. | Kabelis Cu 3x1,5 | TS M12 | m | 560 |  |  |
| 1.21. | Galinė mova kabeliui iki 16mm2 | TS M13 | kompl | 158 |  |  |
| - Darbai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Apšvietimo elektros skydo pastatymas ir kabelių prijungimas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.2. | Gatvės apšvietimo stulpo pastatymas | TS D1 | Vnt. | 8 |  |  |
| 2.3. | Gatvės šviestuvo montavimas stulpe | TS D1 | Vnt. | 8 |  |  |
| 2.4. | Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su gatvės šviestuvu | TS D1 | Vnt. | 8 |  |  |
| 2.5. | Parkinio apšvietimo stulpo pastatymas | TS D1 | Vnt. | 87 |  |  |
| 2.6. | Parkinio šviestuvo montavimas stulpe | TS D1 | Vnt. | 87 |  |  |
| 2.7. | Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su parkiniu šviestuvu | TS D1 | Vnt. | 87 |  |  |
| 2.8. | Prožektoriaus sumontavimas | TS D1 | Vnt. | 17 |  |  |
| 2.9. | Dekoratyvinio LED šviestuvo 1 m aukščio montavimas | TS D1 | Vnt. | 30 |  |  |
| 2.10. | Kabelio privedimas prožektoriui ir sujungimas | TS D1 | Vnt. | 17 |  |  |
| 2.11. | Apšvietimo stulpo įžemintuvo įrengimas | TS D1 | Kompl. | 49 |  |  |
| 2.12. | Trasos nužymėjimas | TS D1 | m | 4350 |  |  |
| 2.13. | Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai | TS D1 | m | 3075 |  |  |
| 2.14. | Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | TS D1 | m | 400 |  |  |
| 2.15. | Pakloto kabeliui įrengimas | TS D1 | m | 3475 |  |  |
| 2.16. | Kabelio paklojimas atvirai tranšėjoje | TS D1 | m | 3475 |  |  |
| 2.17. | Kabelio tiesimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo prieduobes | TS D1 | m | 875 |  |  |
| 2.18. | Kabelio įvėrimas į vamzdį ir jų paklojimas tranšėjoje | TS D1 | m | 900 |  |  |
| 2.19. | Kabelio signalinės juostos paklojimas | TS D1 | m | 3475 |  |  |
| 2.20. | Įžemiklio varžos matavimai | TS D1 | Kompl. | 50 |  |  |
| 2.21. | Galinės movos montavimas | TS D1 | kompl | 158 |  |  |
| 2.22. | Kabelio izoliacijos varžų matavimai | TS D1 | Kompl. | 6 |  |  |
| 2.23. | Išbandymas, pridavimas, VEI pažyma, personalo apmokymas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.24. | Išpildomosios topo nuotraukos atlikimas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.25. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |

III etapas

| - Medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Parkinis šviestuvas LED, 230V, 40W “HP” | TS M3 | Vnt. | 37 |  |  |
| 3.2. | Parkinio apšvietimo stulpas su pamatu, ir su šviestuvo tvirtinimu | TS M4 | Kompl. | 37 |  |  |
| 3.3. | Šviestuvų stulpų įžeminimo medžiagų komplektas | TS M7 | Kompl. | 13 |  |  |
| 3.4. | Instaliacinės medžiagos, kabelių trvirtinimo detalės, sujungimų dėžutė su automatiniu išjungikliu 1C4, sujungimo gnybtais, žymės | TS M8 | Kompl. | 37 |  |  |
| 3.5. | Kabelių signalinė juosta | TS M9 | m | 882 |  |  |
| 3.6. | Smėlis kabelio paklotui | TS M10 | m3 | 71 |  |  |
| 3.7. | Apsauginis vamzdis atviram kabelio klojimui grunte d75 | TS M11 | m | 50 |  |  |
| 3.8. | Apsauginis vamzdis uždaram kabelio klojimui grunte d75 | TS M11 | m | 638 |  |  |
| 3.9. | Kabelis Cu 3x25,0 | TS M12 | m | 1390 |  |  |
| 3.10. | Kabelis Cu 3x2,5 | TS M12 | m | 130 |  |  |
| 3.11. | Kabelis Cu 3x1,5 (atramos viduje) | TS M12 | m | 200 |  |  |
| 3.12. | Galinė mova kabeliui iki 25mm2 | TS M13 | kompl | 66 |  |  |
| - Darbai |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Parkinio apšvietimo stulpo pastatymas | TS D1 | Vnt. | 37 |  |  |
| 4.2. | Parkinio šviestuvo montavimas stulpe | TS D1 | Vnt. | 37 |  |  |
| 4.3. | Kabelio pravedimas stulpe ir jo sujungimas su parkiniu šviestuvu | TS D1 | Vnt. | 37 |  |  |
| 4.4. | Kabelio prijungimas prie apšvietimo elektros skydo | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 4.5. | Apšvietimo stulpo įžemintuvo įrengimas | TS D1 | Kompl. | 13 |  |  |
| 4.6. | Trasos nužymėjimas | TS D1 | m | 1520 |  |  |
| 4.7. | Tranšėjos kasimas/užpylimas mechanizuotai | TS D1 | m | 800 |  |  |
| 4.8. | Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | TS D1 | m | 82 |  |  |
| 4.9. | Pakloto kabeliui įrengimas | TS D1 | m | 882 |  |  |
| 4.10. | Kabelio paklojimas atvirai tranšėjoje | TS D1 | m | 882 |  |  |
| 4.11. | Pakloto kabeliui įrengimas | TS D1 | M2 | 353 |  |  |
| 4.12. | Kabelio įvėrimas į vamzdį ir jų paklojimas tranšėjoje | TS D1 | m | 50 |  |  |
| 4.13. | Kabelio klojimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo prieduobes | TS D1 | m | 638 |  |  |
| 4.14. | Kabelio tiesimas vamzdyje | TS D1 | m | 688 |  |  |
| 4.15. | Kabelio signalinės juostos paklojimas | TS D1 | m | 882 |  |  |
| 4.16. | Kabelio paklojimas po pėsčiųjų tiltu | TS D1 | m | 24 |  |  |
| 4.17. | Įžemiklio varžos matavimai | TS D1 | Kompl. | 13 |  |  |
| 4.18. | Kabelio izoliacijos varžų matavimai | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 4.19. | Išbandymas, pridavimas, VEI pažyma, personalo apmokymas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 4.20. | Išpildomosios topo nuotraukos atlikimas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |
| 4.21. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | TS D1 | Kompl. | 1 |  |  |

| Bendra vertė be PVM, Eur |  |
| --- | --- |
| PVM 21 %, Eur |  |
| Bendra vertė su PVM, Eur |  |

PASTABOS:

- Rangovas turėtų įsivertinti darbų metu pažeistų esamų parko takų ir kitų paviršių atkūrimą į prieš pradedant darbus buvusį lygį.

- Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaičiuoti kiekius ir už juos atsakyti.

- Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- Projektas yra dokumentų visuma – techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai.