| Tiekėjams |  | 2025-07-16 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

Klausimas: 2025-07-16 08:46 pranešimas Nr. 279102 (kalba netaisyta)

1. „Ar Rangovas turi įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą?“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Ne, įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimo nereikia.

Klausimas:

2. „Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą?“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Ne, kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo ar parengimo įvertinti nereikia.

Klausimas:

3. „Pirkimų sąlygų 4 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje 2 pozicijoje numatytas 66 m2 Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas. Prašome pateikti išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbų apimtis kubiniais metrais arba nurodyti sluoksnio storį.“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Informuojame, kad padaryta techninė klaida – pridedamas dokumentas.

Klausimas:

4. „Ar rengiami atskiri skirtingų (5 cm ir 15 cm) skaldos sluoksniai?“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Taip.

Klausimas:

5. „Pirkimų sąlygų 4 priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje 2 pozicijoje numatytas 400 m2 Skaldos pagrindo h=15 cm įrengimas. Prašome nurodyti skaldos frakciją.“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Dolomitinė skalda fr.0/45

Klausimas: 2025-07-16 14:35 pranešimas Nr. 282574 (kalba netaisyta

6. Ar tikrai pašalinamo dirvožemio kiekis yra teisingas 14,08 m3 ?

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Taip, kiekis numatytas teisingas.

P R I D E D A M A:

- 2. 4 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“