## gen paslaugos
Mobilių generatorių prevencinei techninei priežiūrai, diagnostikai ir remontui atlikti reikalingų paslaugų sąrašas 1 priedas
Eil. Nr. | Paslaugų sąrašas | Kiekis | Mato vienetas | Tiekėjo siūlomas 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomas 1 mato vieneto įkainis, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Paslaugos
1 | Diagnostika su „Vodia“ programa | 1 | val.
2 | Ilgalaikės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas) | 1 | vnt.
3 | Dinaminės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas) | 1 | vnt.
4 | Aukštos įtampos elektros instaliacijos diagnostika | 1 | val.
5 | Aukštos įtampo elektros instaliacijos remontas | 1 | val.
6 | Aukštos įtampos elektros įrangos diagnostika | 1 | val.
7 | Aukštos įtampos elektros įrangos remontas | 1 | val.
8 | Variklio techninė priežiūra | 1 | val.
9 | Variklio elektros įrangos diagnostika | 1 | val.
10 | Variklio elektros instaliacijos diagnostika | 1 | val.
11 | Elektros įrangos remontas | 1 | val.
12 | Elektros instaliacijos remontas | 1 | val.
13 | Kompiuterinė diagnostika | 1 | val.
14 | Mechaninių sistemų gedimo diagnostika | 1 | val.
15 | Remonto darbai | 1 | val.
16 | Įkrovimo valdiklio diagnostika | 1 | val.
17 | Įkrovimo valdiklio remontas | 1 | val.
18 | Įkrovimo valdiklio priežiūra | 1 | val.
19 | Degalų sistemos techninė priežiūra | 1 | val.
20 | Degalų purkštuko patikra | 1 | val.
21 | Degalų sistemos diagnostika | 1 | val.
22 | Degalų sistemos valymas | 1 | val.
23 | Degalų purkštuko sureguliavimas | 1 | vnt.
24 | Degalų sistemos remontas | 1 | val.
25 | Aušinimo sistemos diagnostika | 1 | val.
26 | Aušinimo sistemos remontas | 1 | val.
27 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 1341GE“ | 1 | kompl.
28 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 531GE“ | 1 | kompl.
29 | Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 740GE“ | 1 | kompl.
30 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz F4M1011F“ | 1 | kompl.
31 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz F3M1011F“ | 1 | kompl.
32 | Vožtuvų reguliavimas „Deutz TCD2013L064V“ | 1 | kompl.
33 | Vožtuvų reguliavimas „PEZAL PD4105ZICRA5“ | 1 | kompl.
34 | Virinimo darbai | 1 | 1 cm.
35 | Paruošimo dažymui darbai | 1 m2 | 1 m2
36 | Dažymo darbai | 1 m2 | 1 m2
Medžiagos
37 | Aušinimo skystis | 1 | l (litras)
38 | Plovimo skystis (riebalams, tepalams) | 1 | l (litras)
39 | Distiliuotas vanduo (papildyti akumuliatoriams) | 1 | l (litras)
40 | Variklinė alyva SAE 10W40 Volvo VDS-3 | 1 | l (litras)
41 | Variklinė alyva SAE 10W40 API CI-4; ACEA E7 | 1 | l (litras)
42 | Aerozolinis elektros kontaktų valiklis | 500 | ml
43 | Epoksidinis gruntas | 1 | 1 (kilogramas)
44 | Dažai chaki matiniai RAL 6031 | 1 | 1 (kilogramas)
Mobilus servisas
45 | Kelionė (serviso atvykimas) | 1 | km
46 | Kelionė (serviso atvykimas) | 1 | val.
Viso siūlomi įkainiai: |  |  |  | 0 | 0