## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL HIDRODINAMINIO FURGONO (N2) PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI | TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- |
| - Važiuoklė-automobilis | Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą |
| - Kategorija N2, furgonas BB, spec. paskirties funkcijai saugumo garantas. |  |
| - Kuro tipas – dyzelinas. |  |
| - Degalų bako talpa ne mažiau kaip 75 l |  |
| - Degalų filtras su vandens separatoriumi ir jutikliu. |  |
| - Sustiprinta galinė pakaba. |  |
| - RWD galinių varomųjų ratų sistema. Dvigubi galiniai ratai. |  |
| - Galia – ne mažiau 120 kW |  |
| - Išmetamų dujų norma ne žemesnė nei Euro 6. |  |
| - Pavarų dėžė – automatinė. |  |
| - Automobilio ratų bazė nemažiau 3600 mm |  |
| - Automobilio aukštis nedidesnis nei 2600 mm |  |
| - Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000 mm |  |
| - Automobilio spalva – balta. |  |
| - Krovininė dalis be stiklų. |  |
| - Krovininė dalis nuo vairuotojo kabinos privalo būti atskirta pilno aukščio pertvara be stiklo. |  |
| - Ne mažiau kaip 3 sėdimos vietos. |  |
| - Automobilis privalo turėti 5 duris – vairuotojo, keleivio, krovininės dalies šonines slankiąsias dešinėje automobilio pusėse ir dvivėres duris gale. Galinės durys turi atsidaryti pilnai. |  |
| - Krovininio skyriaus talpa ne mažiau kaip 10 kubinių metrų. |  |
| - Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė, avarinis ženklas). |  |
| - Komplektacijoje privalo būti normalaus dydžio atsarginis ratas. |  |
| - Papildomas sezoninių premium klasės, ženklintų CE padangų komplektas. |  |
| - Automobilio keltuvas (domkratas). |  |
| - Kablys 3,5 t priekabai. |  |
| - Karterio apsauga metalinė nemažiau 5 mm storio. |  |
| - Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
| - Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo reikalavimus. |  |
| - Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviams. |  |
| - Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
| - Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė. |  |
| - Guminiai kilimėliai pilnai uždengiantys grindų plotą po pedalais |  |
| - Sėdynių užvalkalai. |  |
| - Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |
| - Antipraslydimo reguliavimo sistema. |  |
| - Avarinio stabdymo funkcija. |  |
| - „Start/Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija. |  |
| - AM/FM radijo, audio sistema su gamykline laisvų rankų įranga. |  |
| - Lietaus sensorius. |  |
| - Šildomas priekinis automobilio stiklas. |  |
| - Automobilio priekyje ir gale ant kabinos stogo turi būti sumontuoti oranžiniai pailgi LED šviesų plafonai švyturėliai . |  |
| - Automobilio krovininėje dalyje turi būti įrengtas vidaus apšvietimas. |  |
| - Automobilio parkavimo atstumo kontrolės sistema su akustiniais įspėjamaisiais signalais |  |
| - Gamyklinė galinio vaizdo kamera |  |
| - Autonominis dyzelinis oro šildytuvas krovinių skyriuje. Ne mažiau 2 kW galios. Kuro tiekimas nuo pagrindinio automobilio kuro bako. |  |
| - Papildomas hidroizoliacinis krovinių skyriaus sienų, lubų, grindų įrengimas ir pritaikymas plovimo įrangos montavimui ant antivibracinio porėmio. |  |
| - Automobilis turi būti pritaikytas Šiaurės šalių rinkai. |  |
| - Įranga | Nurodyti gamintoją |
| - Aukšto slėgio siurblys |  |
| - Aukšto slėgio siurblio našumas ne mažiau kaip 80 l/min, slėgis ne mažesnis kaip 160 bar |  |
| - Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė (by-pass) linija, atjungiamoji apsauga nuo sauso darbo eigos, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgnas |  |
| - Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su tolygaus vyniojimo ant būgno žarnos automatiniu kreipiančiuoju sekikliu ir greičio reguliavimo mechanizmu. |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgno rėmas pasukamas ir fiksuojamas reikiama vamzdyno plovimo kryptimi |  |
| - Turi būti žarnos ilgio matuoklis, slėgio matuoklis-manometras |  |
| - Hidrodinaminė žarna |  |
| - Ne mažiau kaip 120 m ilgio kanalizacijos vamzdynų aukšto slėgio plovimo hidrodinaminė žarna(≥ DN 13 mm = ½”). |  |
| - Išorinis paviršius – juodas, lygus, SBR/NR gumos mišinys, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, impregnuotas, atsparus trinčiai. |  |
| - Maksimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 240 barų. |  |
| - Lenkimo spindulys ne didesnis nei 70mm |  |
| - Vandens pripildymo žarnos ritė |  |
| - Pripildymo žarnos ritės būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno. |  |
| - Su ne mažiau kaip 50 m ilgio vandens pripildymo žarna (≥DN 19 mm = ¾“) |  |
| - Vandens talpa |  |
| - Ne mažiau kaip 1300 l, PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių. Pagaminta iš šviesai nepralaidžios medžiagos. |  |
| - Vandens talpos (ų) konstrukcija turi būti su bangolaužiais, kad sumažėtų vandens teliūskavimas transportavimo metu. |  |
| - Talpos (ų) viršuje privalo būti dangtis. Jei talpos yra kelios, tai dangčiai turi būti kiekvienoje iš šių talpų. |  |
| - Jei talpos yra kelios, tai jos privalo būti sujungtos taip kad prisipildytų ir išsituštintų visos vienu metu. |  |
| - Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė, esant reikalui, padidinti vandens talpas. Prie pasiūlymo turi būti pridedama papildomų vandens talpų montavimo schema su visais tam reikiamais komponentais. |  |
| - Prie talpos prijungtas skaidrus neorganinio stiklo vamzdelis, parodantis vandens lygį talpoje |  |
| - Rėmas |  |
| - Pagrindinis rėmas pagamintas iš plieno, apsaugant jį nuo rūdžių. Ne mažiau kaip 2 atskiri dažymo sluoksniai. |  |
| - Valdymo pultas |  |
| - Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Darbo valandų skaitiklis. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Nuotolinio valdymo pultas |  |
| - Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Priedai |  |
| - Papildomas galvučių rinkinys, ne mažiau kaip 5 skirtingų tipų galvutės sudedamos į tam skirtą (pritaikytą) kompaktišką lagaminą. |  |
| - Plovimo pistoletas su plokščios srovės antgaliu. |  |
| - 12V darbo vietos apšvietimo prožektorius su magnetiniu laikikliu ir jam skirta jungtis ant hidrodinaminės įrangos. |  |
| - Visi įrankiai, reikalingi tinkamai, pagal gamintojo nurodytą tvarką, prižiūrėti ir aptarnauti įrangą. |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hidrodinaminis furgonas (N2) | Vnt. | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas arba užstato sumokėjimo pavedimo kopija, kai pasiūlymas užtikrinamas užstatu. |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose;

- mano atstovaujama bendrovė nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |