INFORMACIJA APIE KONDICIONIERIŲ POREIKĮ

| Eil. Nr. | Kalėjimas | Adresas | Patalpa, kvadratūra, kondicionierių išorinio bloko montavimo vieta | Kondicionierių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus kalėjimas | - Ulonų g. 8A, Alytus | Administracinis pastatas 1-5 patalpa – 12,65 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, šalia lango 1-78 patalpa – 24,99 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, šalia lango | 2 |
|  |  |  | Sargybos pastatas 1-3 patalpa – 7,82 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, šalia lango 1-7 patalpa – 15,73 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, 3-4 metrai nuo žemės | 2 |
|  |  |  | Kontrolės praleidimo punktas (2 pastatas) 1-5 patalpa – 8,6 m² Montavimo vieta: ant stogo | 1 |
|  |  |  | Bendrabutis Nr. 2 019 patalpa – 1,8 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, 3-4 metrai nuo žemės | 1 |
|  |  |  | Kontrolės praleidimo punktas (4 pastatas) 2-6 patalpa – 12,56 m² Montavimo vieta: ant stogo | 1 |
|  |  |  | Kontrolės praleidimo punktas (3 pastatas) 1-13 patalpa – 6,93 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, 3-4 metrai nuo žemės | 1 |
|  |  |  | Atviros kolonijos pastatas 1-26 patalpa – 12,72 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, 3-4 metrai nuo žemės | 1 |
|  |  |  | Medicinos dalies pastatas 2-17 patalpa – 10,8 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, šalia lango | 1 |
|  |  |  | Psichologinės pagalbos pastatas 1-13 patalpa – 60,22 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, virš lango | 1 |
|  |  |  | Baudos izoliatoriaus pastatas 2-3 patalpa – 10,76 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, šalia lango | 1 |
|  |  | 1.2. Ulonų g. 31, Alytus | Pusiaukelės namai 1-10 patalpa – 7,88 m² Montavimo vieta: išorinė lauko siena, 3-4 metrai virš lango | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 13 |
| 2. | Kauno kalėjimas | 2.1. Technikos g. 34, Kaunas | I-asis režiminis pastatas (pataisos namai, apsaugos postas Nr. 1) 1-2 patalpa – 20,50 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | I-asis režiminis pastatas (pataisos namai) 1-9 patalpa – 34,87 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | I-asis režiminis pastatas (pataisos namai) 1-11 patalpa – 17,43 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | I-asis režiminis pastatas (pataisos namai) 1-42 patalpa – 12,85 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | III-asis režiminis pastatas (izoliatorius) 2-2 patalpa – 13,00 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | III-asis režiminis pastatas (izoliatorius): 2-3 patalpa – 12,98 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | III-asis režiminis pastatas (izoliatorius): 5-36 patalpa – 10,04 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  |  | IV-asis režiminis pastatas (Resocializacijos 5 skyrius 108 patalpa – 6,00 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
|  |  | 2.2. A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas | Režiminis pastatas kultūros paveldo objektas (tik pastatas). 1-3 patalpa – 18,05 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant žemės, pakeliant nuo žemės apie 0.5-1m | 1 |
|  |  |  | Režiminis pastatas kultūros paveldo objektas (tik pastatas) 1-72 patalpa – 7,68 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant žemės, pakeliant nuo žemės apie 0.5-1,00 m | 1 |
|  |  |  | Režiminis pastatas kultūros paveldo objektas (tik pastatas) 1-92 patalpa – 25,60 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant žemės, pakeliant nuo žemės apie 0.5-1,00 m | 1 |
|  |  |  | Administracinis pastatas kultūros paveldo objektas (tik pastatas) 1-4 patalpa – 11,94 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant žemės, pakeliant nuo žemės apie 0.5-1,00 m | 1 |
|  |  | 2.3. Stumbro g. 3, Kaunas | Pusiaukelės namai 9-7 patalpa – 3,55 m² Montavimo vieta: išorinė, pastato pusė, ant sienos | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 13 |
| 3. | Marijampolės kalėjimas | 3.1. Sporto g. 7, Marijampolė | Baudos izoliatorius 1-56 patalpa – 14,04 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje prie lango ant sienos | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 1 |
| 4. | Panevėžio kalėjimas | 4.1. P. Puzino g. 12, Panevėžys | Korpusas Nr. 4 (Priežiūros postas) 2-7 patalpa – 5,33 m², II a Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje prie lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Administracinis pastatas kultūros paveldo objektas, teritorija taip pat (Pasimatymų suteikimo ir siuntinių postas) 1-7 patalpa – 19,57 m², I a. Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje prie lango ant žemės (ant šaligatvio vidinėje kiemo pusėje) | 1 |
|  |  |  | Administracinis pastatas kultūros paveldo objektas, teritorija taip pat 2-28 patalpa – 27,70 m², II a. Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant žemės (ant šaligatvio vidinėje kiemo pusėje) | 1 |
|  |  |  | Medicinos dalies ir vaikų skyriaus pastatas (Resocializacijos kabinetas) 2-3 patalpa – 27,94 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant sienos prie lango | 1 |
|  |  | 4.2. Pelkių g. 71 a, Panevėžys | Vaiko ir motinos namas (Priežiūros postas) 1-2 patalpa – 17,48 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje ant laiptinės sienos (tarp patalpos vidinio bloko ir išorinės laiptinės sienos yra balkonas 1,50 m pločio) | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 5 |
| 5. | Pravieniškių 1-asis kalėjimas | 5.1. Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Pusiaukelės namai 1-19 patalpa – 6,95 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  | 5.2. Pašulių g. 20, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Bendrabutis 2-2 patalpa – 13,60 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  | 5.3. Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Kontrolės praėjimo postas 121 patalpa – 30,67 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Kontrolės praėjimo postas 220 patalpa – 10,30 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Valgykla, klubas, medicinos punktas 219 patalpa – 12,10 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango virš lango ant sienos | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 5 |
| 6. | Pravieniškių 2-asis kalėjimas | 6.1. Pravieniškių g. 10, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. | Kontrolės perėjimo postas Laiptinė – 4,63 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Baudos izoliatorius 1-4 patalpa – 10,16 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Bendrabutis 1-111 patalpa – 16,87 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  |  | Bendrabutis 1-22 patalpa – 12,04 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 1 |
|  |  | 6.2. Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; | Kontrolės praleidimo postas 1-8 patalpa – 15,24 m² 1-9 patalpa – 7,10 m² 1-42 patalpa – 9,50 m² Pastaba: patalpoms 1-8 ir 1-9 reikalinga sumontuoti du vidinius kondicionierių blokus ir vieną bendrą išorinį kondicionierių bloką Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 3 |
|  |  |  | Kontrolės praleidimo postas 2-4 patalpa – 53,86 m² -12 patalpa – 16,08 m² Montavimo vieta: išorinėje pastato pusėje virš lango ant sienos | 2 |
| Iš viso: |  |  |  | 9 |
| 7. | Šiaulių kalėjimas | 7.1. Trakų g. 10, Šiauliai | Administracijos pastatas kultūros paveldo objektas (tik pastatas). 1-10 patalpa – 3,42 m² Montavimo vieta: pastato išorėje, ant kiemo asfaltbetonio dangos, ties patalpa1-4 | 1 |
|  |  | 7.2. Aerouosto g. 9, Šiauliai | Pusiaukelės namai 1-11 patalpa – 3,12 m² Montavimo vieta: pastato išorėje, ant vejos, ties patalpa 1-11 | 1 |
|  |  | 7.3. Lentpjūvės g. 10, Plungė | Pusiaukelės namai 2-12 patalpa – 7,89 m² Montavimo vieta: ant pastato stogo, virš patalpos 2-12 | 1 |
| Iš viso: |  |  |  | 3 |
| Visuose kalėjimuose iš viso: |  |  |  | 49 |

______________________________________