Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. sav., Kuršėnų m., Maironio g. kapitalinio remonto darbai su projekto parengimu“ (pirkimo ID. 3470029)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti : Rašoma kad kelio plotis 10m. žemiau rašoma, kad reikia įrengti , 5,5m pločio važiuojamąją kelio dalį +1,5 m šaligatvį vienoj pusėje ir kitoje pusėje 1 m. kelkraštį. Viso išeina 8m. prašome patikslinti informaciją. | Gatvės plotis, tarp raudonųjų linijų, - 10 m. |
| 2. | Techninėje specifikacijoje numatyta įrengti dešinėje pusėje (nuo Ventos g.) 1,5 m pločio pėsčiųjų šaligatvį su pagrindais, tačiau numatyto šaligatvio vietoje auga medžiai kurie trukdys šaligatvio įrengimo darbams. Prašome paaiškinti ar iki darbų pradžios bus pašalinti medžiai trukdantys šaligatvio įrengimo darbams. | Reikia įsivertinti medžių šalinimą, kurie trukdys šaligatvio įrengimo darbams. |
| 3. | Prašome patikslinti remontuojamos gatvės atkarpos ilgį. Oficialiais regia.lt duomenimis pagal pridedamą prie pirkimo dokumentų schemą suskaičiuojame, kad Maironio g. kartu su dviem akligatviais ir pravažiuojamuoju keliu tarp Taikos g. ir Maironio g. yra ~1150 m. Tuo tarpu pirkimo dokumentuose (TS) nurodyta 940 m. Patikslinkite ar reikia vertinti akligatvių ir pravažiuojamojo kelio (iki Taikos g.) ilgius? | Koreguota Techninė specifikacija. Įkelta koreguota Techninė specifikacija. Prašome vadovautis aktualia redakcija „7_priedas_Techninė_specifikacija_0716“. |
| 4. | Atsižvelgiant į 2025-07-16 pateiktus atsakymus į klausimus bei pateiktą pakoreguotą techninę specifikaciją, prašome nurodyti ar 1,5 m pločio pėsčiųjų šaligatvį su pagrindais, gatvės ir gazoninius bortus reikės įrengti dešinėje pusėje (nuo Ventos g.) tik pagrindinėje gatvėje (apie 940 m ilgyje) ar ir abiejose akligatviuose bei pravažiuojamajame kelyje tarp Taikos g. ir Maironio g. (apie 1150 m ilgyje). Jei tik apie 940 m ilgyje, prašome nurodyti kokio pločio kelkraštį abiejose pusėse reikės įrengti abiejose akligatviuose bei parvažiuojamajame kelyje tarp Taikos g. ir Maironio g. | Šaligatvis įrengiamas gatvės atkarpoje apie 940 m. Kelkraščiai akligatviuose ir pravažiavime įrengti 0,3 m pločio, abiejose pusėse. |