## Lapas1
1.2 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINIAM ŠLAPIMO IR ŠLAPIMO NUOSĖDŲ TYRIMUI ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS AUTOMATINIAM ŠLAPIMO IR ŠLAPIMO NUOSĖDŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
PILNAI AUTOMATIZUOTA CHEMINĖS ŠLAPIMO ANALIZĖS IR ŠLAPIMO NUOSĖDŲ IŠTYRIMO ANALIZATORIŲ SISTEMA (1 vnt.)
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatizuotą cheminės šlapimo analizės ir šlapimo nuosėdų ištyrimo analizatorių sistemą panaudai, kurią sudaro automatinis šlapimo cheminės analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.) ir automatinis šlapimo nuosėdų analizės tyrimų analizatorius (1 vnt.). Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.) (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2 | Tiriamieji mėginiai - šlapimas.
3 | Automatizuotas šlapimo cheminės analizės prietaisas turi būti integruojamas su automatizuotu šlapimo nuosėdų ištyrimo prietaisu vientisa, nepertraukiama jungtimi, bei sujungti tarpusavyje programiškai.
4 | Vienoje automatinėje integruotoje visapusiškos šlapimo analizės (cheminės analizės ir nuosėdų analizės) sistemoje gali būti keli skirtingi automatiniai moduliai (arba vienas integruotas analizatorius): vienas – cheminei šlapimo analizei, kitas – šlapimo nuosėdų analizei, sujungti nepertraukiama jungtimi. Šios jungties pagalba turi būti galimybė iš vieno pirminio mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti šlapimo cheminės analizės ir šlapimo nuosėdų analizės tyrimus (nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti į šlapimo nuosėdų mikroskopijos (kito lygiaverčio sprendimo nuosėdų analizei) sistemos dalį.
5 | Cheminiame analizatoriuje privalo būti automatiškai užprogramuojami kriterijai, kuriais remiantis šlapimo mėgintuvėlis automatiškai būtų siunčiamas į automatinį šlapimo nuosėdų analizatorių mikroskopijai.
6 | Darbui su automatiniais integruotais ar sujungtais šlapimo analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai ir vieno tipo mėgintuvėlių stoveliai.
7 | Sistema privalo turėti vidinę ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistemą arba jai lygiavertį sprendimą (kad nereikėtų mėgintuvėlių brūkšninių kodų skenuoti rankiniu būdu). Su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.
8 | Automatinė integruota ar sujungta analizinė sistema privalo turėti funkcionalumą, netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti šlapimo mėgintuvėlius analizatoriaus darbo metu.
9 | Automatiškai braižomi kontrolės grafikai (pagal Levey-Jennings).
10 | Visos šlapimo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS).
11 | Būtinas skubių mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
12 | Šlapimo analizatorių būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
13 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
14 | Prietaiso programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
15 | Reikalinga atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus.
AUTOMATINIS ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
16 | Analizatorius privalo vienu metu nustatyti šiuos parametrus viename mėginyje: šlapimo spalvą, skaidrumą, kraują (eritrocitus), leukocitus, baltymus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, nitritus, pH, santykinį tankį. Matavimo vienetai turi būti pateikti pagal MNKV IS reikalavimus.
17 | Tyrimo principas: sausos chemijos analizė, naudojant juosteles (testus).
18 | Tyrimo metodas: automatizuotas, atspindžio fotometrija arba lygiavertis. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.
19 | Lietimui jautrus arba mygtukų pagalba valdomas ekranas, arba lygiavertis sprendimas (gali būti statomas kompiuteris su programine įranga, kuri susieta su bendra analizatorių sistema).
20 | Būtina automatinė juostelių paėmimo sistema.
21 | Būtina automatinė panaudotų juostelių talpa.
22 | Būtinai turi būti ne mažiau 2 lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos, skystos, paruoštos naudojimui (beoperatoriaus rankinio darbo).
23 | Kalibravimas pagal gamintojo reikalavimus.
24 | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški šiems parametrams: kraujas arba eritrocitai - intaktiniams eritrocitams ir / arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas – bilirubinui; urobilinogenas – urobilinogenui; ketonai – acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui ir baltymams; nitritai – nitritų jonams arba nitritams; gliukozė – gliukozei; leukocitai – intaktiniams ir / arba lizuotiems leukocitams / histiocitams.
25 | Būtinas toks analičių jautrumas (ne didesnis nei): kraujo arba eritrocitų - 10 eritrocitų / mikrolitre arba 0,00024 g/l hemoglobino; bilirubinas – 0,005 g/l bilirubino; urobilinogeno: 0,02 g/l; ketonai: 0,1 g/l; baltymas – 0,2 g/l baltymo; nitritai: 0,5 mg/l nitritų jonų; gliukozė: 0,5 g/l gliukozės; leukocitai – 20 leukocitų / mikrolitre.
26 | Turi būti analizatoriaus gamintojo pateiktas išsamus galimų interferencinių medžiagų poveikis konkrečioms matuojamoms šlapimo analitėms.
27 | Būtina, kad diagnostinės juostelės, patalpintos į analizatorių, turi būti apsaugotos nuo aplinkos poveikio (turi būti sandarioje talpoje).
28 | Turi būti galima saugoti ne mažiau nei 10 000 pacientų tyrimų rezultatų.
29 | Privalomas mėginio lygio mėgintuvėlyje nustatymas ir mėgintuvėlio pozicijos stove įvertinimas.
30 | Privalo būti automatinis arba rankinis juostelių, ar juostelių dėklo, ar kasetės partijos numerio ir galiojimo laiko nuskaitymas analizatoriuje.
31 | Ne mažiau 200 šlapimo juostelių vienu metu (kasetėje ar dėkle).
32 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 200 tyr./val.
33 | Talpa automatiniam mėginių padavimui: ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių.
34 | Būtinas mėginių papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
35 | Būtinas šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
36 | Mėginio kiekis: ne daugiau kaip 2 ml. (atsižvelgiant į negyvąjį tūrį)
37 | Būtinas kontrolinių šlapimo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
AUTOMATINIS ŠLAPIMO NUOSĖDŲ ANALIZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 vnt.)
38 | Analizatorius valdomas kompiuterio programinės įrangos pagalba arba lygiavertis sprendimas (pateikti su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus).
39 | Tyrimo metodas: automatizuota necentrifuguoto šlapimo mikroskopija ir skaitmeninių vaizdų vizualizacija arba automatizuota tėkmės citometrija.
40 | Būtina atlikti šlapimo tyrimą iš ne didesnio nei 2 ml mėginio tūrio, atsižvelgiant į negyvąjį tūrį.
41 | Šlapime turi būti kiekybiškai nustatomi, automatiniu režimu, nedalyvaujant operatoriui, šie parametrai: eritrocitų skaičius mikrolitre, leukocitų skaičius mikrolitre, epitelio ląstelių skaičius mikrolitre, plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, ne-plokščiojo epitelio skaičius mikrolitre, pereinamojo epitelio skaičius mikrolitre, inkstų kanalėlių epitelio skaičius mikrolitre, cilindrų skaičius mikrolitre, hialininių cilindrų skaičius mikrolitre, pataloginių cilindrų skaičius mikrolitre, bakterijų skaičius mikrolitre, kristalų skaičius mikrolitre, į mieles panašių ląstelių skaičius mikrolitre, spermatozoidų skaičius mikrolitre.
42 | Turi būti galimybė pateikti rezultatus šiais vienetais: mikroL (dalelių skaičius/µl); HPF (DPL), LPF (MPL).
43 | Turi būti gautų patologinių rezultatų perspėjamasis žymėjimas.
44 | Ne mažiau 2 lygių, normos ir patologijos, atliekama kasdien. Kontrolinė medžiaga turi patvirtinti šiuos pagrindinius parametrus: eritrocitai, leukocitai, epitelio ląstelės, bakterijos, cilindrai.
45 | Kokybės kontrolių grafikai braižomi automatiškai.
46 | Ne mažiau 40 šlapimo tyrimų per valandą
47 | Vidinė ėminių / mėginių brūkšninių kodų identifikavimo sistema arba jai lygiavertis sprendimas (su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus).
Kokybės (T) vertinimo kriterijai. Papildomų / neprivalomų parametrų sąrašas (A1–A3). Naudingumo balai bus suteikiami už A1–A3.
Eil. Nr. | Kokybės (T) vertinimo kriterijai (parametrai, charakteristikos) | T kriterijaus parametrai | Atitikimas nurodytam parametrui, charakteristikai (įrašo tiekėjas). Nurodoma ar siūloma, ar ne (įrašyti "Taip" arba "Ne") | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras įrangos dokumentacijoje ir pateikiama nuoroda į konkretų psl.) | Skiriami balai (pildo komisija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Siūlomas pilnai automatinis šlapimo analizatorius papildomai matuoja ir pateikia rezultatus visiems šlapimo mėginiams vienu matavimu šių analičių: 1) Albumino ir kreatinino santykis (ACR) - mg/mmol. 2) Baltymo ir kreatinino santykis - mg/mmol | A1 |  |  | 10
2. | Nuosėdų analizatoriaus išorinės kokybės kontrolės ISO/IEC 17043 atlikimas | A2 |  |  | 5
3. | Siūlomas nuosėdų analizatorius nustato bakterijų Gram- tipą. | A3 |  |  | 5
4. | Siūlomas nuosėdų analizatorius aptinka atipines ląsteles šlapime. | A4 |  |  | 5
5. | Siūlomas nuosėdų analizatorius nustato osmaliariškumą šlapime. | A5 |  |  | 5
Kokybės (T) kriterijaus (A1-A5) parametrų balų suma (∑T= A1+A2+A3+A4+A5):
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 4 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai, reikalingi šlapimo tyrimams atlikti).
2 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba). Privalės būti pateikta analizatoriaus instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
3 | Panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) nuo sutarties įsigaliojimo dienos su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
4 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
5 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
6 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriaus techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal analizatoriaus gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
7 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda du mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
9 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą ar EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.
11 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.