DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Elektrotechnikos dalis

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APŠVIETIMO ĮRANGA |  |  |  |  |  |  |
| Kelio apšvietimas |  |  |  |  |  |  |
| 1. | LED šviestuvas kelio apšvietimui: Galia – 19W; Spalva – 3000 K; Su valdymo/paleidimo įranga | TS p.06 | kompl. | 35 |  |  |
| 2. | LED šviestuvas kelio apšvietimui: Galia – 37W; Spalva – 5700 K; Asimetrinis Su valdymo/paleidimo įranga | TS p.06 | kompl. | 10 |  |  |
| 3. | Atrama metalinė, cinkuota, aukštis – 5,0 m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 jungtimi ir 6A saugikliu | TS p.06 | kompl. 1 | 45 |  |  |
| 4. | Pamatas 5 m atramai | TS p.06 | vnt. | 45 |  |  |
| LAIDAI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm2 | TS p.02 | m | 1125 |  |  |
| 6. | Galinė mova kabeliui 4x25 | TS p.03 | vnt. | 90 |  |  |
| 7. | Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5 | TS p.02 | m | 360 |  |  |
| INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |
| Vamzdžiai |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektro instaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu | TS p.04 | m | 1034 |  |  |
| 9. | Elktro instaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, uždaru būdu | TS p.04 | m | 91 |  |  |
| 10. | Signalinė juosta | TS p.05 | m | 1034 |  |  |
| Įžeminimo medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodui – 1 vnt.; - Strypas, ilgis – 1,5 m – 3 vnt.; - Įkalimo galvutė – 1 vnt.; - Cinkuota juosta – 1 vnt.; - Kryžminė jungtis – 1 vnt.; - Antikorozinė juosta – 1 kg | TS p.07 | kompl. | 45 |  |  |
| PAPILDOMOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Išpildomoji toponuotrauka |  | Vnt. | 1 |  |  |
| 13. | Antikoroziniai dažai | TS p.09 | Kg | 10 |  |  |
| 14. | Saugikliai į esamą atramą, 16A |  | kompl. | 2 |  |  |
| DARBAI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prisijungimas prie esamos apšvietimo sistemos |  | kompl. | 3 |  |  |
| 2. | Trasos nužymėjimas |  | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Duobių pamatas paruošimas |  | Vnt./m3 | 45/67,5 |  |  |
| 4. | Gatvės šviestuvo montavimas |  | kompl. | 45 |  |  |
| 5. | Pamato atramai montavimas |  | kompl. | 45 |  |  |
| 6. | Atramos montavimas |  | kompl. | 45 |  |  |
| 7. | Jungties su saugikliu montavimas |  | kompl. | 47 |  |  |
| 8. | Kabelio vario gyslomis tiesimas konstrukcijomis |  | m | 360 |  |  |
| 9. | Tranšėjos kasimas/užkasimas |  | m | 1037 |  |  |
| 10. | Vamzdžio d-75 klojimas paruoštoje tranšėjoje atviru būdu |  | m | 1034 |  |  |
| 11. | Vamzdžio d-75 klojimas uždaru būdu, įrengiant priėmimo ir darbo prieduobes |  | m | 91 |  |  |
| 12. | Kabelio tiesimas paklotame vamzdyje |  | m | 1125 |  |  |
| 13. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje |  | m | 1037 |  |  |
| 14. | Galinė movos montavimas |  | kompl. | 90 |  |  |
| 15. | Įžeminimo iki 30 omų įrengimas |  | kompl. | 45 |  |  |
| 16. | Įžeminimo varžos matavimas |  | kompl. | 1 |  |  |
| 17. | Esamos grunto dangos atstatymas |  | m2 | 421 |  |  |

Pastabos:

- Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami darbo projekto arba statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus.

- Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami.

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

- Medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju.