2 pirkimo sąlygų priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

BANGOS KORPUSO

STERILIZACINĖS OPERACINĖS KROVININIAI LIFTAI

- Objektas ir jo adresas

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda.

- Pirkimo objektas

Senų liftų (keltuvų) pertvarkymas, pakeitimas naujais pritaikytais didesniam darbo krūviui, siekiant  užtikrinti medicininių instrumentų komplektų tinkamą ir operatyvų transportavimą.

- Esama padėtis

Šiuo metu yra sumontuoti:

  - Mažasis krovininis liftas, 2007 pagaminimo metai, gamyklinis numeris 259, kėlimo galia 100kg;

  - Mažasis krovininis liftas, 2008 pagaminimo metai, gamyklinis numeris 279, kėlimo galia 100kg.

- Pirkėjo  techniniai reikalavimai

Tiekėjas turės demontuoti du senus krovininius liftus  ir vietoj jų įrengti du naujus krovininius liftus.

Krovininių liftų  techniniai parametrai pateikti techninėje specifikacijoje.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti naujus krovininius liftus ir juos sumontuoti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo  valios, šis terminas gali būti pratęstas papildomam 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

  - Liftų įrengimo ir montavimo darbai (toliau - Darbai) bus vykdomi veikiančioje ligoninėje, į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su tuo susijusios išlaidos, įskaitant apsaugos nuo statybinių dulkių ir triukšmo priemonių įrengimo kaštus, taip pat turi būti atsižvelgta į darbų atlikimo gydymo įstaigos aplinkoje specifiką.

  - Prieš atliekant triukšmingus ir daug dulkių sukeliančius darbus reikalinga suderinti darbų atlikimo grafiką su užsakovo atstovais.

  - Darbų vykdymo laikas: I-V 7.30 – 16.00.

  - Darbų atlikimas po 16.00 val. savaitgaliais ir švenčių dienomis yra galimas, suderinus darbų atlikimo laiko grafiką.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Tiekėjas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte;

  - Susidariusios statybos atliekos, pakuotės ir pan. turi būti išvežtos į atitinkamas jų šalinimo vietas.

  - Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

- Kitos sąlygos

  - Tikslius darbų ir įrengimų kiekius tiekėjas turi įsivertinti pagal esamą situaciją. Siūloma prieš pateikiant pasiūlymą apsilankyti Klaipėdos universiteto ligoninėje, adresu  Liepojos g. 41, Klaipėda, ir susipažinti su numatomais darbais.

  - Liftų atitikties įvertinimas atliekamas tik esant tinkamai įrengtai liftų dispečerizavimo sistemai. Liftų dispečerizavimo sistema turi būti prijungta prie 24 val. per parą dirbančios avarinės gelbėjimo tarnybos. Turi būti užtikrinta galimybė išsikviesti pagalbą iš užstrigusios kabinos net ir dingus normaliam elektros maitinimui.

  - Būtina išplėsti angos sieną iki grindų, kad būtų užtikrintas reikiamas privažiavimas ir atitikimas lifto durų įrengimo reikalavimams. Turi būti atliktas angokraščių sutvarkymas ir apdaila.

  - Tiekėjas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Atlikti darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas suteikia krovininiams liftams ne trumpesnę nei įstatymuose nustatytą prekių garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.

  - Įvykdęs Darbus, Tiekėjas pateikia Pirkėjui atliktų darbų aktą, krovininių liftų techninį pasą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas.

  - Tiekėjas, esant reikalui, gali susipažinti su esama situacija objekto vietoje. Apžiūros laiką derinti su atsakingu asmeniu: Petras Barauskas: petras.barauskas@kulig.lt. tel. +370 46 396630