| Molekulinių ir kitų išvežamų tyrimų pirkimo rinkos konsultacija |  |
| --- | --- |
| Rinkos dalyvių siūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| Dėl rinkos dalyvių siūlymų tyrimų atlikimo terminų ilginimui. | Atsižvelgdami į gautus rinkos dalyvių siūlymus, bei Perkančiosios organizacijos poreikius, informuojame, kad tam tikrose pozicijose numatome atlikti techninės specifikacijos korekcijas – patikslinsime reikalavimus dėl tyrimų atlikimo terminų tik tose apimtyse, kur tai objektyviai įmanoma, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos gydytojų darbo organizavimą, bei pacientų aptarnavimo tvarką. Perkančiajai organizacijai būtinas tyrimų atlikimo terminas, užtikrinantis sklandų medicininių paslaugų teikimą pacientams, jų sveikatos būklės operatyvų vertinimą, bei gydymo sprendimų savalaikį priėmimą. Suprantame rinkos dalyvių siekį optimizuoti kaštus ir darbo procesus, tačiau pažymime, kad mūsų turima darbo organizavimo praktika pagrįstai reikalauja techninėje specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimo terminų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, keisime tik tų tyrimų atlikimo terminus, kurie, peržiūrėjus visus svarius argumentus (tiekėjų pasiūlymus, vidaus procedūras, gydytojų poreikius), gali būti adaptuoti nepažeidžiant Perkančiosios organizacijos gydymo įstaigos veiklos efektyvumo, bei pacientų interesų. Visais kitais atvejais konkretūs terminai, nurodyti techninėje specifikacijoje, keičiami nebus. |
| Dėl 16 ir 18 ŽPV genotipų nustatymas, aukštos rizikos (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų atrankos tyrimo | Bus išbraukta iš pirkimo. |
| Skystų terpių citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas (ThinPrep PAP), atliekamas gydytojo Siūlome neįvardinti gamintojo pavadinimo, nes tai riboja konkurenciją | Šis tyrimas bus išbrauktas iš pirkimo. |
| Antinuklearinių antikūnų tyrimas (patvirtinamasis) Tikslinti pavadinimą. Bendrasis pavadinimas yra "Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus", nurodyti kuriuos antigenus turi apimti tyrimas | Perkančioji organizacija ketina pataisyti tyrimo pavadinimą į „Antikūnai prieš branduolio antigenus (ANA), patvirtinamasis tyrimas“. Siekdama neriboti konkurencijos, Perkančioji organizacija nenurodys konkrečių antigenų, nes skirtingos laboratorijos naudoja metodus su skirtingais antigenais. |
| Lytiškai plintančių sukėlėjų (C. trachomatis, Ureaplasma, M. genitalium) nustatymas. Siūlome keisti į Lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma/ M.genitalium /M.hominis) | Perkančiosios organizacijos klinikinis poreikis yra tirti nurodytus sukėlėjus. Tiekėjui leidžiama pasiūlyti daugiau sukėlėjų turinčius tyrimus, į tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgsime. |
| 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų (Chl. trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycopl. hominis, Mycopl. genitalium, Ureapl. urealyticum, Ureapl. parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex 1/2) nustatymas PGR Siūlome keisti į 10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų (Chl. trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycopl. hominis, Mycopl. genitalium, Ureapl. urealyticum, Ureapl. parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Atopobium vaginae) | Perkančiosios organizacijos klinikinis poreikis yra tirti nurodytus sukėlėjus, į Tiekėjo pasiūlymą neatsižvelgsime. |
| AntiBeta2 glikoproteino 1 tyrimas Tikslinti pavadinimą: Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 (IgGAM) | Šis tyrimas bus išbrauktas iš pirkimo |
| Bendrųjų reikalavimų punktą 4 keisti ilginant informacinių sistemų terminą iki 2 mėn.: Sudarius sutartį numatomas 2 mėn. terminas informacinės sistemos integracijai į perkančiosios organizacijos naudojamą LIS (laboratorijos informacinę sistemą MED.I.S.). Taip pat numatomas 1 mėn. bandomasis laikotarpis, per kurį bus išbandoma tiekėjo informacinė sistema ir tyrimų pateikimas, bei atsakymų gavimas per ją. Jeigu darbas su sistema ar integracija nepavyksta, vyksta nesklandžiai, nekokybiškai dėl tiekėjo kaltės, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį dėl tiekėjo kaltės. | Dėl 2 mėn. termino informacinės sistemos integracijai į Perkančiosios organizacijos naudojamą LIS (laboratorijos informacinę sistemą MED.I.S.) – siekdami užtikrinti sklandų laboratorinių paslaugų teikimą, įvertinome, kad 1 mėn. laikas integracijai ir 1 mėn. bandomasis laikotarpis yra pakankamas integracijos darbams atlikti, į tiekėjo pastabą neatsižvelgsime. |
| Tyrimų sąrašo 7 pozicija LAI (laisvojo androgenų indekso) skaičiavimas atliekamas remiantis SHBG (lytinį hormonus surišančio globulino) ir bendrojo testosterono reikšmėmis. SHBG yra numatytas pirkime, tačiau testosteronas – ne. Siekiant užtikrinti galimybę pilnai atlikti LAI tyrimą, siūlome įtraukti ir bendrojo testosterono tyrimą. Tai leistų ne tik atlikti pilnavertę analizę, bet ir sumažintų bendras išlaidas, lyginant su tyrimų atlikimu atskirai. | Perkančioji organizacija šioje pozicijoje numatė, kad į LAI tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti abu tyrimai SHBG ir testosteronas. Techninėje specifikacijoje SHGB tyrimų poreikis yra numatytas atvejams, kai tyrimas užsakomas atskirai, nepriklausomai nuo LAI. |
| Tyrimo sąrašo 10 pozicijoje žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) ir HCG beta subvieneto koncentracijų nustatymas yra sujungtas į vieną tyrimą. Siūlome šiuos tyrimus atskirti, nes praktikoje jie dažnai atliekami atskirai, priklausomai nuo klinikinės indikacijos. Atliekant tyrimus atskirai, galima užtikrinti lankstesnį tyrimų taikymą pagal poreikį. Toks sprendimas taip pat galėtų padėti optimizuoti išlaidas, kadangi nebūtų būtina atlikti abiejų tyrimų vienu metu, kai to nereikalauja situacija. | Dėl žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) ir HCG beta subvieneto koncentracijų nustatymo – Perkančioji organizacija planuoja pataisyti tyrimo pavadinimą į „Chorioninis gonadotropinas (HCG), bendrasis“. |
| Tyrimo sąrašo 18 pozicijoje bendras hepatito A viruso antikūnų (Anti-HAV) tyrimas nėra atliekamas, nes daugeliu atvejų nėra tikslinga vertinti bendrą antikūnų kiekį. Klinikinėje praktikoje dažniausiai reikalinga diferencijuoti ūminę ar persirgtą infekciją, todėl būtinas tikslus antikūnų klasės nustatymas. Siūlome įtraukti hepatito A viruso IgG ir IgM klasės antikūnų (Anti-HAV IgG ir Anti-HAV IgM) tyrimus. Tai leistų atlikti tikslesnę diagnostiką ir užtikrintų tyrimo klinikinę naudą. | Dėl bendro hepatito A viruso antikūnų (Anti-HAV) tyrimo - tarp rinkos dalyvių yra laboratorijų, kurios atlieka šį tyrimą, todėl Anti-HAV IgG tyrimo įtraukti neketiname. Bendras hepatito A viruso antikūnų (Anti-HAV) tyrimas atitinka Perkančiosios organizacijos klinikinius poreikius. |
| Į pirkimą yra įtraukti pavienių lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų (62 pozicija), tokių kaip Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. ir Mycoplasma genitalium, nustatymai. Tuo pačiu metu pirkime taip pat numatytas keturių lytiškai plintančių sukėlėjų – Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis – nustatymas viename PGR tyrime. Klinikinėje praktikoje dažnai tikslingiau atlikti kelių sukėlėjų vienalaikį nustatymą, nes tai leidžia užtikrinti greitesnę ir tikslesnę diagnostiką bei sumažinti poreikį pakartotiniams tyrimams. Be to, taikant kombinuotą tyrimą su vienu reagento rinkiniu, galima racionaliau naudoti laboratorinius išteklius – tiek darbo laiką, tiek medžiagas. | Dėl pavienių lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų – Perkančiosios organizacijos klinikinis poreikis yra tirti pavienius sukėlėjus dėl gydymo sekimo. |
| Dėl Bendrųjų reikalavimų 3.1 punkto - Reikėtų patikslinimo, kokiomis valandomis ir kokiu dažnumu Tiekėjas turėtų surinkti mėginius? | Mėginius tyrimams kiekvieną darbo dieną reikės paimti iš Perkančiosios organizacijos mažiausiai vieną kartą per dieną 13-15val. |
| Dėl Bendrųjų reikalavimų 4 punkto - Reikėtų patikslinimo, ką reiškia "1 mėn. bandomasis laikotarpis" sistemų integracijai ir kada bus laikoma, kad "integracija nepavyksta, vyksta nesklandžiai, nekokybiškai dėl tiekėjo kaltės" - įvardijant, kas vertina, kokius parametrus ir kokiais dokumentais tai būtų įforminama. | Numatomas 1 (vieno) mėn. bandomasis laikotarpis, kuris skaičiuojamas pasibaigus integracijos 1 mėn. laikotarpiui numatytam 4.1 punkte (t. y. nuo integracijos akto pasirašymo dienos), per kurį bus išbandoma Tiekėjo informacinė sistema ir tyrimų pateikimas, bei atsakymų gavimas per sistemą. Jeigu darbas su sistema ar integracija nepavyksta, vyksta nesklandžiai, nekokybiškai dėl Tiekėjo kaltės, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį dėl Tiekėjo kaltės. Integracija laikoma nepavykusia, jei per bandomąjį laikotarpį daugiau kaip 3 kartus užfiksuojami perdavimo trikdžiai, dėl kurių tyrimų rezultatai neperduodami arba perduodami neteisingai ir/arba jei per 10 (dešimt) darbo dienų nepasiekiama stabili integracijos veikla. Laikoma, kad darbas su Tiekėjo informacine sistema nepavyksta, jeigu: tyrimų užsakymai/ atsakymai sistemingai neperduodami ar dingsta; sistema nepalaiko duomenų struktūros, reikalaujamos LIS integracijai; Tiekėjo informacinė sistema veikia nestabiliai, lėtai, sukelia klaidų ar duomenų neatitikimų; nepalaikomas reikiamas duomenų apsikeitimo formatas, tyrimų atsakymai įkeliami į Perkančiosios organizacijos LIS vėliau nei per 3 val. nuo tyrimo atlikimo termino. Bandomojo laikotarpio sėkmingą pabaigą įvertina Perkančiosios organizacijos atsakingas IT specialistas ir atsakingas laboratorijos darbuotojas ir tarp šalių pasirašomas Bandomojo laikotarpio patvirtinimo aktas. |