KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

|  | 2025-07-17 | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tiekėjams

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo „Projekto "Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“ operacinis stalas“ prekių pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. liepos 11 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 3616984.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2025 m. liepos 17 d. gauta tiekėjo pretenzija dėl Pirkimo sąlygų. Pretenzijoje įmonės teigiama ir prašoma:

„Perkančioji organizacija Kalvarijos savivaldybės administracija vykdo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2025-07-11 d. paskelbtą  mažos vertės viešojo pirkimą „Projekto „sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas kalvarijos savivaldybėje“ operacinis stalas“ Nr. 3616984 (toliau – Pirkimas). Pirkimo objekto reikalavimai apibrėžti Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija).

Susipažinus su Technine specifikacija (toliau – TS), buvo nustatyta, kad kai kurie Pirkimo techninės specifikacijos punktai yra neaiškūs, neproporcingi pirkimo objektui ir leidžia manyti, kad perkamos prekės parametrai atitinką vieną gamintoją. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nurodyta, kad konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių dalyvių pozicijų, nes viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime įtvirtintų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų tikslas yra būtent užtikrinti šiems Europos Sąjungoje įsteigtiems dalyviams galimybę dalyvauti juos dominančiuose viešuosiuose pirkimuose (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Atsižvelgiant į tai, reiškiame šią pretenziją dėl Pirkimo sąlygų, nepraleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

Pretenzijos argumentai ir reikalavimai:

| 4. | Stalo aukštis (matuojant be čiužinio) ne mažiau 720 mm. ir ne daugiau 1070 mm | Prašome pakeisti į ,,Stalo aukštis (matuojant be čiužinio) ne mažiau 700 mm. ir ne daugiau 1070 mm“ |
| --- | --- | --- |
| 5. | Stalo plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm; su šoniniais bėgeliais ne mažiau 590 mm | Prašome pakeisti į ,,Stalo plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm; su šoniniais bėgeliais ne mažiau 570 mm“ |
| 7. | Šoninis pakreipimas į kairę / į dešinę ne mažiau 25° | Prašome pakeisti į ,,Šoninis pakreipimas į kairę / į dešinę ne mažiau 20°“ |
| 15. | Gulto storis ne mažiau 75 mm | Prašome pakeisti į ,,Gulto storis ne mažiau 60 mm“ |

Pretenzijos reikalavimai: Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome patikslinti techninę specifikaciją, atsižvelgiant į šios pretenzijos argumentus ir reikalavimus ir suteikti galimybę dalyvauti šiame pirkime“

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 103 str. 3 d. perkančioji organizacija išnagrinėjo gautą pretenziją ir priėmė sprendimą ją tenkinti ir pakoreguoti perkamo objekto techninę specifikaciją:

| 4. | Stalo aukštis (matuojant be čiužinio) ne mažiau 550 mm. ir ne daugiau 1080 mm |
| --- | --- |
| 5. | Stalo plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm; su šoniniais bėgeliais ne mažiau 570 mm |
| 7. | Šoninis pakreipimas į kairę / į dešinę ne mažiau 17° |
| 15. | Gulto storis ne mažiau 60 mm |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. liepos 22 d. 9.00 val.

Pirkimo organizatorius							      Ugnė Daminaitienė

Tel. + 370  638 69 004, el. p. ugne.daminaitiene@kalvarija.lt