## Sheet1
Išorinės kokybės kontrolės paslaugos pirkimo Techninė specifikacija TSD-727
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Paslauga | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės kiekis 2 metams
1 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vėžio žymens S100 nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
2 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Klinikinės chemijos tyrimai | Platus analizatorių, analičių (30 ir daugiau, tame tarpe baltymo, albumino, elektrolitų, geležies, fosforo, gliukozės, kepenų ir kasos fermentų (tame tarpe lipazės), laktatų, kreatinino, šlapalo, šlapimo r., cholesterolio, trigliceridų, osmoliališkumo ir kt. nustatymas), ir metodų spektras. Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
3 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: gliukozės, laktatų likvore nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
4 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Amoniako nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
5 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Adrenokortikotropinio ir augimo hormonų nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
6 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: 25-OH vitamino D nustatymas | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus analizatorių, analičių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
7 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vėžio žymenys | Platus analizatorių ir analičių spektras (Ca125, Ca19-9, Ca27.29 (Ca 15-3), AFP, CEA, PSA, laisvas PSA, HCG, beta-2 mikroglobulinas, tiroglobulinas, antikūnai prieš tiroglobuliną ir kt.). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
8 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imunosupresantų koncentracijos tyrimai | Pagaminta žmogaus biologinių skysčių pagrindu. Tinkama tirti ciklosporino, sirolimo, takrolimo koncentracijas. Platus analizatorių spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiamaa dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
9 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Eritrocitų nusėdimo greitis | Tinkama analizatoriui Interrliner XN1, RR Mechatronics, tyrimui naudojami vakuuminiai mėgintuvėliai su EDTA. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
10 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Šlapimo juosteliniai tyrimai. Šlapimo ląstelių skaičiavimas. | Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
11 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Šlapimo nuosėdų mikroskopija. | Virtuali mikroskopija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
12 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: ABO grupės, RhD faktorius, Rh tipavimas, antikūnų skriningas ir tiesioginis antiglobulino tyrimas | Vertinamas reakcijos stiprumas ir interpretacija. Nemažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
13 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | Vertinamas reakcijos stiprumas ir interpretacija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Nemažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
14 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologinis vertinimas | 2-3 kraujo tepinėlių virtuali mikroskopija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
15 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leukocitų diferencinis skaičiavimas 5 dalių automatiniu analizatoriumi. | Ne mažiau 2 mėginiai 1 kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Tinka analizatoriui Sysmex XN. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
16 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujo ląstelių skaičiavimas automatiniu analizatoriumi. | Ne mažiau 2 mėginiai 1 kartui. Turi būti galimybė kontroliuoti nemažaiu kaip šias analites (RBC, hemoglobinas, MCV, MCH, MCHC, HCT, RDW, WBC, PLT). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. Tinka analizatoriui Sysmex XN. | 1 rinkinys | 4
17 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Retikulocitų nustatymas automatiniu analizatoriumi. | Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti galimybė kontroliuoti nemažiau kaip šias analites (retikulocitų absokiutus kiekis, retikulocitų procentinis kiekis, retikulocitų hemoglobinas, nebrandūs retikulocitai). Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. Tinka analizatoriui Sysmex XN. | 1 rinkinys | 4
18 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Protrombino laikas, ADTL, fibrinogenas, D-dimerai | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
19 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Lupus antikoagulianto tyrimai. | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
20 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leukemijų imunofenotipavimas | Tėkmės citometrijos metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
21 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujodaros kamieninių ląstelių kiekio nustatymas (CD34+ Stem Cell Enumeration) | Tėkmės citometrijos metodas. Ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
22 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: HLA antikūnų nustatymas (HLA specifiškumo nustatymas kietos fazės imuniniu metodu) | Tinka sistemai Luminex. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
23 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: HLA kryžminės dermės mėginys (limfocitotoksiniu metodu) (HLA Crossmatching) | Ne mažiau kaip 1 kartus per metus. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
24 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tiesioginis antiglobulino tyrimas (tiesioginis Kumbso mėginys) | Vertinamas reakcijos stiprumas ir interpretacija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Nemažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
25 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Krešumo faktoriai II, V, VII, X | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
26 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Krešumo faktoriai IX, XI, XII, XIII | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
27 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujas išmatose | Hemoglobino nustatymas žmogaus išmatose imunologinės chromatografijos analizės metodu. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
28 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujo kultūra. | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Dažymas kultyvavimas, identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
29 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Šlapimo kultūra. | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Kultyvavimas, identifikavimas kiekybinis nusratymas, jautrumo antibiotikams nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
30 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Bendra bakteriologija | Ne mažiau kaip 4 kultūros vienam kartui. Dažymas Gramo būdu, kultyvavimas, identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
31 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Herpes simplex DNR nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
32 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Žmogaus papilomos viruso DNR didelės rizikos genotipų nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
33 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: HBV ir HCV serologiniai žymenys. | Galimybė tirti nemažiau kaip 4 įvardintus žymenis (HBsAg, antikūnai prieš HBs, antikūnai prieš Hbcor ir antikūnai prieš HCV). Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
34 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: HIV antigeno p 24 ir specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
35 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: SARS-CoV-2 viruso nustatymas PGR metodu. | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
36 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hepatito C viruso RNR nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
37 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Citomegalo viruso specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
38 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Citomegalo viruso DNR nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
39 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Herpes simplex viruso specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
40 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Toxoplasma gondii specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
41 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: M. pneumoniae specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
42 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: C. pneumoniae specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
43 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Laimo boreliozės specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
44 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Erkinio encefalito viruso specifinių antikūnų nustatymui | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
45 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Epštein-Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
46 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Varicella–zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
47 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
48 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Varicella –Zoster viruso (VZV DNR) kokybinis nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
49 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Enterovirusų RNR nustatymas molekulinės biologijos metodu | Kokybinis Enterovirusų RNR nustatymas. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
50 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hepatito A viruso (HAV) Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
51 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Epštein-Baro viruso (EBV) IgG ir IgM nustatymas | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
52 | 85145000-7 | Lytiškai plintančių ligų (LPL) sukėlėjų DNR nustatymas | Kokybini DNR nustatymas. Galimybė tirti nemažiau kai šiuos dukėlėjus: C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis ir U. urealyticum. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
53 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Lytiškai plintančių ligų sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas. | Nemažiau kaip 4 sukėlėjai. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
54 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kvėpavimo takų virusų nukleorūgščių nustatymas. | Nemažiau kaip 5 virusai (tarp jų būtinai turi būti gripo A/B virusai). Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
55 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vaistų koncentracijos tyrimai | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus analičių (digoksino, fenobarbitalio, gentamicino, karbamezepino, ličio, metotreksato, paracetamolio, vankomicino, valproinės r. ir kt. vaistų koncentracijos) bei analizatorių spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
56 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imunoglobulino G poklasių (IgG1-4) tyrimai | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus analizatorių, metodų (tame tarpe nefelometrinis, turbidimetrinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
57 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Miokardo pažeidimo žymenų ir mažos koncentracijos CRB nustatymas | Analitės - ne mažiau kaip CK-MB, mioglobinas, troponinas I, mažos koncentracijos (didelio jautrumo) CRB. Platus analizatorių, ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
58 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Rūgščių-šarmų pusiausvyra | Nemažiau 3 lygiai (acidozė, norma, alkalozė). Ne mažiau kaip pH, pCO2, pO2, HCO3, BE analitės. Platus analizatorių ir metodų spektras, tame tarpe tinkama tyrimui analizatoriais Rapidlab, ABL. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
59 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hemoglobino frakcijų (O2-Hb, Met-Hb. CO-Hb ir kt.)nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras, tame tarpe tinkama tyrimui analizatoriais Rapidlab, ABL. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
60 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Oligokloninių juostų serume ir likvore nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
61 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kalprotektino ir kasos elastazės išmatose nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
62 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Homocisteino ir lipidų bei lipoproteinų nustatymas | Ne mažiau kaip homocisteino, apolipoproteino B, lipoproteino a tyrimai. Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
63 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: C reaktyvaus baltymo nustatymas. | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
64 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Nėščiųjų I ir II trimestro atrankiniai tyrimai | Ne mažiau kaip AFP, HCG, PAPP-A, bHCG tyrimai. Galimybė mėginius užsisakyti 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
65 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prieš TTH receptorius, antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę, antikūnų prieš tiroglobuliną nustatymas | Pagaminti žmogaus serumo pagrindu. Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
66 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Glikozilinto hemoglobino A1C nustatymas | Tinkama tirti įvairiais analizatoriais. Pagaminta žmogaus biologinių skysčių pagrindu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
67 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Baltymų koncentracijos likvore nustatymas nustatymas | Tinkama tirti įvairiais analizatoriais, analičių spektre albuminas, bendras baltymas, IgG ir kt. tyrimai. Plačios analičių koncentracijų ribos, pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
68 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Paratiroidinio hormono, kalcitonino nustatymas | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
69 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Chromogranino A koncentracijos nustatymas | Pagaminti žmogaus serumo pagrindu. Tinkama tirti ELISA metodu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
70 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: HIL indekso nustatymas | HIL (hemolizės, icteriškumo, lipemijos) indekso matavimas. Platus analizatorių spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
71 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Prokalcitonino kiekybinis nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
72 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imunoglobulino E nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
73 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Anti-Miulerinio hormono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
74 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Renino, IGF-1 nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras (imunofermentiniai, RIA ir kt.). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
75 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kiekybinis kapiliarinės gliukozės nustatymas | Skirtas laboratoriniams analizatoriams (ne POCT). Platus analizatorių ir metodų spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
76 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Laisvųjų metanefrinų plazmoje nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
77 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Mažo leukocitų kiekio nustatymas trombocitų ir eritrocitų produktuose | Tėkmės citometrijos metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
78 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Audinių skysčio automatizuotas tyrimas | Atlikti audinių skysčio automatizuotą tyrimą. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Mėginys turi būti skystas. Turi būti galimybė nustatyti eritrocitų ir leukocitų kiekį. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
79 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Atsparumo aktyvintam baltymui C tyrimas | Nustatyti atsparumą aktyvintam baltymui C. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
80 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Baltymas C | Nustatyti baltymo C aktyvumą chromogeniniu būdu. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
81 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tirpių interleukino-2 receptorių (sIL-2R), Interleukino-6 nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4