UAB „Tauragės vandenys“

Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė Tel: +370 446 61174 El. paštas administracija@tauragesvandenys.lt, įmonės kodas: 179249836 PVM mokėtojo kodas: LT792498314

PATVIRTINTA

Perkančiojo subjekto

Viešųjų pirkimų komisijos

2025-07-17 protokolu Nr. VPP-2025-29

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ ATVIRO KONKURSO

BENDROSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

2025

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2

2.	Bendrosios nuostatos	2

3.	Pirkimo objektas	3

4.	Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės	3

5.	Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai	4

6.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai	4

7.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai	5

8.	Rezervuota teisė dalyvauti pirkime	5

9.	EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės	5

10.	Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais	6

11.	Subtiekėjų pasitelkimas	7

12.	Tiekėjų grupės dalyvavimas	7

13.	Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

14.          Pasiūlymų šifravimas	8

15.	Susipažinimas su pasiūlymais	9

16.	Elektroninis aukcionas	9

17.	Pasiūlymų vertinimas	9

18.	Pasiūlymų atmetimo pagrindai	10

19.	Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas	11

20.	Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus	11

21.	Sutarties sudarymas	12

22.	Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus	12

Specialiosios sąlygos ..................................................................................................................................................... 14

# Sąvokos ir sutrumpinimai

  - CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

  - CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

  - EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

  - Komisija – viešojo pirkimo komisija.

  - Perkantysis subjektas – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytas perkantysis subjektas.

  - Pirkimas – perkančiojo subjekto atliekamas viešasis pirkimas.

  - PVM – pridėtinės vertės mokestis.

  - Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

  - Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.

  - Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

  - Sutartis – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis pagal KSPĮ nustatytą reglamentavimą.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

  - Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų perkančiojo subjekto keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

  - KSPĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

  - Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

  - Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka KSPĮ ir/ar VPĮ  vartojamas sąvokas.

# Bendrosios nuostatos

  - Perkantysis subjektas kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kuris susideda iš septynių atskirų dalių ir kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2.

  - Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis KSPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos KSPĮ nuostatos.

  - Pirkimo dokumentus sudaro:

    - skelbimas;

    - Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

      - bendrosios pirkimo sąlygos;

      - specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

    - visa kita perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu perkantysis subjektas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

  - Perkantysis subjektas nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti KSPĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

  - Perkantysis subjektas taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jo poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

  - Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi KSPĮ nuostatomis perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras.

  - Į Komisijos posėdžiuose nenumatoma kviesti dalyvauti stebėtojų.

  - Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar jis taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

  - Perkantysis subjektas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir aktualia teismų praktika, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančiojo subjekto numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose. Atsižvelgiant į tai, pirkimas skaidomas į septynias atskiras dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai pagal atskirai kiekvienai iš dalių pateiktus visus pirkimo dokumentų reikalaujamus dokumentus.

  - Tiekėjas gali pateikti tik po vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį. Tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą dėl vienos, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar visų septynių pirkimo objekto dalių, kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkantysis subjektas.

# Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

  - Informacija apie perkančiojo subjekto darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

  - Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

  - Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

    - jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

    - jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajam subjektui reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

  - Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

  - Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

  - Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.4 punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

# Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

  - Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

  - Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkantysis subjektas nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

  - Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

  - Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkantysis subjektas spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkantysis subjektas negali pateikti iki kol nesibaigė KSPĮ 49 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkantysis subjektas nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkantysis subjektas patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui.

  - Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros nenumatomi. Tiekėjai gali patys savo iniciatyva apžiūrėti Pirkimo objektų teritorijas.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš  specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

  - Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Perkantysis subjektas taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas, perkantysis subjektas reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

  - Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkantysis subjektas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

# Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkantysis subjektas pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

# Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

# EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

  - Atskirą EBVPD pildo:

    - tiekėjas;

    - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

    - kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal KSPĮ 62 straipsnį;

    - pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

    - fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal KSPĮ 62 (kvazisubtiekėjai) (kai perkantysis subjektas nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).

    - EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

  - EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

  - Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdamas priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus.

  - Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu jis:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

  - Jeigu šis tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiojo subjekto prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

# Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal KSPĮ 62 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

  - Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkantysis subjektas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

  - Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

  - Perkančiajam subjektui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas kurioms reikia jų pajėgumų.

  - Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

# Subtiekėjų pasitelkimas

  - Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

  - Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai  perkantysis subjektas turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

# Tiekėjų grupės dalyvavimas

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

    - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiuoju subjektu sudaryti sutartį;

    - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

    - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiuoju subjektu, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

# Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai. Pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones kiekvienai iš sptynių pirkimo dalių atskirai.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkantysis subjektas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis KSPĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta KSPĮ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavęs pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkantysis subjektas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiojo subjekto vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, jis apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais išskyrus PVM. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

  - Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką kuris negali būti trumpesnis nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

  - Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių, šie dokumentai,  turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkantysis subjektas specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

# 14.  Pasiūlymų šifravimas

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

  - Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos, pasiūlymą kiekvienai iš septynių pirkimo dalių reikalaujama pateikti 1 „voke“. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

    - per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

# Susipažinimas su pasiūlymais

  - Perkantysis subjektas pasiūlymus kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai vertins pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

  - Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

# Elektroninis aukcionas

  - Netaikoma.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas kiekvienos iš septynių pirkimo dalių pasiūlymus vertina atskirai ir pasiūlymų eilę kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

  - Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkantysis subjektas kiekvienoje iš septynių pirkimo dalių atskirai:

    - įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo. Tuo atveju jei dalyvis teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas yra laikomas alternatyviu pasiūlymu ir yra atmetamas;

    - perkantysis subjektas nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmęs sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiojo subjekto keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles;

    - nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo sąlygų nuostatomis. Kai perkantysis subjektas pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, jis iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdamas į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

    - įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos. Taikomos KSPĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

    - tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jo nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

    - kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

  - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas prašo (kai jis tai gali daryti  nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

# Pasiūlymų atmetimo pagrindai

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1.1.     tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

    - tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

    - tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiojo subjekto nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiojo subjekto nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

    - per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

    - pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus KSPĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiojo subjekto nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkantysis subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

    - tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkantysis subjektas nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

    - Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

# Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

  - Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, perkantysis subjektas nustato pasiūlymų eilę kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą tai pirkimo daliai pateikia, arba įvertinus pasiūlymus toje pirkimo dalyje liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai bei priima sprendimą dėl kiekvienos pirkimo dalies atskiros sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Jeigu pasiūlymą tai konkrečiai pirkimo daliai pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus toje pirkimo dalyje liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu tą pirkimo dalį (dalis).

# Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

  - Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie tos pirkimo dalies pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis KSPĮ 68 straipsnio nuostatomis. Perkantysis subjektas taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

  - Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiojo subjekto pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju KSPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, KSPĮ 104 straipsnyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

# Sutarties sudarymas

  - Sutartis kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai sudaroma su tiekėjais (tiekėju), kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais toje pirkimo dalyje. Jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių dalių.

  - Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis KSPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkantysis subjektas, gavęs tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją dėl konkrečios vienos ar kelių pirkimo dalių, negali sudaryti tos pirkimo dalies ar kelių pirkimo dalių sutarties, kol nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar KSPĮ VII skyriuje nurodyti terminai ir kol perkantysis subjektas dėl tos konkrečios pirkimo dalies negavo teismo pranešimo apie:

    - motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

    - motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

    - teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

  - Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

    - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

    - iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

    - atsisako sudaryti sutartį KSPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

  - Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkantysis subjektas paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją taip pat dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo, jei jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

  - Sudarant sutartį dėl konkrečios pirkimo dalies ar kelių pirkimo dalių, joje negali būti keičiama tos pirkimo dalies laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

  - Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS.

# Teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus

  - Tiekėjas, kuris mano, kad  perkantysis subjektas nesilaikė KSPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, KSPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

  - Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

  - Pretenzijos pateikimo perkančiajam subjektui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti KSPĮ VII skyriuje.

_____________

UAB „Tauragės vandenys“

Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė Tel: +370 446 61174 El. paštas administracija@tauragesvandenys.lt, įmonės kodas: 179249836 PVM mokėtojo kodas: LT792498314

PATVIRTINTA

Perkančiojo subjekto

Viešųjų pirkimų komisijos

2025-07-17 protokolu Nr. VPP-2025-29

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

ATVIRO KONKURSO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	16

2.  Pirkimo objektas	17

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	18

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	18

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	18

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	18

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	19

8.	Elektroninis aukcionas	20

9.	Pasiūlymų vertinimas	20

10.	Sutarties sudarymas	20

11.	Priedai 	21

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ …………………..................................................……………………………21

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ ……......................................…………..………………………24

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ ................................……………….……………………30

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ …………………………..……………………............................................................…….……………37

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ ...........……...………………….....…………43

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“ ..............................……………….......................…….............……46

Pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracijos tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymosi forma“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų forma“

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Pirkimo sąlygų 13 priedas  „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Tauragės vandenys“, juridinio asmens kodas 179249836, PVM mokėtojo kodas LT792498314, adresas Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė, darbo laikas nuo 7:00 iki 16:00 darbo dienomis. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas, PVM mokėtojo kodas LT792498314.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT), nes tiek pagal KSPĮ, tiek ir pagal VPĮ reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus perkančiojo subjekto konkretiems poreikiams, tuo tarpu pirkimą atliekant naudojantis CPO LT yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Be kita ko įprastiniuose per CPO vykdomuose pirkimuose pirkimo vykdytojas turi nurodyti tikslius objekto, dėl kurio bus rengiamas projektas, matmenis, galimas paklaidas, konkrečius reikalavimus, tuo tarpu šiame pirkime itin tikslių duomenų neturima, todėl nurodyti negalima, o juo labiau, kad pirkimo laimėtojas turės parengti projektinę dokumentaciją atsižvelgiant tiek į šiuo metu veikiančių nuotekų valymo įrenginių veiklos duomenis ir apkrovas, tiek įvertinant galimą pokytį ateityje (galimą plėtrą), dėl to pirkimą vykdyti per CPO neįmanoma. Šiuo atveju perkantysis subjektas perka septynių atskirų buitinių nuotekų valymo įrenginių Tauragės rajone projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas. Kiekviena iš septynių atskirai pirkimo dalis savaime nėra didelės apimties ar išskirtinių techninių/technologinių savybių turintis objektas, tačiau sudėjus visas septynias pirkimo dalis, bendras pirkimo objektas tampa itin svarbus visam Tauragės rajono viešajam interesui – gyventojų teisę turėti kokybišką buitinių nuotekų tvarkymo paslaugą. Be to, kiekvienoje pirkimo dalyje techninio projekto rengėjas, vėliau turės atlikti ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kas savaime pirkimo objektą padaro didesnės ir sudėtingesnės apimties. Visų septynių pirkimo dalių projektavimo paslaugos, o vėliau ir projektų vykdymo paslaugos turi vykti vienų metu, kas dar kartą pirkimo objektą padaro didesnės ir sudėtingesnės apimties. Perkantysis subjektas privalo paslaugas pirkti septyniomis atskiromis dalimis, nes to reikalauja KSPĮ, nors paslaugų rezultatas iš esmės bus tos pačios administracinės ir geografinės teritorijos apimtyje. Rengiant techninius projektus būtina užtikrinti Tauragės rajono gyventojų ir svečių viešą interesą užtikrinant galimybę statybos darbų metu naudotis visa esama infrastruktūra bei nekeliant pavojaus gamtai, siekiant mažinti triukšmą ir užtikrinant kokybišką nuotekų tvarkymą. Perkančiojo subjekto, kaip nuotekų inžinierinių tinklų eksploatacijos, projektavimo, statybos ir užsakovo profesionalo patirtis rodo, kad tokių inžinierinių tinklų statybos projektavime, siekiant mažinti kaštus, dažnu atveju dirba pakankamos patirties o kartais ir atsakomybės neturintys tiek tiekėjai– ūkio subjektai, tiek ir fiziniai asmenys – projektų vadovai, o šių konkrečių techninių projektų rengime būtina tiekėjo patirtis, todėl pirkime naudojamas ekonominio naudingumo kokybinis vertinimas vertinant tiek ir pačio tiekėjo patirtį be patikimumą, tiek ir projekto vadovo patirti tokio tipo paslaugų vykdyme, tokio ekonominio naudingumo vertinimo CPO LT katalogas nenumato – nesuteikia tokios galimybės. Be to, CPO LT naudojama dinaminė pirkimų sistema, kurios metu yra atrinkti keli tiekėjai, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys, atitinkamai šiuo konkrečiu atveju, kai vienu metu numatoma vykdyti septynių atskirų techninių projektų rengimą, labai tikėtina situacija kai realiai pirkime dalyvaus vienas ar tik keli tiekėjai, kas savaime nėra suderinama su racionaliu lėšų naudojimu nes perkančiajam subjektui pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas, Pirkime galės dalyvauti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys ne tik Lietuvos, bet ir dėl bendro, visų septynių dalių, užsakymo gali konkuruoti ir užsienio tiekėjai, kuriems CPO LT katalogas faktiškai yra neprieinamas be kita ko ir tiekėjai, kurie nėra registravęsi CPO kataloge, todėl konkurencija, tikėtina bus didesnė nei tuo atveju jei pirkimą vykdyti tik per CPO LT katalogą.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1; 4.3. ir 4.4.  punktu kai Paslaugoms atlikti naudojami produktai ir pačios Paslaugos atitinka Tvarkos aprašo 2 priedo 1 p.; VII sk. ir XVII sk. nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 9).

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas, siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, priėmė sprendimą dėl perkančiojo subjekto vykdomo pirkimo skaidymo į atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras sutartis apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Perkamų paslaugų (Pirkimo objekto) smulkiau skaidyti ne tik neįmanoma, nes nuotekų valyklų projektavimo ir jų projekto vykdymo priežiūros paslaugas nei technologiškai, nei ekonomiškai nepagrįsta papildomai skaidyti kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus ar bet kokiais kitais pagrindais. Techninio darbo projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos neatskiriamos (neskaidomos) laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 str. reikalavimų.

  - Šiuo pirkimu perkamos buitinių nuotekų valymo įrenginių Tauragės rajone projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos skaidomos į septynias atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

    - I dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - II dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - III dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - IV dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - V dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - VI dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Lauksargių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

    - VII dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“;

tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą dėl bet kurios vienos, dviejų, trijų, keturių, penkių, šešių ar visų septynių pirkimo objekto dalių.

  - Perkantysis subjektas sudarys atskiras fiksuotų kainų ir fiksuotų įkainių (jeigu taikoma) sutartis dėl pirkimo dalių su tos konkrečios pirkimo dalies laimėtoju. Tuo atveju jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, bus sudaroma viena sutartis dėl tų kelių ar visų pirkimo dalių.

  - Nustatomas kiekvienos pirkimo dalies sutarties galiojimo galimas ilgiausias terminas įskaitant galutinio atsiskaitymo terminus atskirai:

    - I dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui, įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - II dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui, įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - III dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui,  įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - IV dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui,  įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - V dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui, įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - VI dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui, įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui);

    - VII dalis – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (5 mėnesiai projekto parengimui, su galimybe pratęsti 1 mėnesiui, įskaitant statybą leidžiančio dokumentų gavimą, 12 mėnesių projekto vykdymo priežiūra, 1 mėnuo galutiniam atsiskaitymui).

jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sutarčių galiojimo (paslaugų atlikimo) terminas nesumuojamas. Konkretūs sutarties tarpiniai ir galutiniai terminai nustatomi pagal po sutarties pasirašymo šalių suderintą paslaugų teikimo grafiką.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiamos pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui, kiekvienai pirkimo daliai atskirai, taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede (priklausomai nuo to pildo juridinis ar fizinis asmuo). Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne) atitikties Reglamento nuostatoms, perkantysis subjektas iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančiajam subjektui nustačius, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

  - PS laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka PĮ 50 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą nacionalinio saugumo atitikties deklaraciją (Specialiųjų sąlygų 13 priedas) . PS iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. PS bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų PĮ 52 straipsnio 3 dalyje

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų kiekvienai iš pirkimo dalių atskirai visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo (specialiųjų sąlygų 9 priedas „Deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“);

    - tiekėjo deklaracija dėl tiekėjo – ūkio subjekto atliktų paslaugų su priedais parengta pagal specialiųjų sąlygų 10 priede „Deklaracija dėl tiekėjo ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymosi forma“ pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į Pasiūlymo kokybė (T) „ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ kriterijaus įvertinimą);

    - tiekėjo deklaracija dėl siūlomo projekto vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų sąlygų 11 priede „Deklaracijos dėl siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų forma“ pateikiamus reikalavimus (tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į Pasiūlymo kokybė (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ kriterijaus įvertinimą);

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų deklaracijos dėl atitikties Reglamento nuostatoms pagal specialiųjų sąlygų 12 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento reikalavimams“;

    - Užpildytą ir pasirašytą Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 13). Atskirą deklaraciją pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal (jei yra), fiziniai asmenys (specialistai) – kvazisubtiekėjai;

    - kiti dokumentai kurių pateikimo poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos), šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ir įkainiai bei PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais be PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kiekvienai Pirkimo daliai teikiamo pasiūlymo galiojimą privalo užtikrinti ne mažesne kaip 720,00 Eur (septynių šimtų dvidešimt eurų) suma, draudimo kompanijos išduotu pasiūlymo laidavimo dokumentu arba banko ar kitos kredito įstaigos išduotu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentu. Jei tiekėjas teikia pasiūlymą kelioms pirkimo dalims, tiekėjas kiekvienai iš jų turi patiekti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą nurodytai sumai. Tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymo užtikrinimo dokumentą visoms ar kelioms pirkimo dalims (jei teikiama pasiūlymus kelioms ar visoms dalims), tačiau tokiu atveju pasiūlymą užtikrinančiame dokumente turi būti aiškiai nurodyti kokia užtikrinimo suma kuriai Pirkimo daliai taikoma.

  - Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - perkančiajam subjektui paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

    - pasiūlymo galiojimo laikotarpiu pasiūlymą paskelbus pirkimo laimėtoju tiekėjas atsisako pasirašyti arba nustatytų laiku nepasirašo pirkimo sutarties pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

    - Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, nepateikia sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento.

  - Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkantysis subjektas atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajam subjektui  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Perkančiojo subjekto gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos kiekvienai iš septynių pirkimo dalių atskirai savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

    - nepateikta arba pateikta pasiūlymo forma neatitinka pirkimo dalies dokumentuose pasiūlymo formai keliamų reikalavimų;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas užpildytas EBVPD neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su pasiūlymu pateikti įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins arba nepakeis ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, kitu, reikalavimus atitinkančiu;

    - kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kurie nors su pasiūlymu pateikti dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančio vertimo arba nepakeis ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, kitu, reikalavimus atitinkančiu;

    - tiekėjas pasiūlyme arba pagal perkančiojo subjekto prašymą pasiūlymo patikslinime/paaiškinime pateiks melagingą informaciją;

    - kitais bendrosiose pirkimo sąlygose nustatytais atvejais;

    - kitai atvejais jei tokie atvejai bus tiksliai ir aiškiai nustatyti iki pasiūlymų pateikimo termino atsakant į tiekėjų klausimus ir/ar tikslinant pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti septynias atskiras sutartis su tiekėjais dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję tą pirkimo dalį. Jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių pirkimo dalių.

  - Sutarties sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas.

- Priedai

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia KSPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei KSPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | KSPĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, KSPĮ VII str. nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- Perkantysis subjektas perka buitinių nuotekų valymo įrengimų Tauragės rajone projektavimo ir projektų vykdymo  priežiūros paslaugas kurios susideda iš septynių atskirų pirkimo dalių kurių kiekvienai pasiūlymai turi būti pateikti atskirai ir kurių kiekvienai privalės būti parengti atskiri techniniai darbo projektai:

- Toliau šiose techninėse specifikacijose nurodyti reikalavimai, turi būti suprantami ne kaip privalomieji nurodymai, o kaip nuorodos į Užsakovo poreikį, Užsakovo rekomendacijos būsimam projekto rengėjui. Visais atvejais rengiant techninius darbo projektus, jų sprendiniai turės atitikti tuo metu galiojančių, projektinės dokumentacijos sudėčiai, turiniui ir sprendiniams keliamus teisės aktų reikalavimus, šiuo metu veikiančių įrenginių esamus ir naujų įrenginių būsimus projektinius krūvius. Projektų sprendiniai sutarties vykdymo metu turės būti parinkti optimaliai atitinkantys šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus Užsakovo poreikius, numatomą biudžetą darbų vykdymui, reikalavimus aplinkos apsaugai ir kt. Tuo atveju jeigu pagal teisės aktų reikalavimus projektui nėra keliami tam tikri sudėties reikalavimai, Užsakovui pareikalavus tiekėjas turės už pasiūlyme nurodytą kainą parengti užsakovo reikalaujamus papildomus dokumentus, bet tik jeigu jie yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

- Toliau pateikiami Užsakovo poreikiai kiekvienai iš pirkimo dalių:

  - I dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 350 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncentracija | gVDSM/l | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų nesutankinto dumblo kiekiui | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: Debito, temperatūros | Kompl. | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. 1 parai | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 75 m³, maksimalus 150 m3,

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis, lygio davikliais ir debitomačiu;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę;

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą;

- Biologinis reaktorius trijų linijų, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais;

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais;

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu;

- Išplūdos šalinamos erliftais;

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti;

- Trys gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas;

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui;

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=40 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją;

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa  su elektromagnetiniu debitomačiu;

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės;

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys;

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją;

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai;

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas;

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas;

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto arba trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos.  Privažiavimo kelias apie 10 m.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų naujų valymo įrenginių vietos žemės sklype Lomių k., schema, adresas – Mokyklos g. 2D Lomių k., Tauragės raj. sav.:

  - II dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 292 |  |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |  |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |  |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |  |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |  |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE |  | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros |  | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C |  | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C |  | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l |  | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas |  | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. |  | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų nesutankinto dumblo kiekiui |  | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. |  | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. |  | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) |  | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 50 m³, maksimalus 100 m3,

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius ne mažiau dvi linijos, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Du gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=20 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa  su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto arba trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos. Privažiavimo kelias apie 200 m.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų naujų valymo įrenginių vietos žemės sklype Sartininkų k., schema, adresas – Tylos g. 13 Sartininkų k., Tauragės raj. sav.:

  - III dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 292 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų dumblo kiekiui | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 50 m³. maksimalus 100 m3,

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius ne mažiau dvi linijos, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Du gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=20 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa  su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto arba trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos. Privažiavimo kelias apie 20 m.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų naujų valymo įrenginių preliminarios vietos žemės sklype Dauglaukio k., schema, adresas – Gimtinės g. Dauglaukio k., Tauragės raj. sav. (Šioje pirkimo dalyje numatyta preliminari vieta, gali būti tikslinama, Šioje pirkimo dalyje sutartis įsigalios nuo 2026 sausio 01d.).

  - IV dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 420 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų dumblo kiekiui | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. | 1 |  |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) | 1 |  |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 75 m³,  maksimalus 150 m3.

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius trijų linijų, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Trys gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=40 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto ar trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos.

- Numatyti ir esamų nereikalingų statinių griovimo darbai.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų rekonstruoti valymo įrenginių vietos žemės sklype Žygaičių mstl., schema, adresas – Girutės g. 5F Žygaičių mstl., Tauragės raj.

  - V dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“.

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 262 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų dumblo kiekiui | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 50 m³, maksimalus 100 m³,

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius ne mažiau dvi linijos, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Du gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=40 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa  su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto ir trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos.

- Numatyti ir esamų nereikalingų statinių griovimo darbai.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų rekonstruoti valymo įrenginių vietos žemės sklype Adakavo k., schema, adresas – Kaštonų g. 6 Adakavo k., Tauragės raj.

  - VI dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Lauksargių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 420 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų dumblo kiekiui | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 75 m³, maksimalus 150 m³.

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE.

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius trijų linijų, gelžbetoninis (kai kurios talpos – plastikinės), su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Trys gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=40 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto ar trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos.

- Numatyti ir esamų nereikalingų statinių griovimo darbai.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Numatomų rekonstruoti valymo įrenginių vietos žemės sklype Lauksargių k., schema, adresas – Meldės g.  Lauksargių k., Tauragės raj.

  - VII dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“

### NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ RODIKLIAI

| Projektiniai parametrai | Mato vnt. | Reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekvivalentinis gyventojų skaičius | GE | 203 |  |
| Projektiniai nevalytų nuotekų parametrai |  |  |  |
| BDS7 | g/para/GE | 70 |  |
| Skendinčios medžiagos | g/para/GE | 70 |  |
| Bendrasis azotas | g/para/GE | 12 |  |
| Bendrasis fosforas | g/para/GE | 2,7 |  |
| Projektiniai nevalytų nuotekų debitai |  |  |  |
| Nuotekų vidutinis paros debitas | Litrai/para/GE |  | 200 |
| Projektinis dumblo amžius | paros |  | ≥20 |
| Žemiausia nuotekų temperatūra | °C |  | 8 |
| Aukščiausia nuotekų temperatūra | °C |  | 20 |
| Projektinė veikliojo dumblo koncenracija | gVDSM/l |  | 4 |
| Papildomai cheminis Fosforo šalinimas | Kompl. (FeCl3) geležies chlorido dozavimas |  | 1 |
| Papildomas metanolio dozavimas išlaikyti C/N (anglies ir azoto) santykį | Kompl. 1000 litr IBC kont. |  | 1 |
| Perteklinio dumblo talpa (su dekantavimu t.y. siurblys , lygio davikliai, persipylimo nuvedimo linija) | Ne mažiau 30 parų dumblo kiekiui |  | 1 |
| Fizikiniai matavimo prietaisai: debito, temperatūros | Kompl. |  | 1 |
| Cheminių parametrų matavimo prietaisai: pH; ištirpusio deguonies | Kompl. |  | 1 |
| Buferinė talpa | Kompl. (1 parai ) |  | 1 |

Duomenys gali būti tikslinami projektavimo eigoje.

- Vidutinis paros kiekis siekia 50 m³, maksimalus 100 m³,

- Atitekančių nuotekų užterštumo parametrai  priimami pagal GE,

- Valytų nuotekų kokybė turės atitikti galiojančius teisės aktus,

- Nevalytų nuotekų siurblinę su smulkintuvu, siurbliais, sklendėmis ir lygio davikliais;

- Technologiniame pastate iš lengvų konstrukcijų (iš sandwich tipo  plokščių) technologinį pastatą su šildymo ir vėdinimo sistemomis;

- Nerūdijančio plieno nuotekų priėmimo talpą;

- Gelžbetoninę buferinę talpą (V=50 m³) su siurbliais, maišyklėmis, lygio davikliais ir galimybe ją apeiti;

- Reagentų dozavimo sistemas fosforo šalinimui bei papildomam taršos sukilimui, su siurbliais, dozatoriais ir lygio davikliais; (atskiros sistemos, talpos ne mažiau kaip 1000 litrų IBC konteineris).

  - Nerūdijančio plieno mechaninį sietą su nešmenų presu;

- Gelžbetoninę smėliagaudę

- Nnuotekų paskirstymo talpą su sklendėmis ir srautų reguliavimu, leidžiančiu perteklinį nuotekų srautą nukreipti į buferinę talpą.

- Biologinis reaktorius ne mažiau dvi linijos, gelžbetoninis, su siurbliais, maišyklėmis, erliftais, aeracija, deguonies davikliais.

- Užtikrinama galimybė nukreipti srautą tarp visų linijų,

- Dumblo cirkuliacija vykdoma siurbliais,

- Perteklinis dumblas šalinamas siurbliu,

- Išplūdos šalinamos erliftais.

- Visos zonos turės lengvai nuimamus dangčius ir galimybę jas apeiti.

- Du gelžbetoniniai antriniai nusodintuvai su nerūdijančio plieno latakais, lengvai nuimamais dangčiais ir galimybe apeiti talpas.

- Orapūčių komplektą sudarys darbinės kiekvienai biologiniai linijai po vieną vnt. ir viena atsarginė biologiniam reaktoriui bei viena darbinė ir viena atsarginė erliftams ir perteklinio dumblo stabilizatoriui.

- Perteklinio dumblo talpa bus gelžbetoninė (V=20 m³), su aeracija, lygio davikliais, vandens šalinimu siurbliu su plūduru, dangčiais ir galimybe apeiti ją.

- Valytų nuotekų mėginių ėmimo talpa  su elektromagnetiniu debitomačiu.

- Visa sistema turės veikti automatiniu režimu, užtikrinant duomenų perdavimą ir įrenginių valdymą iš nuotolinės dispečerinės.

- Papildomai projektuojamos gelžbetoninės išleidėjo žiotys,

- Įrengiama 2,4 m aukščio segmentinė tvora aplink visą teritoriją,

- Montuojami mechaniniai (neautomatiniai) 4 m pločio rakinami vartai ir 1 m pločio rakinami varteliai.

- Numatomas lauko apšvietimas ir teritorijos bei  perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

- Taip pat projektuojama žaibosauga ir įžeminimas.

- Teritorijoje turi būti suformuota apsisukimo aikštelė ir takai asfalto ar trinkelių dangos, aplink visas numatytas dangas įrengiami vejiniai bordiūrai, kur reikia formuojamos nuogrindos.

- Numatyti ir esamų nereikalingų statinių griovimo darbai.

Visi projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija projektavimo metu. Projektas turi būti rengiamas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, statybos techninių reglamentų, aplinkosaugos, sanitarinių, priešgaisrinių bei kitų privalomų normatyvų.

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI

Reikalinga pasiekti užterštumai valytose nuotekose:

| Parametras | Mato vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| NH4-N | mg/l |  |
| NO3-N | mg/l |  |
| Nb | mg/l | 20 |
| PO4-P | mg/l |  |
| Pb | mg/l | 2 |

*Vidutinė metinė DLK

Numatomų rekonstruoti valymo įrenginių vietos žemės sklype Batakių mstl., schema, adresas – Šiaudinės g. 3 Batakių mstl., Tauragės raj.

Parengus šį techninį darbo projektą, tiekėjas privalės visą statybos darbų laikotarpį teikti statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija. Numatomas preliminarus statybos darbų vykdymo ir, atitinkamai, projekto vykdymo priežiūros terminas – 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios. Priežiūros vykdymo metu tiekėjas privalės užtikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal patvirtintą techninį darbo projektą, dalyvauti techniniuose pasitarimuose, teikti pastabas ir rekomendacijas dėl sprendinių įgyvendinimo, nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją apie pastebėtus nukrypimus ar pažeidimus nuo projekto sprendinių ar teisės aktų reikalavimų, esant poreikiui, koreguoti projektinius sprendinius, suderinus su perkančiąja organizacija ir kompetentingomis institucijomis, bei teikti konsultacijas visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Šios priežiūros paslaugos yra laikomos neatskiriama pirkimo objekto dalimi, todėl turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

- Kiekvienos pirkimo dalies atskirai techninio darbo projekto rengimo paslauga už pasiūlyme nurodytą kainą apima sudedamąsias dalis:

  - Bendroji;

  - Sklypo sutvarkymo;

  - Konstrukcijų;

  - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

  - Elektrotechnikos;

  - Elektroninių ryšių (komunikacijų);

  - Apsauginės signalizacijos;

  - Procesų valdymo ir automatizacijos;

  - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

  - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

  - Visi reikalingi inžineriniai geologiniai tyrimai;

  - Esamos būklės analizė;

  - Inžineriniai geodeziniai tyrimai;

  - Kiti reikalingi veiksmai, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą ir tinkamai paruošti techninį darbo projektą.

Po to kai pagal sutartį Tiekėjas suteiks techninio darbo projekto parengimo paslaugą užsakovui, Pirkimo sutarties vykdymas bus stabdomas iki tol, kol perkantysis subjektas parinks rangovą ir pasirašys statybos rangos sutartį. Pradėjus vykdyti statybos rangos darbų sutartį, paslaugų teikimo sutarties vykdymas bus atnaujintas ir tiekėjas privalės vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą statybos rangos sutarties vykdymo terminą atvykdamas į statybvietę ir/ar pas perkantįjį subjektą ne rečiau kaip du kartus per mėnesį už pasiūlyme nurodytą vieno mėnesio įkainį.

- Kiekvienos atskirai pirkimo dalies parengti atskiri techniniai darbo projektai turi užtikrinti, kad vykdant statybos rangos darbus būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimų rangovams kai (4.3. p.) nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; (4.4. p.) nėra produktų sąraše, tačiau (4.4.4. p.) yra nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikant numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (4.4.4.1. p.) darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių; (4.4.4.3. p.) darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; (4.4.4.4. p.) prekė (medžiagos/įrenginiai) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

- Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai pateikiant visus specialiųjų sąlygų 6.1. p. nurodytus dokumentus atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai, dviem, trims, keturioms, penkioms, šešioms ar visom septynioms pirkimo dalim. Tuo atveju jei dalyvis teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas bus laikomas alternatyviu pasiūlymu ir bus atmetamas.

- Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

- Bendras kiekvienos sutarties atskirai galiojimo terminas nustatomas pagal tos konkrečios pirkimo dalies reikalavimus. Techninio darbo projekto rengimo terminus tiekėjas gali trumpinti pagal savo numatomų veiklų spartą, tačiau tik paskutiniais techninio darbo projekto rengimo mėnesiais. Projekto vykdymo paslaugų teikimo terminai yra preliminarūs, tačiau pasiūlyme turi būti nurodomi tokie kokių reikalaujama kiekvienoje pirkimo dalyje atskirai, projekto vykdymo priežiūros terminų tiekėjai negali nei trumpinti, nei ilginti. Visais atvejais, visi sutarties veiklų tarpiniai ir galutiniai terminai turi būti aiškiai išskaidyti tiekėjo su pasiūlymu pateikiamame paslaugų atlikimo grafike pagal kurio duomenis bus pasirašoma (-os) ir vykdoma (-os) sutartis (-ys). Tuo atveju jei kelioms pirkimo dalims bus nustatytas tas pats laimėtojas, paslaugų atlikimo terminai ne sumuojami, t. y. paslaugos turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties įsigaliojimo ir atliktos per terminus kurie skirti konkrečiai pirkimo daliai.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

- Su pasiūlymu kiekvienai iš pirkimo dalių atskirai teikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą, jei šie dokumentai ar informacija neprieinami viešai ir/ar jei šių dokumentų ar informacijos perkantysis subjektas neturi iš kitų pirkimų. Vis dėlto, perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkantysis subjektas, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

pašalinimo pagrindų lentelė

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiojo subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiojo subjekto sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 str. 6 dalies 2 punktas EBVPD III d. C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose nurodoma kokį ir kurį reikalavimą tiekėjas privalo atitikti teikdamas pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims.

- Nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir perkantysis subjektas tai gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Nustatomi tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla: |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas, fizinis ar juridinis asmuo – ūkio subjektas, turi teisę verstis statinio techninio projekto rengimo veikla. | Lietuvos Respublikoje registruoto tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopija; tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis statinio techninio projekto rengimo veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopijos; užsienio šalies tiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statinio techninio projekto rengimo veikla) kopijos. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas: |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 (tris) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai* parengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) techninį ir/ar techninį darbo ir/ar darbo projektą dėl ne mažesnio nei 30 m3/para našumo nuotekų valymo įrenginio naujos statybos/ rekonstrukcijos/ modernizavimo darbų. Reikalavimas taikomas kiekvienai Pirkimo daliai atskirai**. Jei techniniu projektu buvo projektuojami didesnės apimties nuotekų valymo įrenginiai, arba šie įrenginiai buvo projektuojami kartu su kitais objektais (pvz. nuotekų tinklais ir pan.) tokie parengti projektai bus laikomi tinkamais, jei pagal šį projektą buvo suprojektuoti kvalifikacijos reikalavimą atitinkantys nuotekų valymo įrenginiai. Jei techniniu projektu buvo projektuojami keli objektai, įskaitant ir nuotekų valymo įrenginius, tiekėjo patirtis bus laikoma tinkama tik jei techninis projektas pradėtas ir pabaigtas rengti bei perduotas užsakovui per reikalavime nurodytą vertinamą laikotarpį. | Ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos tinkamai atliktų paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji) kartu su 1) užsakovų pažymomis, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų pradžios ir pabaigos datos (sutarties pradžios ir pabaigos data) paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai; arba 2) ūkio subjekto sudarytos sutartys iš kurių būtų galima nustatyti suteiktų paslaugų datas, suprojektuoto nuotekų valymo įrenginio našumą, paslaugų gavėjus kartu su techninio ir/ar darbo projekto galutinės teigiamos ekspertizės aktu (išvada). Sutartis ar sutartys dėl to paties atitinkamo objekto gali būti pasirašytos ir pradėtos vykdyti anksčiau, negu prieš 3 metus, tačiau atitinkamas techninis ir/ar darbo projektas turi būti tinkamai parengtas (užbaigtas) per paskutinius trejus metus. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 2.2. | Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną specialistą, kuris turi teisę eiti neypatingo kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) projekto vadovo pareigas. Taikoma kiekvienai pirkimo daliai. Jei Tiekėjas teikia pasiūlymą kelioms pirkimo dalims, tą patį specialistą gali siūlyti visoms pirkimo dalims, kurioms teikia pasiūlymus. | Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Kvalifikacinio reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti siūlomo specialisto pasirašytą sutikimą eiti tos pirkimo dalies ar kelių pirkimo dalių (priklausomai nuo to kelioms pirkimo dalims tiekėjas teikia pasiūlymus) techninio darbo projekto rengimo projekto vadovo pareigas ir Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro siūlomam specialistui (specialistams) išduotas kvalifikacijos atestatas) patvirtinantys atitikimą keliama reikalavimui. Jei siūlomo specialisto kvalifikacija yra didesnė (turi teisę eiti ypatingos kategorijos kitos paskirties inžinerinių statinių projekto vadovo pareigas), toks specialistas bus laikomas atitinkančiu keliamą reikalavimą. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. - jei pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju jis bus įdarbintas. |
| *tinkamai – laikantis sutartyje nustatytų reikalavimų ir terminų. ** Panašių paslaugų teikimo patirtis: tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma pirkimo sutartis dėl kelių pirkimo objekto dalių, reikalavimas dėl įgyvendintos bent vienos sutarties taikomas atsižvelgiant į tų pirkimo objekto dalių bendrą nurodomą apimtį, t. y. tiekėjas teikdamas pasiūlymą vienai pirkimo daliai turi tenkinti tos pirkimo dalies reikalavimą o teikdamas pasiūlymą kelioms ar visoms pirkimo dalims turi tenkinti visų tokių pirkimo dalių susumuotą reikalavimą. Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams nustato tik būtinuosius minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal Metodikos nuostatas. Tais atvejais, kai tiekėjo ir pirkimo sutartį vykdysiančių specialistų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba pagal pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas perkančiajam subjektui paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. |  |  |  |

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas: |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti statybų techninių projektų rengimo paslaugų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. | Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Reikalavimo atitikties pagrindimui tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, perkančiajam subjektui pareikalavus, turės pateikti EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatą, arba kitus lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. Perkantysis subjektas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus Tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys paslaugas (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamoms paslaugoms). Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks kitas paslaugas), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės nariui šis reikalavimas nėra taikomas. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys paslaugas (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamoms paslaugoms). Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks kitas paslaugas), tokiu atveju, kitam ūkio subjektui šis reikalavimas netaikomas. Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu subtiekėjas vykdys paslaugas (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamoms paslaugoms). Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks kitas paslaugas), tokiu atveju, subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas. Atitiktis tikrinama pirkimo procedūrų metu. |

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

- Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus kainos ir kokybės santykis:

| Vertinimo kriterijai | Skiriami balai ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pasiūlymo kaina (K) | A=85 |
| 2. Pasiūlymo kokybė (T) tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis. | T=5 |
| 3. Pasiūlymo kokybė (S) tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis. | S=10 |

- Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju tai pirkimo daliai pateikusiu ekonomiškai naudingiausią (N) pasiūlymą (specialiųjų sąlygų 9.2. p.) išrinktą pagal nustatytus kokybinius vertinimo kriterijus ir taisykles:

  - Ekonominis naudingumas (N) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos be PVM (K), pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ bei pasiūlymo kokybės (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ balus:

N = K + T + S

- Pasiūlymo kaina (K) bus vertinama eurais be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, ji turės būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami tos pirkimo dalies mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir tos pirkimo dalies vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (A):

K = Kmin  / Kv x A

Lyginant pasiūlymo kainas EUR be PVM, balai suteikiami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pavyzdžiui: atlikus mažiausios pasiūlymo kainos palyginimą su vertinamo pasiūlymo kaina gaunama reikšmė 0,8695652173. Ši reikšmė dauginama iš ekonominio naudingumo balo (85). Tokiu atveju gauta reikšmė yra 0,8695652173 x 85 = 73,9130434705. Vadinasi, vertinamam tiekėjui už kainą (K) bus skiriama 73,91 balo.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ balai suteikiami tiekėjui, kurio patirtimi grindžiamas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2.1. punkto reikalavimas, pagal minėtame reikalavime pateiktus dokumentus – tiekėjo su pasiūlymu pateiktą tiekėjo – ūkio subjekto per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai įvykdytų (užbaigtų) sutarčių dėl nuotekų valymo įrenginių naujos statybos/ rekonstrukcijos/ modernizavimo techninio projekto ir/ar techninio darbo projekto ir/ar darbo projekto parengimo. Vertinami tik objektai, kurie atitinka kvalifikaciniame reikalavime nurodytą našumą (m3/para).

Siekiant gauti kokybės kriterijaus (T) ekonominio įvertinimo balus, sutartis ar sutartys dėl to paties nurodomo atitinkamo objekto gali būti pasirašytos ir pradėtos vykdyti anksčiau, negu prieš 3 metus, tačiau atitinkamas techninis ir/ar darbo projektas turi būti tinkamai parengtas (užbaigtas) per paskutinius trejus metus. Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlymą teikia dėl kelių ar visų pirkimo objekto dalių, siekiant gauti kokybės kriterijaus (T) ekonominio įvertinimo balus, tiekėjas atskiroms pirkimo dalims gali nurodyti tas pačias atitinkamas sutartis.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (T) „ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje privalo nurodyti tiekėjo – ūkio subjekto per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų atitinkamų 5 p. nurodytų sutarčių skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymosi (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai atliktų, įgyvendintų atitinkamų 5 p. nurodytų sutarčių skaičius yra 5 (penkios). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų sutarčių, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 5 (penkių) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymosi; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymosi arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų arba pateikiamų dokumentų duomenys neatitiks kitų pateiktų duomenų; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 1 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo atliktų paslaugų duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei tiekėjas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 1 nurodytą sutartį, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų suteikiamas 1 balas;

  - Jei tiekėjas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 2 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų suteikiami 2 balai;

  - Jei tiekėjas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 3 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų suteikiami 3 balai;

  - Jei tiekėjas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 4 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų suteikiami 4 balai;

  - Jei tiekėjas per nurodytą laikotarpį yra įgyvendinęs 5 nurodytas sutartis, pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų suteikiami 5 balai.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ balai suteikiami už pagal specialiųjų sąlygų priedo Nr. 4 „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2.2. p. reikalavimus, siūlomo statinio projekto vadovo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tinkamai ir laiku parengtų nuotekų valymo įrenginių, kurių našumas ne mažesnis kaip 30m3/para techninių ir/ar darbo projektų, kuriuose siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo pareigas nuo projekto rengimo pradžios iki galo, skaičių.

Siekiant gauti kokybės kriterijaus (S) ekonominio įvertinimo balus, atitinkami projektai gali būti pradėti rengti anksčiau, negu prieš 3 metus, tačiau turi būti tinkamai parengti (užbaigti) per paskutinius trejus metus. Tuo atveju jei tiekėjas pasiūlymą teikia dėl kelių ar visų pirkimo objekto dalių, siekiant gauti kokybės kriterijaus (S) ekonominio įvertinimo balus, tiekėjas atskiroms pirkimo dalims gali nurodyti tą patį specialistą ir to paties specialisto parengtus tuos pačius projektus.

- Pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui, pagal pasiūlymo kokybės (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ kriterijų, tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje privalo nurodyti siūlomo projekto vadovo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos parengtų atitinkamų 10 p. nurodytų projektų skaičių (skaitmenimis ir žodžiais) ir pateikti deklaraciją dėl siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas) su joje nurodomais priedais.

- Didžiausias perkančiojo subjekto priimamas ir vertinamas tinkamai parengtų atitinkamų 10 p. nurodytų projektų skaičius yra 5 (penki). Jei tiekėjas nurodys daugiau atitinkamų projektų, tokiam pasiūlymui bus suteikiamas maksimalus galimas 10 (dešimt) balų įvertinimas.

- Jei tiekėjas specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nieko nenurodys ir/arba nieko nenurodys pateiktoje deklaracijoje dėl siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų; ir/arba su pasiūlymu nepateiks deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų arba nepateiks šioje deklaracijoje nurodytų dokumentų ar duomenys bus dviprasmiški; ir/arba specialiųjų sąlygų priedo Nr. 8 „Pasiūlymo forma“ 5 sk. „Pasiūlymo kokybiniai parametrai“ lentelės 2 eilutėje nurodyti duomenys nesutaps su pateiktos deklaracijos dėl tiekėjo siūlomo projekto vadovo atliktų paslaugų duomenimis, tokiam pasiūlymui pagal šį ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų bus suteikiama 0 (nulis) balų.

- Pasiūlymo kokybės kriterijaus (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ balų apskaičiavimo (suteikimo) tvarka:

  - Jei siūlomas projekto vadovas per nurodytą laikotarpį yra parengęs 1 nurodytą projektą, pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų suteikiamas 2 balai;

  - Jei siūlomas projekto vadovas per nurodytą laikotarpį yra parengęs 2 nurodytus projektus, pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų suteikiamas 4 balai;

  - Jei siūlomas projekto vadovas per nurodytą laikotarpį yra parengęs 3 nurodytus projektus, pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų suteikiamas 6 balai;

  - Jei siūlomas projekto vadovas per nurodytą laikotarpį yra parengęs 4 nurodytus projektus, pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų suteikiamas 8 balai;

  - Jei siūlomas projekto vadovas per nurodytą laikotarpį yra parengęs 5 nurodytus projektus, pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų suteikiamas 10 balų.

- Jei tiekėjas pasiūlymo kokybės (T) „tiekėjo - ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ ir/arba (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ kriterijų įvertinimui pateiks melagingus duomenis, toks pasiūlymas bus atmetamas pagal specialiųjų sąlygų 9.3.9. p. nuostatas.

- Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant tos pirkimo dalies sutartį, jei pasiūlymui pagal šį kriterijų buvo suteiktas bet koks balų skaičius, visą sutarties galiojimo laiką, darbų vykdyme tiesiogiai turės dalyvauti tiekėjas – ūkio subjektas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo – ūkio subjekto patirtis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.4. ir 10.2. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga).

Pirkimo laimėjimo atveju, vykdant tos pirkimo dalies sutartį, jei pasiūlymui pagal šį kriterijų buvo suteiktas bet koks balų skaičius, visą sutarties galiojimo laiką, projekto rengimui turės vadovauti specialistas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant pasiūlymo kokybės kriterijaus (S) „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ balus (Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ 5.5. ir 10.3. p., tai esminė pirkimo sutarties sąlyga). Šis specialistas gali būti keičiamas Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 6 „Sutarties projektas“ 10.3. p. nustatyta tvarka.

# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TAURAGĖS RAJONE PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

# Specialiųjų sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Raudona spalva pažymėtos pasirinkimo galimybės kurios pasirašant sutartį (pasirinkus reikiamą tekstą) turi būti ištrintos;

Žalia spalva pateikiami paaiškinimais kurie pasirašant sutartį turi būti ištrinti.

Sutarties pavadinimas nurodomas priklausomai nuo to ar sutartis pasirašoma dėl vienos iš trijų pirkimo dalių, ar dėl kurių nors dviejų (ištrinant nereikalingų (os) dalies pavadinimą) ar dėl visų trijų dalių nurodant „ir“:

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS LOMIŲ K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS SARTININKŲ K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DAUGLAUKIO K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS ŽYGAIČIŲ MSTL., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS ADAKAVO K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS LAUKSARGIŲ K., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR/ARBA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS BATAKIŲ MSTL., TAURAGĖS R. SAV., TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

SUTARTIS

2025 m. _________________ d. Nr. ______

Tauragė

UAB „Tauragės vandenys“, įmonės kodas 170639781, PVM kodas LT706397811, Pramonės g. 7, LT-59145 Tauragė, atstovaujama ______________________________________ (toliau – Užsakovas),

ir

_____________________________________, įmonės kodas ___________, PVM mokėtojo kodas _____________, adresas ________ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama _______________________

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

- SĄVOKOS

  - Pirkimas (Sutarties pagrindas) – supaprastinto atviro viešojo pirkimo „Buitinių nuotekų tinklų Tauragės rajone projektavimo ir projektų vykdymo  priežiūros paslaugos“ I dalis Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA II dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA III dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA IV dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA V dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA VI dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Lauksargių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“; ir/ARBA VII dalis – „Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, pirkimo ID  ______.

  - Sutarties objektas – Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Lauksargių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; ir/ARBA Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių (daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies) 1.2. punktas susideda iš kelių dalių (papunkčių, priklausomai nuo to dėl kelių ir kokių pirkimo dalių pasirašoma sutartis) pritaikant reikiamą numeraciją iš eilės (ne pagal pirkimo dalių numeraciją, o pagal sutarties objekto eilės numeraciją), t. y. 1.2. Sutarties objektas susideda iš:

    - Sutarties objektas I – Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas II – Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas III – Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas IV –  Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas V – Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas VI – Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Lauksargių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

    - Sutarties objektas VII – Buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

  - Paslaugos – visos Pirkimo dokumentuose numatytos paslaugos kurios susideda iš dviejų dalių:

    - Paslaugos1 – Techninio darbo projekto parengimas;

    - Paslaugos2 – Projekto vykdymo priežiūra.

  - Pasiūlymas – Pirkimo laimėtojo – Tiekėjo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais Užsakovui siūloma atlikti Sutarties objekte numatytas Paslaugas pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Tiekėjas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju.

  - Paslaugų atlikimo grafikas – Sutarties vykdymo metu Tiekėjo ir Užsakovo suderintas ir šalių parašais patvirtintas Paslaugų atlikimo grafikas kuriame nurodyti tarpiniai bei galutiniai visų Sutarties objekto Paslaugų atlikimo terminai, Paslaugų perdavimo Užsakovui terminai ir galutinio pagal Sutartį atsiskaitymo terminai.

  - Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. (III pirkimo dalyje „Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos Dauglaukio k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ sutartis įsigalios nuo 2026 sausio 01d.).

  - Statybos – Užsakovo parinkto rangovo statybos darbai kurie bus vykdomi pagal Tiekėjo parengtą Techninį darbo projektą (Paslaugos1) ir kurių metu Tiekėjas vykdys projekto vykdymo priežiūros paslaugas (Paslaugos2).

  - Statybvietė – teritorija kurioje Užsakovo parinktas rangovas vykdys Statybos darbus pagal Tiekėjo parengtą techninį darbo projektą (Paslaugos1) ir kur Tiekėjas vykdys projekto vykdymo priežiūros paslaugas (Paslaugos2).

  - Priimta Sutarties vertė/kaina – Tiekėjo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina susidedanti iš Paslaugų1 fiksuotos bendros kainos ir Paslaugų2 fiksuoto įkainio už visą Sutarties objekte numatytas Paslaugas.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas atliko ir perdavė, o Užsakovas priėmė Paslaugas, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

  - Projekto vadovas – Tiekėjo Pasiūlyme nurodytas ir Sutartyje užfiksuotas konkretus fizinis asmuo, turintis teisę eiti Pirkimo objekto projekto vadovo pareigas.

  - Subrangovas – asmuo, Tiekėjo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba Užsakovo įgalioti asmenuys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Tiekėjui kaip apie Užsakovo už Sutarties vykdymą atsakingą personalą.

  - Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Paslaugų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Paslaugų atlikimo grafiko eigos, Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas Paslaugas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų rezultatą ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja viešojo pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys viršenybės o paaiškinantys vienas kitą:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 1 str. 15 d.;

    - Tiekėjo Pirkimui pateiktas ir Užsakovo priimtas Pasiūlymas tai apibrėžta Įstatymo 1 str. 18 d.;

    - Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Tiekėjo atsakymai dėl Pasiūlymo (jeigu tokie buvo).

    - kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

  - Sutarties objekto vertė/kaina:

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl vienos pirkimo dalies pateikiama tai pirkimo daliai priskirtina žemiau pateikiama lentelė.

Tuo atveju jei sutartis pasirašomas dėl kelių pirkimo dalių (daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies) 3.4. punktas susideda iš kelių dalių (papunkčių, priklausomai nuo to dėl kelių ir kokių pirkimo dalių pasirašoma sutartis) pritaikant reikiamą numeraciją iš eilės (ne pagal pirkimo dalių numeraciją, o pagal sutarties objekto eilės numeraciją), t. y. 3.4. Sutarties objekto vertė/kaina susideda iš:

    - Sutarties objekto I vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas I |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas II vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas II |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas III vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas III |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas IV vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas IV |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas V vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas V |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas VI vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas VI |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

    - Sutarties objektas VII vertė/kaina:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas VII |  | Mato vnt. | Kiekis (Paslauga2 atveju – preliminarus kiekis) | Vieneto įkainis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslauga1 |  | Komplektas | 1 |  |  |
| 2. | Paslauga2 |  | Mėnesis | 12 |  |  |
|  |  | nurodoma suma žodžiais |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |  |  |

jei sutartis pasirašoma tik dėl vienos pirkimo dalies, objekto – pirkimo dalies numeris nenaudojamas

Tik tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių (daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies) nurodoma: Bendra priimta viso Sutarties objekto (visu Sutarties objektų bendra suma) vertė/kaina: įrašyti nurodytų pirkimo dalių bendrą kainą be PVM skaitmenimis ir žodžiais.

  - Sutarties objekto atlikimo terminai jei sutartis pasirašoma dėl kelių (daugiau nei dėl vienos pirkimo dalies, nurodoma: (taikoma kiekvienai Pirkimo daliai atskirai):

    - Paslaugos1 atliekamos ir Užsakovui perduodamos per 5 mėnesius;

    - Paslaugos2 vykdomos visą Statybos darbų laiką kuris preliminariai numatomas 12 mėnesių.

  - Sutarties – Paslaugų atlikimas gali būti stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Paslaugos2 (kai taikoma) turės būti vykdomos tol kol vyks Statybos.

  - Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: Užsakovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis.

  - Tiekėjo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: Tiekėjas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis. Tuo atveju jei su tuo pačiu tiekėju pasirašoma sutartis dėl kelių, daugiau nei vienos pirkimo dalies (sutarties objekto) tačiau tiekėjas ketina skirti skirtingus kontaktinius asmenis dėl skirtingų sutarties objektų, šis sutarties punktas išskaidomas į dalis analogiškai pagal sutarties objektų išskaidymą.

  - Tiekėjo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei su tuo pačiu tiekėju pasirašoma sutartis dėl kelių, daugiau nei vienos pirkimo dalies (sutarties objekto) tačiau tiekėjas ketina skirti skirtingus kontaktinius asmenis dėl skirtingų sutarties objektų, šis sutarties punktas išskaidomas į dalis analogiškai pagal sutarties objektų išskaidymą.

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo Sutarties vykdymui paskirti atsakingą asmenį, kuris nuolatos betarpiškai bendraus su Tiekėjo atstovu dėl Sutarties vykdymo klausimų.

  - Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Paslaugų vykdyme bei užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Tiekėjas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Tiekėju bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

  - Užsakovas privalo per 5 darbo dienas po to, kai Tiekėjas pagal Sutarties 5.9.1 punktą pateikia Paslaugų teikimo grafiką suderinimui, Tiekėjo pateiktą grafiką suderinti arba pateikti motyvuotą atsisakymą suderinti grafiką, nurodant priežastis bei pasiūlymus grafiko keitimui. Tuo atveju jei per šiame punkte nustatytą terminą Užsakovas Tiekėjui nepateikia jokio atsakymo į Tiekėjo pateiktą Paslaugų teikimo grafiką, laikoma, kad Užsakovas Paslaugų teikimo grafiką suderino.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

    - Užsakovo naudojimasis bet kuria Paslaugų dalimi iki Paslaugų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

    - Tiekėjui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- TIEKĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Tiekėjas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Paslaugų atlikimo grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Paslaugų atlikimo grafike nustatytų tarpinių ir galutinių Paslaugų atlikimo terminų. Paslaugų eiliškumo keitimas ir Paslaugų atlikimo terminų koregavimas galimas jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad dėl teisės aktų reikalavimų pasikeitimo ar techninių priežasčių, kurių nebuvo įmanoma numatyti, racionalu keisti Paslaugų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Tiekėjas teikia siūlymą Užsakovui dėl Paslaugų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas Paslaugų atlikimo grafikas nekeičiant galutinių Paslaugų atlikimo terminų.

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo reikalavimų.

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad paslaugų atlikime tiesiogiai dalyvautų tas ūkio subjektas kurio patikimumas buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai)

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad projekto vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Paslaugų metodų tinkamumą, patikimumą bei Tiekėjo darbų saugą visu Statybos darbų vykdymo laikotarpiu kai Tiekėjo atstovas betarpiškai lankosi Statybvietėje.

  - Tiekėjas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Tiekėjas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Tiekėjo nurodytiems subrangovams.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja:

    - per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Paslaugų teikimo grafiką suderinimui (paslaugų teikimo grafike nurodant Paslaugos1 atlikimo terminus mėnesiais, kuriuos sudaro 4 savaitės bei išskiriant kuris Paslaugos1 etapas, kuriuo laikotarpiu bus vykdomas, kada numatomas galutinis Paslaugos1 perdavimas ir t.t.; o Paslaugos2 atveju paslaugos teikimo grafikas pateikiamas suderinti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Statybos pradžios, grafike atvaizduojant kuriomis dienomis tiekėjo atsdakingas asmuo vykdys Paslaugas2 Statybvietėje arba Užsakovo patalpose)

    - pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Tiekėjas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Tiekėjų protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

  - Tiekėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Tiekėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Paslaugų atlikimo terminai yra nurodyti 3.5. p. Tiekėjas privalo laikytis minėtame punkte nustatytų paslaugų atlikimo terminų bei teikti Paslaugas pagal suderintame Paslaugų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius terminus.

  - Jeigu Tiekėjas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Paslaugas1 ar jų dalį pagal Paslaugų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Tiekėjas nebaigs Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu Tiekėjas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 10 p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui. Tokiu atveju Paslaugų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas sutarties stabdymo terminui pagal Tiekėjo pateiktus įrodymus.

  - Sutarties Paslaugų1 vykdymo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėnesį.

  - Paslaugos2 turės būti pradėtos vykdyti iškarto po to kai Užsakovas informuos Tiekėją apie Statybų pradžią ir vykdomos visą Statybų laiką iki pabaigos. Preliminarus Paslaugų2 terminas yra nurodytas Sutarties 3.5. p.

  - Tuo atveju jei Sutartis pasirašyta dėl daugiau negu vienos Pirkimo objekto dalies, kiekvienos Pirkimo (Sutarties) objekto dalies Paslaugos turi būti vykdomos pagal Sutarties 3.5. p. nurodytus terminus, pačios Sutarties galiojimo terminas yra iki kol bus atliktos ir Užsakovui perduotos visos Paslaugos kiekvienoje Sutarties (Pirkimo) dalyje pagal tos Sutarties dalies terminus.

  - Sutartis, Paslaugų ar jų dalies vykdymas gali būti stabdomi. Tokiu atveju Paslaugų vykdymo grafikas koreguojamas Sutarties stabdymo terminui.

  - Visais atvejais atlikus ir Užsakovui perdavus Paslaugas1, Sutarties terminas Paslaugų2 (kai taikoma) atlikimui bus stabdomas iki kol Užsakovas pasirašys ir pradės vykdyti Statybos darbus. Sutarties terminas atnaujinamas Užsakovo pranešimu Tiekėjui kuriame Užsakovas nurodo konkretų terminą kada bus pradėtos vykdyti Statybos ir kada Tiekėjas turės pradėti vykdyti Paslaugas2 (kai taikoma). Tiekėjas gavęs tokį pranešimą turi nedelsiant pradėti vykdyti Paslaugas2 (kai taikoma).

  - Sutarties vykdymas gali būti stabdomas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo bet priklauso nuo:

    - Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu Paslaugų vykdymas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius ir dėl to būtina atlikti Paslaugų stabdymą;

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į Statybvietę;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad būtini papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad būtinos papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Paslaugų;

    - Sutarties vykdymo metu pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl kurių turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta Paslaugų atlikimo užduotis ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas.

    - Paslaugų2 (kai taikoma) atlikimas stabdomas visais atvejais jei yra stabdoma ar dėl bet kokių kitų priežasčių pristabdoma ar nutraukiama Statybos darbų sutartis – Statybos darbai nevykdomi.

    - Šalis nustačiusi aplinkybes dėl kurių turi būti stabdomas Sutarties pilnas ar dalinis vykdymas turi raštu informuoti kitą Šalį. Galutinį sprendimą dėl Sutarties ir/ar Paslaugų stabdymo priima Užsakovas raštu nurodydamas Tiekėjui dėl kokių priežasčių ir kokia Paslaugų dalinis bei kokiam laikotarpiui (jeigu įmanoma) stabdoma.

    - Atnaujinus Sutarties vykdymą, Tiekėjas ne vėliau nei per 10 darbo dienų po to kai Užsakovas raštu nurodys atnaujinti Sutarties vykdymą, turi pateikti atnaujintą Paslaugų atlikimo grafiką pagal kurį Tiekėjas privalo  Sutarties objektą atlikti (užbaigti) per terminą, kuris buvo likęs iki pranešimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdymą.

  - Tiekėjas turi teisę užbaigti Paslaugas1 anksčiau sutarto termino. Paslaugų2 atlikimo terminų Tiekėjas negali koreguoti jokiomis aplinkybėmis.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 proc. nuo Sutarties sumos be PVM. Tuo atveju jei su tuo pačiu tiekėju pasirašoma sutartis dėl kelių, daugiau negu vienos pirkimo dalies, sutarties užtikrinimo vertė skaičiuojama nuo visos, bendros sutarties vertės už visas sutarties (pirkimo) dalis.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 5 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Tiekėjas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Tiekėjas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 60 dienų po to, kai Tiekėjas įvykdys ir užbaigs visas Paslaugas.

  - Užsakovas turi grąžinti Tiekėjui atlikimo užtikrinimą per 60 dienų po Statybos užbaigimo akto surašymo.

- SUTARTIE SOBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR PASLAUGŲ UŽBAIGIMAS

  - Užsakovas perima Paslaugas1 kai visos Pirkimo dokumentuose numatytos Paslaugų1 sudedamosios dalys yra užbaigtos iki galo ir yra gautas teigiamas parengto techninio darbo projekto ekspertizės aktas ir pasirašomas Paslaugų1 priėmimo – perdavimo aktas.

  - Paslaugos2 užbaigiamos ir pasirašomas Paslaugų2 (kai taikoma) priėmimo – perdavimo aktas kai baigiamos Statybos procedūros.

- SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMAS IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

  - Priimta Sutarties kaina ir jos išskaidymas yra nurodyta 3.4. p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Paslaugoms1 taikoma fiksuotos bendros kainos kainodara. Tiekėjui tinkamai atlikus ir perdavus Užsakovui Paslaugas1, Užsakovas privalo sumokėti visą Paslaugų1 kainą. Bet koks Paslaugų1 kiekis, kuris yra nustatytas Pirkimo dokumentuose – kurį (kurias paslaugas) Tiekėjas turi atlikti rengdamas Techninį darbo projektą, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu paslaugų, kurias reikia atlikti, kiekiu.

  - Už Paslaugas1 mokėjimas atliekamas vienu mokėjimu kai Paslaugos1 yra atliktos iki galo ir pasirašytas Paslaugų1 perdavimo – priėmimo aktas.

  - Už Paslaugas2 (kai taikoma) taikoma fiksuoto įkainio kainodara, mokėjimai atliekami kas mėnesį visą Paslaugų2 (kai taikoma) vykdymo laiką pagal Tiekėjo išrašytas ir Užsakovui tinkamai pateiktas sąskaitas – faktūras.

  - PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Galutinio mokėjimo sąskaitą Tiekėjas gali pateikti tik tada, kai yra užbaigiamos iki galo Statybos procedūros.

  - Mokėjimai Tiekėjui atliekami per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos ir Užsakovo priimtos sąskaitos – faktūros dienos.

  - Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Tiekėjo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Jeigu Tiekėjas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius.

  - Sutartyje numatytų Paslaugų kainų (įkainių) perskaičiavimo taisyklės:

    - Paslaugų1 bendra kaina be PVM neperskaičiuojama;

    - Paslaugų2 įkainis be PVM gali būti perskaičiuojamas pagal Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamą bendr1 vartotojų kainų indekso („Vartojimo prekės ir paslaugos“) pokytį (toliau – Indeksas). Atliekant Paslaugų2 įkainio perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis viena iš kitos nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - PVM apmokamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų su PVM dydžiu ir mokėjimo tvarka susijusių LR teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Bet kuri Sutarties Šalis, Sutarties galiojimo metu, turi teisę inicijuoti Paslaugų2 įkainio pirmą perskaičiavimą ne anksčiau nei pagal Sutartį Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją apie numatomą Statybų sutarties pasirašymo ir pradžios – Paslaugų2 pradžios datą.

    - Sekantys Paslaugų2 įkainio perskaičiavimai gali būti atliekami ne dažniau negu kas 3 mėnesius nuo Paslaugų2 pradžios datos.

    - Perskaičiavimo momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Paslaugų2 įkainį gavimo diena.

    - Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Paslaugų2 įkainio perskaičiavimo per 15 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Paslaugų2 įkainį pateikimo dienos.

    - Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Paslaugų2 įkainio perskaičiavimo, perskaičiuotasis įkainis taikomas po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Paslaugų2 įkainį pateikimo. Perskaičiuotas įkainis gali būti taikomas tik už faktiškai neatliktas Paslaugas2, už praėjusius laikotarpius įkainis negali būti perskaičiuojamas.

    - Susitarime dėl Paslaugų2 įkainio perskaičiavimo turi būti nurodyta Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Paslaugų2 įkainio pokytis (k), perskaičiuotas įkainis ir perskaičiuota pradinės sutarties vertė.

    - Sutartyje numatyti Paslaugų2 įkainiai gali būti perskaičiuojami tik tada kai Indekso pokytis yra didesnis kaip 3 (trys) procentai.

    - Skaičiavimams Indekso reikšmė imama keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio, apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

    - Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – Paslaugų2 įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) Paslaugų2 įkainis (Eur be PVM)

k – pagal Indeksą apskaičiuotas Paslaugų2 įkainio pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų2 įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos Indekso reikšmės mėnuo.

  - Jeigu Paslaugų2 įkainis buvo pakeistas pagal Sutartyje numatytas perskaičiavimo sąlygas, įkainio perskaičiavimo formulė yra taikoma tik neišpirktoms (faktiškai ne atliktoms) pagal sutartį Paslaugų2 apimtims.

  - Užsakovas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Tiekėjas ištaisys trūkumus jeigu:

  - sąskaitoje nurodyta neteisinga suma;

  - sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis;

  - sąskaita pateikta ne pagal Paslaugų atlikimo grafiką;

  - suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

  - kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

- SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Paslaugos1 vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Tiekėjas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Tiekėjas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Paslaugos1 apimtys ir Tiekėjui mokėtinos sumos.

  - Jei Pirkimo metu Tiekėjo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto sutartinių įsipareigojimų laikymasis“ ir jei bet kuriuo Paslaugų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Paslaugų vykdyme nedalyvauja tas konkretus ūkio subjektas kurio patikimumas buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Tiekėjas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 % nuo priimto Pasiūlymo visos kainos dydžio baudą, kaip minimalių Užsakovo neįrodinėjamų nuostolių atlyginimą.

  - Jei Pirkimo metu Tiekėjo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (S) kriterijų „tiekėjo siūlomo projekto vadovo patirtis“ ir jei bet kuriuo Paslaugų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad projekto vadovas faktiškai yra kitas asmuo, o ne tas konkretus projekto vadovas kurio patirtis buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Tiekėjas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 10 % nuo priimto Pasiūlymo visos kainos dydžio baudą. Nebent iki tokio pakeitimo Tiekėjas raštu kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti pakeisti projekto vadovą ir pateikė kito projekto vadovo (asmens) dokumentus kurie įrodo, kad siūlomo projekto vadovo patirtis yra ne mažesnė nei to, kuris buvo nurodytas Pasiūlyme ir Užsakovas raštu leido pakeisti projekto vadovą, tokiu atveju šiame punkte nurodyta bauda Tiekėjui netaikoma.

  - Jeigu Tiekėjas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų atitikties deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Paslaugų atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties esminio pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie tai pranešęs Tiekėjui, už Sutarties sąlygų 10.4. – 10.6. p. pažeidimus, taikyti po 100 Eur baudą už kiekvieną dieną kol Tiekėjas neištaiso tokių pažeidimų.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Tiekėjui, nutraukti Sutartį jei:

    - Tiekėjas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 10.4. – 10.6. p. nurodytas prievoles;

    - Tiekėjas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Paslaugų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

  - Nutraukus Sutartį:

    - Tiekėjas prarandą teisę į apmokėjimą už Paslaugas1, jeigu Paslaugos1 tuo metu dar neperduotos Užsakovui;

    - Jei yra pradėtos vykdyti Paslaugos2, Tiekėjui apmokama už faktiškai iki Sutarties nutraukimo atliktas Paslaugas2.

  - Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Tiekėjui pranešant raštu.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 20 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu paštu arba paštu Užsakovui ir (ar) Tiekėjui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.7.; 3.8. ir 3.9. p. o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 13.4. p.

  - Visos autorinės teisės į parengtą nuotekų valymo įrenginių projektinę dokumentaciją priklausys UAB „Tauragės vandenys“. Užsakovas tampa vienintele šių autorinių turtinių teisių turėtoja ir gali jomis naudotis savo nuožiūra, neatsiskaitant autoriui ir be papildomo sutikimo.

  - Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

  - Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas UAB „Tauragės vandenys“ Įmonės kodas 170639781 PVM mokėtojo kodas LT706397811 Adresas: Pramonės g. 7, LT-59145 Tauragė A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ | Tiekėjas ___________________________ Įmonės kodas ______________ PVM mokėtojo kodas LT____________ Adresas: ______________________ A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ |
| --- | --- |

| Užsakovas __________________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Tiekėjas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė) |
| --- | --- |

Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.