Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL Oro kondicionieriŲ (su įrengimu) pirkimo

_______________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) |  |

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai). |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (-ą), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais) |  |

4 lentelė. Privalomas pašalinimo pagrindas (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis):

„Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“

(Pildo Tiekėjas pažymėdamas „Ne“, „Taip“)

| Jei tiekėjas neturi šio pašalinimo pagrindo, šiame stulpelyje įrašo NE | Jei tiekėjas turi šį pašalinimo pagrindą, šiame stulpelyje įrašo TAIP |
| --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu: https://viesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkamas kiekis | Vieneto kaina be PVM Eur | Vieneto kaina su PVM Eur | Viso kiekio kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oro kondicionierių sistemos (TS 1 lentelė) | 27 vnt. |  |  |  |
| 2. | Oro kondicionierių Sistema (TS 2 lentelė) | 1 kompl. |  |  |  |
| 3. | Oro kondicionierių Sistema (TS 3 lentelė) | 1 kompl. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (6 stulpelio 1-3 eilučių reikšmių suma) Eur su PVM __________________________________________________________________ (bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________ Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________________________________________________________.

Siūlomi darbai/ prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*. (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionierių sistemos – 27 vnt. |  | (gamintojas, modelis) |
| 1.1 | Sistemos tipas | Split |  |
| 2. | Vidinis blokas |  | (gamintojas, vidinio bloko modelis) |
| 2.1. | Vidinio bloko tipas | Sieninis |  |
| 2.2. | Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 2.3. | Nominali šildymo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 2.4. | Vidinės dalies garso slėgio lygis | Ne daugiau 44 dB(A) |  |
| 3. | Išorinis blokas |  | (gamintojas, išorinių blokų modelis) |
| 3.1. | Kompresoriaus tipas | Inverter, Rotorinis arba lygiavertis |  |
| 3.2. | Energijos efektyvumo klasė vėsinant | ne žemesnė nei A++ |  |
| 3.3. | Energijos efektyvumo klasė šildant | ne žemesnė nei A+ |  |
| 3.4. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | Ne mažiau 6 |  |
| 3.5. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | Ne mažiau 4.00 |  |
| 3.6. | Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom. | Ne daugiau 58 dB(A) |  |
| 3.7. | Šaltnešis | Freonas R32 arba lygiavertis |  |
| 4. | Papildomi reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Bevėjis oro vėsinimas | Būtina |  |
| 4.2. | Jonų generatorius su dezinfekcija | Būtina |  |

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*. (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl. |  | (gamintojas, modelis) |
| 1.1 | Sistemos tipas | Multi split |  |
| 2. | Du vidiniai blokai |  | (gamintojas, vidinio bloko modelis) |
| 2.1. | Vidinio bloko tipas | Sieniniai |  |
| 2.2. | Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 2.3. | Nominali šildymo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 2.4. | Vidinės dalies garso slėgio lygis | Ne daugiau 44 dB(A) |  |
| 3. | Išorinis blokas |  | (gamintojas, išorinių blokų modelis) |
| 3.1. | Kompresoriaus tipas | Inverter, Rotorinis arba lygiavertis |  |
| 3.2. | Energijos efektyvumo klasė vėsinant | ne žemesnė nei A++ |  |
| 3.3. | Energijos efektyvumo klasė šildant | ne žemesnė nei A+ |  |
| 3.4. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | Ne mažiau 6,10 |  |
| 3.5. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | Ne mažiau 4.00 |  |
| 3.6. | Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom. | Ne daugiau 65 dB(A) |  |
| 3.7. | Šaltnešis | Freonas R32 arba lygiavertis |  |
| 4. | Papildomi reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Bevėjis oro vėsinimas | Būtina |  |
| 4.2. | Jonų generatorius su dezinfekcija | Būtina |  |

8 lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos rodiklių reikšmė ir nuoroda į konkrečius reikšmę įrodančių dokumentų puslapius*. (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl. |  | (gamintojas, modelis) |
| 1.1 | Sistemos tipas | Multi split |  |
| 2. | 107 patalpos vidinis blokas |  | (gamintojas, vidinio bloko modelis) |
| 2.1. | Vidinio bloko tipas | Sieniniai |  |
| 2.2. | Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau 5,10 kW |  |
| 2.3. | Nominali šildymo galia | Ne mažiau 5.80 kW |  |
| 2.4. | Vidinės dalies garso slėgio lygis | Ne daugiau 47 dB(A) |  |
| 3. | 108 patalpos vidinis blokas |  | (gamintojas, vidinio bloko modelis) |
| 3.1. | Vidinio bloko tipas | Sieniniai |  |
| 3.2. | Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 3.3. | Nominali šildymo galia | Ne mažiau 2,6 kW |  |
| 3.4. | Vidinės dalies garso slėgio lygis | Ne daugiau 44 dB(A) |  |
| 3. | Išorinis blokas |  | (gamintojas, išorinių blokų modelis) |
| 3.1. | Kompresoriaus tipas | Inverter, Rotorinis arba lygiavertis |  |
| 3.2. | Energijos efektyvumo klasė vėsinant | ne žemesnė nei A++ |  |
| 3.3. | Energijos efektyvumo klasė šildant | ne žemesnė nei A+ |  |
| 3.4. | Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER) | Ne mažiau 6,10 |  |
| 3.5. | Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP) | Ne mažiau 4.00 |  |
| 3.6. | Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom. | Ne daugiau 67 dB(A) |  |
| 3.7. | Šaltnešis | Freonas R32 arba lygiavertis |  |
| 4. | Papildomi reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Bevėjis oro vėsinimas | Būtina |  |
| 4.2. | Jonų generatorius su dezinfekcija | Būtina |  |

PASTABOS:

1.  Siūloma įranga visiškai atitinka lentelėse nurodytus reikalavimus

2*Kartu su pasiūlymu pateikiami siūlomos įrangos dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalaujamiems parametrams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

9 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 10 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |